Kraków dnia: 2025-10-13

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-607/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ” Dostawa 1 szt. GPS GNSSS RTK na potrzeby WGGiOŚ” – znak sprawy KC-DE-zp.272-607/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

Pytanie 1 -  odnosi się do treści SWZ Punkt 4. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 4.1

Specyfikacja techniczna, Podpunkt 4 Łączność i transmisja danych, Pozycja "Modem GSM". Czy Zamawiający wymaga tym samym aby przedmiotowy odbiornik posiadał wbudowany własny modem GSM, czy też jest to wymóg określający że przedmiotowy odbiornik musi realizować łączność za pomocą modemu GSM ale ów modem może znajdować się w telefonie / tablecie, którym ten odbiornik jest zarządzany?

Pytanie 2 -  odnosi się do treści SWZ Punkt 4. Opis przedmiotu zamówienia, podpunkt 4.1 Specyfikacja techniczna, Podpunkt 5 Zasilanie i czas pracy, Pozycja "Czas pracy na wewnętrznym akumulatorze nie krótszy niż 12 godzin". Czy Zamawiający zgadza się na spełnienie tego warunku poprzez zastosowanie 2 akumulatorów wymiennych, jeśli na każdym z nich odbiornik pracuje 10 godzin, czyli łączny czas pracy na zestawie to 20 godzin?

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad.1.

Zamawiający nie wymaga, aby przedmiotowy odbiornik posiadał wbudowany własny modem GSM. Wymogiem jest, iż przedmiotowy odbiornik musi realizować łączność za pomocą modemu GSM, ale modem może znajdować się w innym urządzeniu tj. telefon, tablet, które nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Ad. 2.

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną możliwość zastosowania w urządzeniu 2 akumulatorów wymiennych, jeśli na każdym z nich odbiornik pracuje 10 godzin

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.