Załącznik nr 9 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy nr 110-…/P/2025/TU

Wykaz czynności serwisowych

Zadanie nr 1. Przeglądy okresowe i naprawy - aparat do termolezji LG2

- Sprawdzenie oprzyrządowania wielorazowego

- Inspekcja wizualna urządzenia

- Testyfunkcjonalne

- Test stymulatora i pomiaru impedencji

- Testy działania

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 2. Przeglądy okresowe i naprawy –Mikroskopy operacyjne Leica

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 3. Przeglądy okresowe i naprawy –Zestaw neurochirugiczny ELAN

- Kontrola urządzenia

- Lokalizacja uszkodzeń

- Wymiana części zużywalnych

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy sprawnościowe

- Kontrola sprawności urządzenia

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 4. Przeglądy okresowe i naprawy –Kardiomonitory VISTA 120S

- Sprawdzenie poprawności pomiaru saturacji

- Sprawdzenie poprawności pomiaru EKG

- Sprawdzenie poprawności pomiaru NIBP

- Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego

- Sprawdzenie ustawień monitora

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 5. Przeglądy okresowe i naprawy –Pompy infuzyjne strzykawkoweAlaris GH Guardrails Plus

- Inspekcja wizualna

- Czyszczenie i konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Kalibracja

Zadanie nr 6. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do znieczuleń ATLAN

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 7. Przeglądy okresowe i naprawy – Myjnia ultradźwiękowa Medisafe

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 8. Przeglądy okresowe i naprawy –Respirator Astral 150

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 9. Przeglądy okresowe i naprawy –Pompy infuzyjne SP5, pompa objętościowa VP5 wraz z stacją dokującą DS5-6B

- Testy funkcjonalne

- Kontrola dokładności infuzji

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 10. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat USG Voluson

- Konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie głowic

- Testy wewnętrzne aparatu i podzespołów

- Sprawdzenie Peryferii

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Backup danych

- Sprawdzenie logów systemowych

- Weryfikacja bazy danych klientów

- Weryfikacja czasów pracy

- Sprawdzenie zużycia dysku twardego

Zadanie nr 11. Przeglądy okresowe i naprawy –Echokardiograf EPIQ CVx

- Konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie głowic

- Testy wewnętrzne aparatu i podzespołów

- Sprawdzenie Peryferii

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

- Weryfikacja bazy danych klientów

- Weryfikacja czasów pracy

- Sprawdzenie zużycia dysku twardego

Zadanie nr 12. Przeglądy okresowe i naprawy –Echokardiografy VIVID

- Konserwacja urządzenia

- Sprawdzenie głowic

- Testy wewnętrzne aparatu i podzespołów

- Sprawdzenie Peryferii

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Backup danych

- Sprawdzenie logów systemowych

- Weryfikacja bazy danych klientów

- Weryfikacja czasów pracy

- Sprawdzenie zużycia dysku twardego

Zadanie nr 13. Przeglądy okresowe i naprawy – Defibrylatory LIFEPAK 15 oraz 10

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 14. Przeglądy okresowe i naprawy –Pantomograf z monitorem opisowym

- Testy bezpieczeństwa

- Czyszczenie oraz konserwacja urządzenia

- Kalibracja

- Sprawdzenie działania urządzenia

- Sprawdzenie działania elementów ruchomych

- Sprawdzenie danych lampy

- Ekspozycje testowe

- Diagnostyka elektroniki

- Testy funkcjonalne

Zadanie nr 15. Przeglądy okresowe i naprawy –Unity stomatologiczne A-dec

- Sprawdzenie działania urządzenia

- Sprawdzenie działania wyposażenia

- Sprawdzenie działania i regulacja elementów ruchomych

- Nasmarowanie lub wymiana elementów eksploatacyjnych

Zadanie nr 16.Przeglądy okresowe i naprawy –WideodermatoskopCanfield

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 17. Przeglądy okresowe i naprawy –Tomograf optyczny Triton Plus

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Czyszczenie i konserwacja

Zadanie nr 18.Przeglądy okresowe i naprawy - Autorefraktometry

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Czyszczenie i konserwacja

Zadanie nr 19. Przeglądy okresowe i naprawy –Monitory do pomiaru rzutu serca PICCO

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

Zadanie nr 20. Przeglądy okresowe i naprawy - Aparaty USG Navi

- Sprawdzenie stanu technicznego aparatu i głowic

- Sprawdzenie funkcjonalności aparatu i głowic

- Sprawdzenie i aktualizacja oprogramowania

- Sprawdzenie okablowania i izolacji urządzeń zasilających

- Czyszczenie i konserwacja sprzętu

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 21. Przeglądy okresowe i naprawy – Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 22. Przeglądy okresowe i naprawy – Aparat do znieczulenie DragerFabius MRI

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 23. Przeglądy okresowe i naprawy –Laser mikropulsowy podczerwony Cyclo G6

- Sprawdzenie działania

- Sprawdzenie wartości pomiarowych

- Kalibracja

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Czyszczenie i konserwacja

Zadanie nr 24. Przeglądy okresowe i naprawy –Łóżko ortopedyczne z ramą bałkańską ELEGANZA 2

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 25. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do głębokiej stymulacji magnetycznej

- Sprawdzenie stanu technicznego

- Sprawdzenie działania

- Testy funkcjonalne

- Testy urządzenia wg zaleceń producenta

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 26. Przeglądy okresowe i naprawy –Steper poziomy Dyaco

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 27. Przeglądy okresowe i naprawy –Bieżnia rehabilitacyjna i platforma do analizy chodu

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 28.Przeglądy okresowe i naprawy –Egzoszkielet EKSO NR

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 29.Przeglądy okresowe i naprawy –Urządzenie do terapii mitochondrialnej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 30.Przeglądy okresowe i naprawy – Urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 31.Przeglądy okresowe i naprawy –Urządzenie do treningu funkcjonalnegoNuStep

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

Zadanie nr 32.Przeglądy okresowe i naprawy –Zestaw do próby wysiłkowej oraz rejestratory EKG SiliconBeat

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 33. Przeglądy okresowe i naprawy –Audiometr i tympanometr

- Sprawdzenie poziomu na kalibratorze

- Sprawdzenie poziomu referencyjnych mikrofonu

- Sprawdzenie ciśnienia i szczelności urządzenia

- Wskazanie odchyleń

- Kalibracja poszczególnych mikrofonów

Zadanie nr 34. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do REAL TIME PCR

- Sprawdzenie prawidłowego statusu modułów aparatu po inicjalizacji

- Sprawdzenie możliwości przeprowadzenia na urządzeniu prostej reakcji

- Sprawdzenie stabilności źródła światła

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania systemu detekcyjnego

- Sprawdzenie prawidłowego działania filtrów optycznych

- Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania modułu ładującego płytkę MWP

- Sprawdzenieprawidłowego działania blokady drzwi zamykających blok

- Sprawdzenieprawidłowego działania grzanej pokrywy

- Sprawdzenieprawidłowego profilu temperaturowego bloku

- Sprawdzenieprawidłowego działania informacyjnych diod LED

- Sprawdzenieprawidłowego działania wewnętrznego czytnika kodów kreskowych

Zadanie nr 35. Przeglądy okresowe i naprawy –Respirator PARAPAC

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 36. Przeglądy okresowe i naprawy –Uroflowmetr

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 37. Przeglądy okresowe i naprawy –Laser holmowy

- Ogólne oględziny urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych

- Wymiana części eksploatacyjnych

- Wykonanie czynności konserwacyjno-diagnostycznych, w tym testów sprawności z poziomu menu serwisowego

- Sprawdzenie poprawności działania układu jezdnego

- Sprawdzenie działania ekranu dotykowego

- Sprawdzenie działania wyłącznika bezpieczeństwa

- Sprawdzenie działania przycisku nożnego oraz kontrola obudowy pod kątem pęknięć i stanu kabla

- Kontrola szczelności układu chłodzenia

- Sprawdzenie poprawnego działania wentylatorów

- Czyszczenie wnętrza lasera z zanieczyszczeń

- Kontrola wizualna elementów optycznych lasera

- Pomiar i kontrola parametrów wiązki lasera

- Sprawdzenie ilości błysków wygenerowanych przez lampy lasera

- Sprawdzenie przepływu cieczy w układzie chłodzenia

- Kontrola poziomu płynu chłodzącego

- Kontrola stanu włókien światłowodowych

Zadanie nr 38. Przeglądy okresowe i naprawy –Cieplarka Heratherm

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja i sprawdzenie temperatury

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 39. Przeglądy okresowe i naprawy –Aparat do immunohistochemii

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 40. Przeglądy okresowe i naprawy –Mikrotom rotacyjny

- Kontrola ustawień grubości

- Test cięcia

- Kontrola i czyszczenie jednostki orientacji

- Kontrola i czyszczenie zacisku

- Kontrola i czyszczenie uchwytu noża

- Kontrola koła wraz z hamulcem

- Kontrola szczelności

- Kontrola, czyszczenie i smarowanie łożysk

- Kontrola czujników optycznych

- Kontrola ustawienia „0”

- Kontrola złącz i połączeń elektrycznych

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych wg zaleceń producenta

Zadanie nr 41. Przeglądy okresowe i naprawy –Wyposażenie karetki

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 42. Przeglądy okresowe i naprawy –Kontroler Impella

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Testy bezpieczeństwa

- Aktualizacja oprogramowania

Zadanie nr 43. Przeglądy okresowe i naprawy –Automatyczna stacja izolacji DNA oraz automatyczna stacja pipetująca

Dla stacji izolacji DNA:

- Czyszczenie i smarowania

- Aktualizacja oprogramowania

- Weryfikacja naciągu pasków napędowych

- Kalibracja głowicy pipetującej

- Wymiana oringugłowicy pipetującej

- Testy serwisowe wirówki

- Konserwacja wirówki

- Konserwacja rotora

- Testy serwisowe głowicy pipetującej

- Testy serwisowe pozostałych modułów urządzenia

Dla automatycznej stacji pipetującej:

- Inspekcja wizualna urządzenia i czyszczenie

- Inspekcja wizualna i pomiar napięcia paska napędowego osi-x

- Wymiana głowicy pipetującej

- Wymiana filtrów hepa

- Wymiana żarówki lampy UV

- Kalibracja i testy serwisowe

Zadanie nr 44. Przeglądy okresowe i naprawy –Analizator parametrów krytycznych krwi

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 45. Przeglądy okresowe i naprawy –Unity stomatologiczne Dentana i FOSHION

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego

- Aktualizacja oprogramowania – jeśli dotyczy

Zadanie nr 46.  Przeglądy okresowe i naprawy –Cystoskop giętki STORZ

- Ocena stanu technicznego

- Kontrola działania

- Kalibracja

- Konserwacja

- Testy funkcjonalne

- Wymiana części zużywalnych

- Testy bezpieczeństwa elektrycznego