Kraków dnia: 2025-10-23

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-543/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dziekanatów oraz pomieszczeń socjalnych WILiGZ - KC-DE-zp.272-543/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Dotyczy zlewozmywaka

W celu zwiększenia możliwości dopasowania kolorystycznego zlewu do parapetu wnosimy o rozszerzenie wymaganego zakresu wymiarów co powiększy grono potencjalnych producentów. Czy Zamawiający dopuści zlew o wymiarach (szer. x głęb.):43 x 50 mm +/- 0,5 cm?

Zamawiający zmienia zapis wymiarów zlewu odpowiednio:

- szerokość od 41-43 cm +/- 0,5 cm,

- głębokość od 50 do 51 cm +/- 0,5 cm

Z zastrzeżeniem, że musi ona pasować do wymiarów zabudowy zgodnie z zamieszczonym rysunkiem.

- Dotyczy lodówki

- Czy Zamawiający wymaga lodówki o wymiarach: (wys. x szer. x gł.): 81,8 x 59,5 x 54,5 cm +/- 5 mm?

Tak, Zamawiający zmienia zapis wymiarów lodówki z: 81,8 x 595 x 54,5 cm +/- 5 mm

Na: 81,8 x 59,5 x 54,5 cm +/- 5 mm

- Czy Zamawiający dopuści lodówkę w klasie energetycznej E?

Tak, Zamawiający zmienia klasę energetyczną z „od A do C” na „od A do E”.

- Czy Zamawiający dopuści lodówkę o poziomie hałasu max 37 dB?

Tak, Zamawiający zmienia zakres poziomu hałasu z max. 32 dBA na max. 37 dB.

- Czy Zamawiający dopuści lodówkę o klasie klimatycznej N, ST?

Zamawiający zmienia zapis w zakresie klas klimatycznych dla lodówki

Z: Klasa klimatyczna: SN, ST lub równoważne - Lodówka przystosowana do działania w szerszym zakresie temperatur, od +10°C do +38°C

Na: Lodówka przystosowania do działania w zakresie temperatur między 10°C a 38 °C.