Kraków dnia: 2025-10-29

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-543/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń dziekanatów oraz pomieszczeń socjalnych WILiGZ - KC-DE-zp.272-543/25”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

OPRAWA OŚWIETLENIOWA WISZĄCA – ze względu na brak dostępności w sprzedaży lampy opisanej w OPZ, prosimy o dopuszczenie oprawy posiadającej następujące parametry: Żródło światła: 1x LED 24V Zintegrowany Moc LED W: 33.4W Napięcie AC: 220-240V Temperatura barwowa K: 2700-6500K Współczynnik oddawania barw CRI: CRI ≥ 85 Klasa szczelności IP: IP20 Klasa ochronności: 2 Ściemniacz dotykowy: TAK Sposób oświetlania LED: Direct LED lighting Materiał lampy: Drewno dębowe Kolor lampy: Dąb olejowany Materiał kabel: Metal/PVC Kolor kabel: Metal/Transparentny Deklaracja CE Certyfikat FSC Wymiary lampy Wysokość (mm): 1100 Szerokość (mm): 60 Długość (mm): 1000 Waga netto kg: 1,80 Waga brutto kg: 2,15

Odp. Zamawiający nie dokonuje zmian w wymaganiach dotyczących LAMPY oświetleniowej wiszącej. Parametry lampy mają być zgodne ze wskazanymi w dn. 29/10/2025 r. w ramach „Wyjaśnień treści SWZ i zmiany SWZ 2”