Kraków dnia: 2025-11-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa implantów ortopedycznych do rekonstrukcji ACL” – znak sprawy ZP/54/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 1 Poz. nr 1: Czy zamawiający dopuszcza: dociągana pętla przeznaczona do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm. Pętla niewchłanialna. Zakres regulacji pętli od 60mm do 15mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. nr 2: Czy zamawiający dopuszcza: Guziki tytanowe uniwersalne, wykorzystywane w różnych technikach rekonstrukcyjnych, okrągłe i prostokątne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 20mm, grubość 1,2-1,5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. nr 3: Czy zamawiający dopuszcza: śruba interferencyjna PEEK kaniulowana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym. Śruba posiada gwint atraumatyczny na całej długości a kształt śruby zwęża się ku jej szczytowi. Dostępna w rozmiarach: 6x17mm, 6,5x23mm, 7x23mm, 8x23mm, 9x23mm, 10x23mm, 7x28mm, 7,5x28mm, 8,5x28mm, 9,5x28mm,9,5x28mm, 10,5x28mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. Implant sterylny pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Poz. nr 4: Czy zamawiaj.cy dopuszcza: śruba interferencyjna biowchłanialna kaniulowana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym wykonana z 75% PLDLLA + 25% BCP (20% HA + 80% β-TCP). Śruba dostępna w rozmiarach 7,8,9,10x20mm, 7,8,9,10x25mm, 7,8,9,10x30mm, 11,12x35mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski