Kraków dnia: 2025-11-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-637/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu U-11 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż. - KC-DE-zp.272-637/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-637/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: W trakcie wizji stwierdzono, że projektowana zabudowa wentylacji w piwnicy koliduje z istniejącymi oknami. Okna będą częściowo zasłonięte. Znacznie zwiększa to pracochłonność wykonania zabudów. Prosimy o potwierdzenie akceptacji takiego rozwiązania. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że zabudowy wentylacji na poziomie piwnicy należy wycenić i wykonać zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową. Miejsca wykonania zabudów zostały wskazane na rzutach projektu wykonawczego branży sanitarnej.