ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań

tel. +48 61 829 00 00, fax +48 61 829 00 00 (opcjonalnie)

Poznań dnia: 7.11.2025

ZP3/5793

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę i przebudowę budynku po Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi dla potrzeb Wydziału Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 99

w związku z planowanym udziałem w postepowaniu przetargowym pn. Rozbudowa i przebudowa budynku po Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami towarzyszącymi dla potrzeb Wydziału Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu ", po przeprowadzeniu wizji technicznej w dniu 03.11.2025 r. oraz z uwagi na zakres materiałów wymagający weryfikacji oraz rzetelnej wyceny prosi o zamianę terminu składania ofert na dzień 25.11.2025r. Czas ten pozwoli na przeanalizowanie załączonych materiałów, konsultacje z dostawcami i kontrahentami co wpłynie korzystnie na wartości złożonych ofert oraz ich konkurencyjność.

Odpowiedź: nie wprowadza się zmian.

Pytanie nr 100

Ponadto w nawiązaniu do zapisów par. 23 ust. 1, 2 i 4 wzoru umowy prosimy o usunięcie wymogu ubezpieczenia sekcji II ubezpieczenia budowlano-montażowego, o którym mowa w par. 23 ust. 2 i 4 wzoru umowy, gdyż Zamawiający zgodnie z par. 23 ust. 1 wzoru umowy wymaga posiadania przez Wykonawcę ogólnej polisy odpowiedzialności cywilnej. Zwracamy uwagę, że zawarcie dodatkowego zakresu ubezpieczenia OC w ramach sekcji II ubezpieczenia budowlano-montażowego będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami i wpłynie negatywnie na wysokość cen ofertowych.

Odpowiedź: nie wprowadza się zmian

Pytanie nr 101

W dokumentacji istnieje zapis dotyczący spełnienia wymagań odnośnie standardów jakości ISO 14001:2004 dla producenta okablowania strukturalnego. Norma ta dotyczy systemów zarządzania środowiskowego i nie ma związku z jakością produktu ani jego trwałością. Czy Zamawiający może uargumentować konieczność wdrożenia tej normy przez producenta okablowania strukturalnego bądź obstąpić od wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od tego wymagania.

Pytanie nr 102

Proszę o wyjaśnienie odpowiedzi udzielonych dnia 5.11. na pytania nr 75 i 76 Przywoływany załącznik nr 1 nie istnieje.

Odpowiedź: link do dokumentacji: https://zamowienia-linki.web.amu.edu.pl/ZalacznikDoOdpowiedziNr75_76.zip

Pytanie nr 103

prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że GW ma dostarczyć i zamontować regały biblioteczne przesuwne w piwnicy, zestawienia mebli są niejednoznaczne.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisu:

” 12. Opis symboli urządzeń / elementów wyposażenia pokazanych na rysunku, ale nie ujętych w zestawieniu wyposażenia:

EB2 Aparat telefoniczny

EB3 - Komuter PC, klawiatura, mysz

EB4.1 – Monitor

EB8 – Drukarka

EB7 - Komputer typu All-in-on / Komputer PC, monitor, klawiatura, mysz

EB10 - Projektor multimedialny

EB12 - Ekran projekcyjny elektryczny

EB23 - Urządzenie biurowe wielofunkcyjne drukarka, kopiarka, skaner

EB29 - Urządzenie do etykiet

EB30 - Czytnik kodów

EB31 – Laptop

EU6 - Automat z przekąskami

UA1 - Automat do kawy

Wyposażenie budynków w urządzenia elektryczne takie jak: zestawy komputerowe, drukarki, aparaty telefoniczne, urządzenie do etykiet, czytnik kodów, wg decyzji Inwestora.” Czy zamawiający będzie wymagał od GW dostarczenia i montażu tych elementów wyposażenia?

Odpowiedź: Ad1 Tak GW ma dostarczyć i zamontować regały biblioteczne przesuwne w piwnicy. Ad2 Zamawiający nie będzie wymagał od GW dostarczenia i montażu tych elementów wyposażenia.

Pytanie nr 104

Zamawiający w specyfikacji przetargowej zakłada zastosowanie systemu CCTV - VDG Sense i podłączenie go do budynku „Koszarowca” na wyniesionym serwerze. Rozwiązanie to powoduje ograniczenie w zastosowaniu urządzeń do jednego dostawcy. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie CCTV które nie będzie zintegrowane z systemem CCTV ‘Koszarowiec” co spowoduje możliwość zastosowania wielu rozwiązań dostępnych na rynku?

Odpowiedź: Projektowane rozwiązanie systemu CCTV zintegrowane jest oraz zarządzane centralnym systemem monitoringu opartego na VDG Sense zastosowanego w pozostałych budynkach uniwersytetu.

Pytanie nr 105

Proszę o określenie jaka nagrzewnica jest w centrali LNW3 elektryczna czy wodna? W karcie katalogowej jest elektryczna natomiast na rysunku jest wodna. Której wersji mamy się trzymać?

Odpowiedź: Centrala LNW3 jest wyposażona w nagrzewnicę elektryczną i rewersyjną pompę ciepła, zgodnie z załączoną kartą techniczną urządzenia referencyjnego.