Kraków dnia: 2025-11-17

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak:SZP-271-62/25. 1117.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń II i III piętra oraz pomieszczenia parteru budynku na os. Młodości 11 na potrzeby poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-53/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 1. Czy Zamawiający przewiduje montaż stolarki drzwiowej aluminiowej czy drewnianej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Inwestor (Zamawiający) przewiduje montaż stolarki drewnianej. 2. Czy Zamawiający przewiduje wymianę stolarki drzwiowej w miejscu montażu kontroli dostępu ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W drzwiach gdzie przewidziana jest kontrola dostępu planujemy wymianę stolarki. dotyczy to pomieszczeń : -Rejestracji nr pomieszczenia 2-1-16 (drzwi wzmocnione) -Szatni personelu nr pomieszczenia 2-1-24 -Serwerownia nr pomieszczenia 3-1-20 (drzwi wzmocnione) -Portiernia W omawianych drzwiach należy uwzględnić samozamykacze, oraz klamki od str. wewnętrznej a gałki stałe od strony zewnętrznej. W pozostałych pomieszczeniach (dotyczy to wszystkich poradni oraz pomieszczeń konsultacyjnych) należy wymienić klamki na gałko-klamki (gdzie gałki stałe będą zamontowane od str. zewnętrznej (korytarza). 3.Prosimy o informację czy w istniejącej kanalizacji kablowej będzie techniczna możliwość ułożenia światłowodu bez wykonywania robót ziemnych i montażu dodatkowych przepustów kablowych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Istnieje możliwość ułożenia kabla światłowodowego w kanalizacji kablowej pomiędzy budynkami os. Młodości 11 a bud. G szpitala ( konieczna weryfikacja drożności ) weryfikacja po stronie Wykonawcy. 4. Prosimy o podanie orientacyjnej długości trasy po korytach w budynku i w kanalizacji kablowej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W kanalizacji kablowej z względnieniem zapasów kabla w każdej studzience długość wynosi ok. 250 mb. Wewnątrz budynków po korytach ( z uwzględnieniem zapasu kabla pod bud. G ) ok. 650 mb. 5. W związku z brakiem ekspertyzy p.poż. dotyczącej budynku na terenie którego planowana jest inwestycja, zachodzi konieczność wykonania nowej ekspertyzy uzgodnionej w PSP. Ekspertyza będzie musiała objąć cały budynek ze szczególnym uwzględnieniem dróg ewakuacyjnych oraz instalacji SSP. W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji do 10 miesięcy aby uzyskać wszystkie niezbędne decyzje formalne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji inwestycji w celu uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji formalnych. 6. W załączonym do SWZ oświadczeniu podmiotu udostępniającego zasoby (Załącznik nr 8) nie przewidziano miejsca na wskazanie, w zakresie których konkretnych warunków udziału w postępowaniu podmiot ten spełnia wymagania. Formularz zakłada jedynie ogólne oświadczenie o spełnianiu wszystkich warunków. Uprzejmie proszę o informację, czy oświadczenie powinno zostać złożone w przedłożonej formie, czy dopuszczalne jest jego uzupełnienie/modyfikacja poprzez doprecyzowanie, w odniesieniu do których warunków podmiot udostępniający zasoby potwierdza ich spełnienie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Oświadczenie powinno zostać złożone poprzez doprecyzowanie, w odniesieniu do których warunków podmiot udostępniający zasoby potwierdza ich spełnienie.

## W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje następujące dokumenty:

## a) SWZ z dnia 23.10.2025r.:

## 1. pkt. 15.2 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia                         2025-11-26 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).

2. pkt. 15.3 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2025-12-25.

3. pkt. 16.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-12-25

4. pkt. 18 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2025-11-26 do godz. 09:00.

## 5. pkt. 19.1 ww. SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2025-11-26 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

b) projekt umowy stanowiący załącznik nr 13 do SWZ.

Zamawiający

Załączniki do pisma:

1x modyfikacja_załącznik nr 13 projekt umowy AKTUALNY - 2