Bydgoszcz dnia: 2025-11-19

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 8804/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy i naprawy aparatów i urządzeń medycznych dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 110/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 29 i 30 Czy Zamawiający może podać termin wykonania przeglądu dla urządzeń z w/w pakietów? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Pakiet 29 - Urządzenie do terapii mitochondrialnej Celloxy: – ostatni wykonany przegląd – 13.12.2024r. – kolejny przegląd zaplanowany na – 30.11.2025r. Pakiet 30 - Urządzenie do głębokiej stymulacji eletromagnetycznej FMS CARE: – ostatni wykonany przegląd – 04.12.2024r. – kolejny przegląd zaplanowany na – 04.12.2025r. Pierwsze przeglądy zostaną wykonane w pierwszym możliwym terminie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy.

Pytanie nr 2 Czy w celu miarkowania kar umownych Kupujący dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1 pkt. 3-4,6: - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: - 0,5% wartości brutto danej naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% łącznej wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub niesporządzenia kalkulacji cenowej naprawy na zgłoszenie w terminie określonym w § 4 ust. 3; - 0,5% wartości brutto danego naprawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto umowy w przypadku zwłoki lub braku reakcji serwisu na zgłoszenie naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4; - 0,1% wartości danej naprawy brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku niedostarczenia sprzętu zastępczego w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 4 ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy § 9 ust. 1 pkt. 3-4,6 projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 3 Czy w przypadku konieczności sprowadzenia niezbędnych części do wykonania naprawy z zagranicy, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania naprawy do 15 dni roboczych? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający zmodyfikował zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY dnia 19.11.2025r. Pytanie nr 4 Dot. wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wrazi zgodę na obniżenie wartości kary umownej do 0,5? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 5 Dot. wzór umowy § 9 ust. 1 pkt 4 Czy Zamawiający wrazi zgodę na obniżenie wartości kary umownej do 0,5? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający rozważy obniżenie łącznego limitu kar umownych do poziomu 10 % wartości brutto umowy, zgodnie z zasadą proporcjonalności wynikającą z art. 16 pkt 1 PZP? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 7 Pytanie dotyczące § 9 projektu umowy (kara 50 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu raportu serwisowego): Czy Zamawiający rozważy rezygnację z kary w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia raportu serwisowego, jako że czynność ta ma charakter formalny i nie wpływa na dostępność ani bezpieczeństwo użytkowania sprzętu medycznego, co może powodować nieproporcjonalność sankcji w rozumieniu art. 16 pkt 1 ustawy PZP? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający potwierdza, że przez „podjęcie czynności związanych z usługą w zakresie napraw” (§ 5 ust. 1) należy rozumieć nawiązanie kontaktu z użytkownikiem i ustalenie terminu wizyty serwisowej, a nie fizyczny przyjazd technika na miejsce? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza, że przez „podjęcie czynności związanych z usługą w zakresie napraw” należy rozumieć nawiązanie kontaktu z użytkownikiem i ustalenie terminu wizyty serwisowej. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający doprecyzuje, że kary za zwłokę w reakcji nie będą naliczane w przypadkach niezależnych od Wykonawcy, takich jak brak dostępu do urządzenia lub oczekiwanie na części zamienne od producenta? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający będzie naliczał kary umowne tylko w przypadkach opisanych w § 9 projektu umowy. Pytanie nr 10 § 9 ust. 3 „Kary umowne Zamawiający może potrącić z należności Wykonawcy bez odrębnego wezwania.” Czy Zamawiający potwierdza, że potrącenie kar z faktury nastąpi po wcześniejszym pisemnym uzasadnieniu zasadności naliczenia kary, zgodnie z art. 498–499 Kodeksu cywilnego? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: W projekcie umowy w § 9 ust. 3 nie ma takiego zapisu. Pytanie nr 11 Pytanie dotyczące § 5 ust. 3 projektu umowy (termin realizacji napraw wymagających części zamiennych): Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku napraw wymagających zamówienia oryginalnych części od producenta z zagranicy, termin naprawy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu, po niezwłocznym poinformowaniu Zamawiającego o tym fakcie? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający zmodyfikował zapisy w projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY dnia 19.11.2025r. Pytanie nr 12 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zakresu dotyczącego poniższych pakietów: • Pakiet 6 – Aparat do znieczuleń ATLAN, • Pakiet 22 – Aparat do znieczulenia Dräger Fabius MRI. Czy przegląd w ramach ww. pakietów obejmuje wyłącznie aparaty do znieczuleń, czy też całe stanowiska do znieczulania, w skład których wchodzą urządzenia towarzyszące, takie jak kardiomonitor, analizator gazów, TOFscan / BISx itp.? W przypadku, gdy przedmiotem przeglądu jest całe stanowisko do znieczulania, prosimy o podanie numerów seryjnych urządzeń towarzyszących, co umożliwi prawidłowe określenie zakresu usługi i przygotowanie oferty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Pakiet 6 – Aparat Atlan – nr ser. ASPD-0010, dodatkowe wyposażenie: - Monitor VISTA 120 Nellcor model C – nr ser. VISNF0923 - Monitor NMT TOFscan– nr ser. 2020-14285 - Moduł BISx nr ser. - B264701 Pakiet 22 – Aparat Fabious MRI – nr ser. ASRM-0029, dodatkowe wyposażenie: - Rura ewakuacji gazów 5m - nr kat. M33299, - Rura ewakuacji gazów 1m - nr kat. M33295, - Pojemnik do odciągania gazów - nr kat. M33300, - Złącze do podłączenia rur odciągów gazów do kolumny - nr kat. G60495, - Rury oddechowe VentStar MRI 300 3m - nr kat. MP04800, - Rura z workiem oddechowym VentStarBagDet 150 1,5m - nr kat. MP00381, - Zestaw zabezpieczeń do kółek aparatu (CASTrGARD) - 4 szt., - Pojemnik wielorazowy na wapno - nr kat. M33718, - Adapter do wapna jednorazowego - nr kat. MX50090, - Pułapka wodna (łącznik) - nr kat. 8404985, - Ssak iniektorowy. Pytanie nr 13 Czy wymagana jest autoryzacja serwisowa wykonawcy? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wymaga autoryzacji jest ona punktowanym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. Pytanie nr 14 Czy serwisant/wykonawca musi mieć zaświadczenie przeszkolenia przez producenta? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Nie musi. Pytanie nr 15 Zwracamy się z pytaniem o możliwość wykonania przeglądu technicznego wszystkich 2 urządzeń z zadania nr 33 w tym samym czasie (w czasie jednej wizyty serwisanta). Takie rozwiązanie umożliwi zaoferowanie znacznie lepszej oferty, gdyż wyeliminuje konieczność dodatkowych przyjazdów serwisanta. Każdorazowy koszt dojazdu serwisanta stanowi znaczny udział w całkowitej wartości oferty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Istnieje możliwość przeprowadzenia przeglądów w tym samym dniu. Pytanie nr 16 Wnioskujemy o wydzielenie urządzeń firmy NIDEK z Pakietu 18 pozycja 1 i 3 do osobnego pakietu. Jako autoryzowany dystrybutor firmy NIDEK posiadamy niezbędne kwalifikacje i narzędzia do przeprowadzenia usługi przeglądów technicznych ww. urządzeń na najwyższym poziomie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 17 Dotyczy pakietu nr: 2, 17, 18, 23. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o podanie planowanych terminów wykonania przegląd dla pakietu: 2, 17, 18 oraz 23 w celu uwzględnienia kosztów dojazdu do placówki. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Dla pakietu 2 – oba mikroskopy miały zaplanowany termin przeglądu na 01.07.2025r. Chcemy wykonać przegląd w najszybszym możliwym terminie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy. Dla pakietu 17 – termin przeglądu zaplanowany na 27.11.2025r. Podpisanie umowy najprawdopodobniej będzie po tym terminie więc chcemy wykonać przegląd w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy. Dla pakietu 18: –Autorefraktometr Nidek Tonoref III z tonometrem i pachymetrem– termin przeglądu zaplanowany był na 04.05.2025r. – AutorefraktometrRK-F1 FIRMY CANON– termin przeglądu zaplanowany na 22.05.2026r. – Autorefraktometrz funkcją tonometru bezkontaktowego Tonoref II Nidek – termin przeglądu zaplanowany był na 25.04.2025r. – AutorefraktometrAccuref R-800 – termin przeglądu zaplanowany był na 15.03.2025r. Zaległe przeglądy chcemy wykonać w najszybszym możliwym terminie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy. Dla pakietu 23 – termin przeglądu zaplanowany był na 10.07.2025r. Chcemy wykonać przegląd w najszybszym możliwym terminie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy. Pytanie nr 18 Dot. zapisów SWZ pkt 7 ppkt. 7.2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadania nr 38 imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniu nr 38 oraz w ramach zadań nr 24 i 38 imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy nadmienić, iż urządzenia w zakresie zadań nr 24 i 38 są powszechnie używane w placówkach medycznych a ich serwis nie wymaga umiejętności, zarezerwowanych jedynie dla autoryzowanego serwisanta. Jednocześnie wymóg ten jest niezgodny w obecnym kształcie z przepisami Prawa zamówień publicznych. Wskazujemy, że zgodnie z art. 112 ust. 1 pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Jednocześnie, zgodnie z art. 16 pkt 1 pzp, Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. W odniesieniu do powyższego wskazujemy, że wymóg Zamawiającego, aby osoby skierowane do realizacji zamówienia w m.in. w zadaniach nr 24 i 38 były przeszkolone jedynie przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis producenta, z jednej strony pozostaje bez związku dla oceny zdolności do wykonania zamówienia (szkolenie wyłącznie przez producenta, importera lub dystrybutora nie warunkuje możliwości należytego wykonania zamówienia) a z drugiej – utrudnia uczciwą konkurencję w postępowaniu (w praktyce to producent będzie decydował o tym, kto będzie mógł wykonywać zamówienie, przeprowadzając wobec inżynierów lub nie, wymagane szkolenia). Taki tok rozumowania przedstawiła również Krajowa Izba Odwoławcza w sprawie, w której rozpatrywany był analogiczny warunek udziału w postępowaniu, tj. w wyroku z 4 października 2019 roku, sygn. Akt KIO 1859/19. W cytowanym orzeczeniu Izba potwierdziła, iż w sytuacji, gdy na rynku funkcjonuje kilku wykonawców serwisujących z powodzeniem aparaty medyczne danego producenta (a taka sytuacja ma miejsce w odniesieniu do niniejszego zamówienia), to wymóg posiadania certyfikatów wystawionych przez wytwórcę aparatu może stanowić bezzasadne ograniczenie konkurencji w postępowaniu. Ponadto Izba wskazała, iż art. 90 ust. 4 ustawy o wyrobach medycznych nie stanowi ograniczenia w serwisowaniu urządzeń medycznych jedynie do podmiotów posiadających certyfikaty szkoleniowe autoryzowane przez producenta lub autoryzowany serwis producenta. Dodatkowo posiadane przez Zamawiającego urządzenia w zadaniach nr 24 i 38 są już po okresie gwarancji – nie ma więc uzasadnienia dla wymogu posiadania certyfikatów szkoleniowych autoryzowanych przez producenta lub autoryzowany serwis producenta w tym przypadku. Mając na uwadze fakt, że Zamawiający chce mieć pewność, iż przedmiot zamówienia będzie realizowany przez wykonawcę zapewniającego najwyższą jakość usług, wnosimy o dopuszczenie, w celu poświadczenia zdolności technicznej lub zawodowej w ramach zadania nr 38 imiennych certyfikatów ukończenia szkolenia z zakresu serwisowania i naprawy sprzętu medycznego wydane przez producenta sprzętu tożsamego co do wymienionego w zadaniu nr 38 oraz w ramach zadań nr 24 i 38 imiennych certyfikatów wydanych przez niezależny od producenta podmiot posiadający wdrożony system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001 w zakresie przygotowania i prowadzenia szkoleń z nadzorowania i utrzymania sprzętu medycznego, produkcji oprogramowania do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz dystrybucji sprzętu medycznego, zgodnego z normą PN-EN 62353:2015, dotyczącą serwisów urządzeń medycznych. Pragniemy również dodać, iż posiadamy aktualny Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr J-2819/1/2025 potwierdzający spełnienie wymagań obowiązującej normy PN-EN ISO 9001:2015-10, wydany przez Jednostkę Certyfikującą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., członka IQNET, w zakresie: instalacji, serwisu i okresowych przeglądów urządzeń medycznych i laboratoryjnych, szkolenia personelu medycznego, walidacji procesów przebiegających w urządzeniach medycznych oraz urządzeniach uczestniczących w procesie poboru, produkcji i przechowywania składników krwiopochodnych, co potwierdza zaangażowanie firmy w utrzymanie wysokich standardów jakości w obszarze serwisowania urządzeń medycznych, nie gorszych niż w autoryzowanych serwisach . Powyższa zgoda zapewni Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert w zadaniach nr 24 i 38, co z pewnością przełoży się na uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego ceny oferty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 19 Dot. Formularz ofertowy i formularz cenowy Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym i formularzu cenowym tylko tych zadań (z niezmienioną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Pytanie nr 20 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 9 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 21 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 5: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.” ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 22 Dotyczy wzoru umowy dla pakietu nr 5: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z dniem wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (dalej jako “KSeF”) jako obowiązującego standardu, faktura może być dostarczana Zamawiającemu wyłącznie przy użyciu KSeF. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający potwierdza i modyfikuje zapisy projektu umowy. Zmodyfikowany projekt umowy zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania i stronie www.10wsk.mil.pl pn. Projekt umowy UAKTUALNIONY dnia 19.11.2025r. Pytanie nr 23 Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ- Umowa nr 1 dla Zadania 11, §1 ust. 3: Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu w ust. 3 w taki sposób, że Wykonawca nie świadczący serwisu autoryzowanego nadal jest zobowiązany do dysponowania procedurami, zapleczem technicznym i zobowiązany do przestrzegania procedur określonych w art. 63 ustawy o wyrobach medycznych. Proponowany zapis po zmianie: „Wykonawca oświadcza, że prowadzi autoryzowany serwis/ nie prowadzi autoryzowanego serwisu[1] producenta, oraz dysponuje określonym przez wytwórcę przedmiotowej aparatury zapleczem technicznym, posiada określone przez wytwórcę instrukcje serwisowe wyrobu sporządzone w sposób zrozumiały oraz odpowiednie procedury i instrukcje do wykonywania czynności określonych w art. 63 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz że wszystkie czynności związane z utrzymaniem urządzeń będą wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta, przy użyciu oryginalnych lub zamiennych materiałów eksploatacyjnych i części (jeżeli dotyczy).” ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 24 Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ- Umowa nr 1 dla Zadania 11, §5 ust. 4: Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §5 ust 4 w następujący sposób: „każda naprawa poprzedzona będzie diagnostyką (rozumianą również jako diagnostyka zdalna, w przypadku kiedy konstrukcja i wyposażenie diagnozowanego urządzenia to umożliwia) i oszacowaniem kosztów naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy oraz określeniem przyczyn uszkodzenia. W przypadku możliwości naprawy w trakcie wizyty diagnostycznej, po akceptacji jednej z osób upoważnionych (wskazanych w § 7), płatność za diagnostykę nastąpi zgodnie z zasadami dotyczącymi naprawy.” ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Zamawiający potwierdza, że diagnostyka zdalna również jest rozumiana jako diagnostyka. Pytanie nr 25 Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ – Umowa nr 1 dla Zadania 11, § 6 ust. 1: Wnosimy o zmianę § 6 ust. 1 projektowanych postanowień umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług objętych niniejszą umową wyłącznie w zakresie, w jakim powstała szkoda jest następstwem zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z okoliczności niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, osób trzecich, działania siły wyższej lub innych czynników, na które Wykonawca nie miał wpływu.” Zaproponowany zapis doprecyzowuje, że odpowiedzialność Wykonawcy opiera się na zasadzie winy, co jest zgodne z ogólnymi zasadami odpowiedzialności kontraktowej wynikającymi z art. 471 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym: „Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Nadto wprowadzenie katalogu wyłączeń (np. siła wyższa, działania osób trzecich, opóźnienia Zamawiającego) zapewnia bardziej zrównoważony podział ryzyk między stronami i odpowiada praktyce rynkowej w umowach o świadczenie usług. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 26 Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ – Umowa nr 1 dla Zadania 11, § 9 ust. 3: Wnosimy o zmianę § 9 ust. 3 projektu umowy i nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku zwłoki w wykonaniu usług ponad termin określony w § 4 ust. 1, 3 lub 4, Zamawiający, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym wezwaniu Wykonawcy do wykonania usługi i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 (trzy) dni robocze, ma prawo – w razie bezskutecznego upływu tego terminu – zlecić wykonanie usługi podmiotowi trzeciemu. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości różnicy pomiędzy ceną usługi określoną w niniejszej umowie a ceną rzeczywiście zapłaconą przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu, przy czym kwota ta nie może przekroczyć 10% wartości brutto danej usługi. Zamawiający nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia wykonanej przez Wykonawcę usługi, jeżeli mimo opóźnienia została ona wykonana należycie, a opóźnienie nie spowodowało dla Zamawiającego istotnej szkody.”. Obecne brzmienie postanowienia nakłada na Wykonawcę nieograniczoną odpowiedzialność finansową, niezależnie od przyczyn i stopnia zwłoki. Proponowane ograniczenie do 10% wartości usługi pozwala zachować równowagę ekonomiczną między stronami i zapewnia przewidywalność ryzyka kontraktowego. Wprowadzenie obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu wykonania usługi odpowiada zasadzie lojalnej współpracy i umożliwia Wykonawcy podjęcie działań naprawczych przed sięgnięciem przez Zamawiającego po środki zastępcze. Jest to zgodne z wynikającą z ustawy Pzp zasadą współdziałania stron. Wykonawca powinien też mieć pewność co do tego, kiedy Zamawiający sięgnie po wykonanie zastępcze – przy obecnych zapisach Zamawiający ma takie prawo nawet w sytuacjach, gdy zwłoka będzie wynosiła choćby jeden dzień. Doprecyzowanie, że Zamawiający nie może odmówić przyjęcia należycie wykonanej, choć opóźnionej usługi, jeśli opóźnienie nie spowodowało istotnej szkody, zapobiega arbitralnemu odrzucaniu usług, co sprzyja utrzymaniu płynności współpracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 27 Dotyczy Załącznika nr 12 do SWZ- Projektu umowy, §2 ust.6: Zwracamy się z prośba o zmianę terminu płatności z 60 dni kalendarzowych na 30 dni kalendarzowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 28 Mając na względnie miarkowanie kar umownych, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych określonych w §9 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) projektu umowy (Załącznik nr 12 do SWZ) z 1% na 0,1%. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Pytanie nr 29 Dotyczy Zadania nr 14; Rozdziału 21 SWZ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie i tym samym uznanie za spełnienie kryterium nr 2 w zakresie Zadania nr 14: „Autoryzacja producenta” poprzez dysponowanie przez wykonawcę aktualną autoryzacją innego producenta aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce obrazowej. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że producentem wydającym certyfikat autoryzacji jest firm zarejestrowana w Unii Europejskiej. Pytanie nr 30 Dotyczy: Załącznik nr 12 do SWZ - Umowa nr 110-…/P/2025/TU; zadanie nr 37; § 2 Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość dodania zapisu do umowy w § 2, zgodnie z poniższym: 12. Zwłoka w płatności powyżej 21 dni od terminu zapłaty upoważnia Wykonawcę do wstrzymania usług bądź realizacji zobowiązań umownych za przedpłatą. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 31

Dotyczy: Załącznik nr 12do SWZ - Umowa nr 110-…/P/2025/TU; zadanie nr 37; § 4

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość modyfikacji zapisów umowy w §4, zgodnie 
z poniższym i ujęcie dodatkowego ustępu nr 6 o zaproponowanej treści:

1.przegląd bez ustalenia wcześniejszego terminu, zamiast do 3 dni roboczych to do 7 dni roboczych

3.Sporządzenie kalkulacji cenowej zamiast w ciągu 2 dni roboczych to 4 dni roboczych

4.wykonanie naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części zamiast w terminie do 3 dni roboczych to 7 dni roboczych, a z wykorzystaniem części zamiennej w terminie zamiast do 5 dni roboczych to 14 dni roboczych.

6. Strony umowy potwierdzają, że daty określone wprost w harmonogramie są deklaracją wykonania usługi na ten dzień. Wykonawca każdorazowo potwierdzi z Zamawiającym ostateczny termin wykonania usługi przeglądu, co nie będzie groziło karą umowną za zwłokę w wykonaniu przeglądu dookreślonego wprost w harmonogramie- wskazana data.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę w zadaniu nr 37 na zaproponowaną zmianę w zakresie pkt 1,3,4.

Zamawiający nie dopuszcza zapisu do umowy ustępu nr 6 o zaproponowanej treści.

Pytanie nr 32

Dotyczy: Załącznik nr 12do SWZ - Umowa nr 110-…/P/2025/TU; zadanie nr 37; § 9

Zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o możliwość obniżenia kar umownych w § 9 o połowę.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 33

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §1 ust. 16 - dla zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza przesłanie raportu serwisowego na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza przesłanie raportu serwisowego na adres poczty elektronicznej.

Pytanie nr 34

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §2 ust. 1 pkt. 2 - dla zadania nr 3

Czy Zamawiający obliguje się do kontroli czerpania z wartości określonej w §2 ust. 1 pkt. 2?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza kontrolę czerpania wartości.

Pytanie nr 35

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §2 ust. 11 – dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje przedstawić kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu według stawki określonej 
w §2 ust. 2 i faktycznej naprawy oraz koszty wykorzystanych części zamiennych. Wykonawca zobowiązuje się wymienić je po pisemnym zaakceptowaniu kosztorysu przez Zamawiającego, na które zostanie wystawiona jedna faktura wraz z usługą naprawy”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 36

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §3 ust. 4 – dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „…zapewni sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż posiadany przez Zamawiającego, na cały okres trwania przeglądu / naprawy, który dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 
do 5 dni roboczychod momentu stwierdzenia takiej konieczności bez dodatkowych opłat, jeśli Wykonawca nie będzie 
w stanie dotrzymać terminów przeglądu/naprawy wskazanych w §4 ust. 1 / §4 ust. 4”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany zapis.

Pytanie nr 37

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §4 ust. 1 - dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wykonania przeglądu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy”.

Powyższa prośba wynika z faktu, że przegląd techniczny zestawu ELAN z powodów technicznych, organizacyjnych 
i ekonomicznych może być wykonany tylko w serwisie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu projektu umowy dla zadania nr 3.

Pytanie nr 38

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §4 ust. 3 - dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „Sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do siedziby Wykonawcy”.

Wykonanie diagnostyki i przedstawienie kosztorysu naprawy jest możliwe tylko w siedzibie Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu projektu umowy dla zadania nr 3.

Pytanie nr 39

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §4 ust. 4 - dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji, natomiast w przypadku konieczności naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 21 dni roboczych od momentu akceptacji kalkulacji”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu projektu umowy dla zadania nr 3.

Pytanie nr 40

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §4 ust. 5 - dla zadania nr 3

Prosimy o usunięcie zapisu w §4 ust. 5. W przypadku konieczności wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądu technicznego, urządzenie zależy przesłać do siedziby Wykonawcy w celu wykonania naprawy.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 41

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §5 ust. 4 - dla zadania nr 3

Prosimy o dodanie zapisu: „W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki powiększonymi o stawkę podatku VAT w wysokości 23%”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 42

Dotyczy SWZ – Załącznik nr 12 – §5 ust. 5 - dla zadania nr 3

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych Wykonawca przedstawi do akceptacji kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy oraz kosztów wykorzystanych części, które będą rozliczone na jednej fakturze wraz z usługą naprawy”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 43

Dotyczy zadania nr 3

Prosimy o podanie szczegółowego wykazu (nazwa, symbol katalogowy, numer seryjny) wszystkich elementów wchodzących w skład zadania nr 3.

W skład w/w zestawów z pewnością wchodzą różne elementy jak np.: nasadki wiertarskie, frezarskie, akumulatory, ładowarka, itp. Każdy z tych elementów musi zostać wyceniony osobno.W/w informacje są niezbędne do stworzenia oferty przetargowej.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zadanie 3:

| L.p. | Nazwa | Nr fabryczny | Rok produkcji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw neurochirurgiczny do napędu ELAN |  | 2022 |
| 1.1. | ELAN 4 Electro Kabel silnikowy do sterowania nożnego | 10575 | 2022 |
| 1.2. | ELAN 4 Electro Kraniotom 2 pierścienie | 4760 | 2022 |
| 1.3. | ELAN 4 Electro Kątnica L13 | 1557 | 2022 |
| 1.4. | ELAN 4 Electro Napęd perforatora - silnik trepanacyjny | 3826 | 2022 |
| 1.5. | Kosz do mycia i sterylizacji zestawu - nr kat. JF222R, nr LOT: 52789428 |  | 2022 |
| 1.6. | Pokrywa - nr kat. JP105, nr LOT: 52783988 |  | 2022 |
| 1.7. | Wanna kontenera - nr kat. JK440, nr LOT: 52777290 |  | 2022 |
| 1.8. | Osłona opony stała standard - nr kat. GB942R | 005560 | 2022 |
| 1.9. | Osłona opony stała długa - nr kat. GB943R | 003251 | 2022 |
| 1.10. | Tuleja osłonowa - nr kat. GB945R | 002961 | 2022 |
| 1.11. | Trepan 9x12 - nr kat. GB302R | 64681 | 2022 |

| 2. | Napęd sieciowy traumatologiczno-neurochirurgiczny ELAN - jednostka sterownicza, nr kat. GA800 | 5288 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |

- ELAN 4 Electro jednostka sterownicza, nr katalogowy GA800, nr seryjny 5288,

- ELAN 4 Electro sterowanie nożne, nr kat. GA808, nr ser. 05054,

- ELAN 4 Electro kabel siln. do sterow. noż., nr kat. GA806, nr ser. 9784,

- ELAN 4 Electro mikropiła strzałkowa, nr kat. GA836, nr ser. 940,

- Nasadka wiertn. ao-mała do GA344/GA844, nr kat. GB884R, nr ser. 1822,

- Nasadka drutu szpikowąca do GA344/GA844, nr kat. GB894R, nr ser. 1914,

- ELAN 4 Electro wiertarka, nr kat. GA844, nr ser. 000331,

- Nas. wiert. opr. trój. duży do GA344/GA844, nr kat. GB881R, nr ser. 1658,

- Nasadka piły strzałkowa do GA344/GA844, nr kat. GB891R, nr ser. 1751,

- Klucz napinaj. do oprawekówtrójsz. dużych, nr kat. GA031R, 1 szt.,

- Brzeszczot L strzałkowy 25/10/0,7, nr kat. GP515R, 3 szt.,

- ECCOS zest. do Acculan 4 mała wiert. GA344, nr kat. GB257R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS mik. piła strz. GA836, br kat. GB086R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS kabel silnika, nr kat. GB073R, 1 szt.,

- Primeline Pro 1/1 pokrywa srebrna, nr kat. JP105, 1 szt.,

- Wanna do kontener 1/1 wysokość: 135mm, nr kat. JK442, 1 szt.,

- ECCOS węzła nawijaca do kable i wążów, nr kat. GB072R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro kraniotom 2 pierścienie, nr kat. GA849, nr ser. 4339,

- ELAN 4 Electro 1 pierścień uchwyt L10, nr kat. GA863, nr ser. 3228,

- ELAN 4 Electro 1 pierścień uchwyt L13, nr kat. GA864, nr ser. 1481,

- ELAN 4 Electro 2 pierścienie uchwyt L22, nr kat. GA869, nr ser. 226,

- ELAN 4 Electro silnik trepanacyjny, nr kat. GA822, nr ser. 3515,

- 1/1 kosz druc. perforowany 540x253x56mm, nr kat. JF222R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS 3 uchwytów, nr kat. GB083R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS kraniotom GA849, nr kat. GB085R, 1 szt.,

- ECCOS węzła nawijaca do kable i wążów, nr kat. GB072R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS kabel silnika, nr kat. GB073R, 1 szt.,

- ELAN 4 Electro ECCOS silnik trepan. GA822, nr kat. GB076R, 1 szt.,

- ELAN 4 ECCOS 12 frezów, nr kat. GB718R, 1 szt.,

- ELAN 4 ECCOS 3 nasadkówkraniotomu, nr kat. GB719R, 1 szt.,

- ECCOS mocowanie do GB300R-GB308R, nr kat. GB572R, 1 szt.,

- Primeline PRO 1/1 pokrywa srebrna, nr kat. JP105, 1 szt.,

- Wanna do kontener 1/1 wysokość: 90mm, nr kat. JK440, 1 szt.,

- ELAN 4 osłona opony stała standard, nr kat. GB942R, nr ser. 5092,

- ELAN 4 osłona opony stała długa, nr kat. GB943R, nr ser. 3313,

- ELAN 4 tuleja mocująca do GA749/GA849, nr kat. GN945R, nr ser. 2778,

- Trepan czaszki 9/12mm końcówka Hudson, nr kat. GB302R, nr ser. 64150,

- Trepan czaski 12/15mm końcówka Hudson, nr kat. GB304R, nr ser. 51520,

- ELAN 4 1 pierśc. frez rozetowy śr. 4,5, nr kat. GP127R, 5 szt.,

- ELAN 4 1pierśc. frez diamentowy śr. 3,0, nr kat. GP153R, 5 szt.,

- ELAN 4 2 pierśc. frez rozetowy śr. 4,5, nr kat. GP305R, 5 szt.,

- ELAN 4 2 pierśc. frez kraniotomu stand., nr kat. GP342R, 3 szt.,

- ELAN 4 2 pierśc. frez kraniotomu długi, nr kat. GP343R, 2 szt.,

- Tabliczka identyfik. bez opisu czerwona, nr kat. JG785U, 8 szt.,

- Brzeszczot S strzałkowy 15/5/0,3mm, nr kat. GP492R, 10 szt.

Zamawiający

##### Wykonano w 2 egz. na 12 ark.

##### Egz. 1 – a/a kancelaria

##### Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska – tel. 261 417 448, email: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 19.11.2025

[1]niewłaściweskreślić