Kraków dnia: 2025-11-25

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

SZP-271-63/25-1134.AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Inwestycyjny zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziałów Szpitalnych (10 grup) - zakup, dostawa /wraz z uruchomieniem jeśli dotyczy/ oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego /jeśli dotyczy/. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-63/25 |

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Punkt 16.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2025-12-31”

- Punkt 18 SWZ otrzymuje brzmienie:

„MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2025-12-02 do godz. 09:00”

- Punkt 19.1 SWZ otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2025-12-02 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie "Oferta/Załączniki", poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

4. Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), dopuszcza w Grupie 8 możliwość zaoferowania rozwiązania równoważnego dotyczącego wózka o poniższych parametrach:

- Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo,

- Wymiary: szerokość całkowita: 870 mm, długość całkowita: 2185 mm,

- Wysokość regulowana nożnie (2 pedały umieszczone z boku wózka) za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 470-790 mm,

- Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg:

- pozycja Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°,

- pozycja anty-Trendelenburga realizowana płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0 - 12°,

- Leże 2 segmentowe, wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG

- Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia,

- Na szczytach wózka uchwyty chromowane ułatwiające prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem,

Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu

- Wózek wyposażony w 2 listwy po bokach wózkach z przesuwnymi uchwytami do mocowania akcesoriów,

- Segment oparcia pleców regulowany płynnie za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie 0-70°,

- Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe dwuosiowe,

- Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości 350 mm powyżej leża,

- Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości,

- Barierki wyposażone w krążki odbojowe chroniące przed zarysowaniami

- Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku oznaczonego wyróżniającym się kolorem,

- Możliwość montażu wieszaka na kroplówki w czterech narożnikach leża

Wyposażenie wózka:  wieszak kroplówki wyposażony w głowicę 4-haczykową

materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca 10 cm, tworzywowa taca do podawania posiłków, uchwyt na rolkę ręcznika przy krótszym boku

- Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie

- Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji

- Koła 150 mm Blokada centralna kół. Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole

- Bezpieczne obciążenie robocze wózka 200 kg

- Brak ostrych krawędzi, wszystkie powierzchnie gładkie i materiały, z których wykonana jest kozetka odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

Zamawiający

mgr Dorota Góral