Kraków dnia: 27.11.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego III” – znak sprawy ZP/55/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie o dopuszczenie do przetargu w Pakiecie 7 - Zestaw do separacji osocza bogatopłytkowego: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7: jednorazowy, sterylny zestaw do separacji osocza, który z 20ml krwi produkuje nie mniej niż 4 ml koncentratu płytkowego. Zestaw zawiera: - Zestaw do pobrania krwi (strzykawka 20 ml, motylek) - antykoagulant Citra-Lock 4%, 5ml - Tuba separujaca zawierająca porty typu luer-lock - korki zabezpieczające tubę separującą wraz z dodatkowym łącznikiem - 1 strzykawka do podania PRP 5 ml - 1 strzykawka do podania PPP 10 ml - 2 x igła 08x40mm do podania osocza - 2 x igła 04x 19mm do podania osocza - mata sterylna - jałowe rękawiczki do wykonania zabiegu - podstawka do tuby separującej Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski