Kraków dnia: 27.11.2025

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla potrzeb Oddziału Urazowo-Ortopedycznego III” – znak sprawy ZP/55/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 4-5 dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej zamiast deponowania oferowanego asortymentu? Faktura będzie wystawiona razem z doręczonym produktem? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. PAKIET 2 - Zestaw do zespalania złamań okołoprotezowych - CPV: 33183100-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Systemu do złamań okołoprotezowych NCB z Płytą Krętarzową oraz Kablami o następujących parametrach, bez zachowania pierwotnych warunków zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody, zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości systemu. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 238, 278, 317, 355 i 393 mm.. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; ; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1,2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką mini inwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawa i lewa, posiadają 9,12,15,18 i 21 otworów w trzonie, w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363, i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnych potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta wąska i szeroka, prawa i lewa. W płycie otwory do stabilizacji drutami Kirschnera, otwory pod oczko do kabli, otwory pod śruby 3.5 korowe lub blokowane oraz dodatkowo pod śruby korowe 4.0 i 5.0 oraz gąbczaste 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku ( możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej 4.0 i 5.0 lub gąbczastej 5.0 ). Płyty wygięte do trzonu kości udowej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.. Płyty proste wąskie do trzonu kości piszczelowej i ramiennej. W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mmi korowe 5.0 i śruby okołoprotezowe 5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4 lub 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanych w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 8,10,12 i 14,16 i 18 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 118,146,174, 202, 230 i 258 mm.. Tytanowa śruba korowa o średnicy 5.0 w długościach 22 – 50 (co 2 mm ) oraz 55 – 110 mm ( co 5 mm ). Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 5.0 z gwintem 32 mm w długościach 50 – 110 mm ( co 5 mm ). Tytanowa śruba jednokorowa okołoprotezowa o średnicy 5.0 mm w długościach 10 -20 mm( co 2 mm ). Tytanowa śruba gąbczasta o średnicy 4.5 mm, samowiercąca w długościach 30 – 50 mm ( co 2 mm) i 55 – 65 mm ( co 5 mm ). Tytanowa śruba korowa o średnicy 4.0 mm w długościach 14 -50 mm ( co 2 mm ) i 55 – 90 mm ( co 5 mm). Tytanowa śruba korowa o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem w długościach 20 – 50 mm ( co 2 mm) oraz 55 – 65 mm( co 5 mm). Tytanowa śruba blokowana o średnicy 3.5 mm w długościach 12 -60 mm ( co 2 mm). Tytanowa śruba korowa o średnicy 3.5 mm w długościach 12 – 40 mm ( co 2 mm) i 45 60 mm ( co 5 mm). Oczko do kabla blokowane i/lub nieblokowane. Kabel średnica 1.8 w 3 długościach. Zaślepka blokująca do wszystkich rodzajów śrub korowych o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm. Spacer 1, 2, lub 3 mm. Pusta śruba. Śruba łącząca płytę krętarzową. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. PAKIET 3 - Endoproteza stawu ramiennego połowicza, całkowita i odwrócona - CPV: 33183100-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Endoprotezy stawu ramiennego: anatomiczna, urazowa, odwrócona, beztrzpieniowa, połowicza o następujących parametrach, bez zachowania pierwotnych warunków zamówienia. W przypadku wyrażenia zgody, zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości systemu. Endoproteza stawu ramiennego anatomiczna, urazowa Endoproteza barku urazowa: - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14mm, każdy może być zastosowany również do protezy odwróconej - dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzków ; - regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera ; - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27 ; - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia. Trzpień urazowy. Pozycjoner trzpienia. Głowa anatomiczna. Łącznik głowy. Endoproteza stawu ramiennego odwrócona. Proteza odwrócona - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm; - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych; - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA (mozę być augmentowana); - średnica glenosfery: 36 i 41/40 mm, każda w trzech wysokościach; - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach; - wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo (wyspuje z offsetem). Glenosfera 36 i 40/41 każda w trzech wysokościach. Podstawa glenosfery z łącznikiem. Taca panewki, w trzech wysokościach. Wkład panewki, w trzech wysokościach. Wkręt centralny o średnicy 6,5mm; długość 20-50mm. Wkręty obwodowe o średnicy 4,75mm; długość 15-45mm. Łącznik do Mini baseplate 25mm, zapasowy lub łącznik 28mm. Pin prowadzący Steinmann średnica 3,2mm. Endoproteza stawu ramiennego beztrzpieniowa, połowicza. Proteza połowicza: - beztrzpieniowa podstawa głowy, 6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm - trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20mm, skok co 1mm - możliwość zastosowania trzpieni o długości: 55mm, 83mm i 122mm - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58mm, wysokość 18-27. NANO Beztrzpieniowa podstawa głowy / Trzpień anatomiczny. Głowa anatomiczna. Łącznik głowy. Panewka cementowana dla protezy anatomicznej: - wykonana z PE; - trzy cementowane kołki w podstawie; - 4 rozmiary; - wersja stadnardowa oraz z augmentem 19st (prawa/lewa). Trzpień Bezcementowy PPS. Jednorazowy celownik do frezu panewki anatomicznej z augmentem; - wersja prawa i lewa. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. PAKIET 7 - Zestaw do separacji osocza bogatopłytkowego - CPV: 33183100-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zestawu do separacji osocza bogatopłytkowego o następujących parametrach, bez zachowania pierwotnych warunków zamówienia. Grawitacyjny system umożliwiający otrzymanie koncentratu leukocytarno-płytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta ( z 52 ml krwi uzyskuje nie mniej niż 6 ml koncentratu płytkowego). Zestaw składa się z: - 1 separator PRP 60ml, 3 niezależne porty typu luerlock umożliwiające: wypełnienie krwią separatora, pobranie osocza ubogopłytkowego (PPP - Platelet Poor Plasma) i pobranie osocza bogato płytkowego (PRP- Platelet Rich Plasma) przy zachowaniu wysokiej aseptyki. Porty są oznaczone różnymi kolorami, a przed mieszaniem się PRP z erytrocytami i osoczem ubogo płytkowym (PPP) system jest zabezpieczony pływakiem-przegrodą skośnie ustawioną do ścianek separatora, która mechanicznie oddziela uzyskane frakcje i w której znajduje się komora na odwirowane PRP - 30 ml ACD-A. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski