Kraków dnia: 2025-11-28

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-669/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Zakup i dostawa 1 szt. inkubatora z wytrząsaniem dla Wydziału Technologii Kosmicznych dla Laboratorium Komicznej Inżynierii Biomedycznej  - KC-DE-zp.272-669/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-669/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem o zakresie prędkości 25 – 400 rpm? 2. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z funkcją pracy ciągłej lub czasowej w zakresie 0,1 – 99,9 h? 3. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z dokładnością kontroli prędkości ±1 rpm, zamiast 1%? 4. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem z monitorowaniem i kontrolą temperatury z dokładnością ±0,1°C przy 37°C i ±0,5 °C w pozostałym zakresie? 5. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem, który będzie posiadał alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku odchylenia od nastawy o ±5 rpm, zamiast o 10% zadanej wartości? 6. Dot. OPZ Czy Zamawiający dopuści inkubator z wytrząsaniem, bez możliwości zmiany strony na którą otwierają się drzwi? Odpowiedź Zamawiającego: Ad. 1. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach. Ad. 2. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach. Ad. 3. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach. Ad. 4. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach. Ad. 5. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach. Ad. 6. Nie, Zamawiający nie dopuszcza inkubatora o przedmiotowych parametrach.