Kraków dnia: 2025-12-02

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa i sprzedaż karetki transportowej typu B wraz z wyposażeniem dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie” – znak sprawy ZP/67/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Fotel kardiologiczny 1. Dotyczy parametru: "Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służące jako fotel do siedzenia w ambulansie - mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)" W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o wykreślenie frazy: "krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan" z powyższego parametru. Powyższe określenie może być nazwą własną producenta lub wywodzić się z mowy potocznej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie frazy „krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan”. Zamawiający informuje, iż zmieniony zapis znajduje się w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1” oraz w zmodyfikowanym Załączniku nr 1, które zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rafał Malik