Kraków dnia: 2025-11-27

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-620/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2 – ZMIANY SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zestawu do analizy polimerów metodą pirolizy sprzężonej z chromatografią gazową i spektrometrią mas (Py-GC-MS) dla WIMiIP - KC-DE-zp.272-620/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-620/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zamawiający w parametrze dotyczącym dozownika wymaga "Typ MultiMode MM pracujący w trybie split/splitless". Czy Zamawiający uzna za równoważny dozownik - Typ Split/Splitless S/SL pracujący w trybie split/splitless? Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający uzna za równoważny dozownik - Typ Split/Splitless S/SL pracujący w trybie split/splitless. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W pkt. 4.1. SWZ jest: Dozownik; Typ MultiMode MM pracujący w trybie split/ splitless. Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: Dozownik; Typ MultiMode MM lub Typ Split/Splitless S/SL pracujący w trybie split/ splitless.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło