## Arkusz1
Pakiet 1- Akcesoria do respiratora FABIAN z funkcją n – CPAP | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty) przystosowany do nawilżacza F&P MR 850, z jonami srebra hamującymi namnażanie mikroorganizmów. W skład zestawu wchodzi: |  |  | 50 | [6 empty] | 1 szt
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1.2, Ø wew. 10mm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany
- odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m
- końcówka donosowa (3 szt.)
- odcinek pomiarowy dł. 2,1m
- generator
2 | Maska nosowa rozmiar S-XL |  |  | 40 | [6 empty] | 3 szt. M,L,XL
3 | Czapeczka/mocowanie S-XL |  |  | 70 | [6 empty] | 3 szt. M,L,XL
4 | Filtr bakteryjny i tłumiący szum od przepływu gazów |  |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
5 | Czujnik brzuszny oddechów |  |  | 4 | [6 empty] | X
6 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody i systemem zapobiegającym nadmiernemu parowaniu, dedykowana do wentylacji nieinwazyjnej, czas napełniania poniżej 60 sek. |  |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
7 | Adapter do podłączenia grzałki w ramieniu oddechowym w układzie oddechowym z nawilżacza F&P MR850 |  |  | 1 | [6 empty] | X
8 | Łącznik n – CPAP długość 0,6ml |  |  | 15 | [6 empty] | 1 szt
RAZEM
Pakiet 2 - Cewniki do ureterostomii | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Włókno laserowe o średnicy 272 µm, wielorazowe, możliwość sterylizacji plazmowej (Sterrad 100NX), gwarantowana trwałość na min. 10 użyć. Dostarczone sterylne. Kompatybilne z laserem holmowym Cyber Ho 150 prod. Quanta System SPA. | 8CH |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
|  | 10CH |  | 80 | [6 empty] | 1 szt
|  | 40 |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
| RAZEM | 8
Pakiet 3- Dren balonowy | [8 empty] | KOD CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Dren balonowy uniwersalny, wykonany z PCV, użebrowany, średnica w mm/poszerzenie 5 x 8/8 x 13 nadający się do ssaków próżniowych i elektrycznych, niesterylny, w zwoju nie dłuższym niż 50 m. 1 sztuka zwoju ≤ 50 m. |  |  | 4000 | [6 empty] | 5 szt
RAZEM
Pakiet 4 -Dren typu Pezzer | [8 empty] | KOD CPV: 33141640-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Dren typu Pezzer, pakowany pojedynczo, jałowy, lateksowy silikonowany lub silikonowy. W podwójnym opakowaniu, z możliwością aseptycznego otwierania, długość 40 cm z minimum 4 otworami drenującymi | 12 |  | 1 | [6 empty] | x
|  | 16 |  | 8 | [6 empty] | 1 szt
|  | 20 |  | 12 | [6 empty] | x
|  | 22 |  | 10 | [6 empty] | 1 szt
|  | 28 |  | 24 | [6 empty] | x
|  | 30 |  | 40 | [6 empty] | 1 szt
|  | 32 |  | 40 | [6 empty] | x
|  | 34 |  | 30 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 5 - Elektrody EKG | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla dorosłych i dla dzieci z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 43 mm, okrągłe. |  |  | 100000 | [6 empty] | 15 szt
2 | Elektroda EKG jednorazowego użycia dla noworodków z klejem i żelem hypoalergicznym, pakowane po 50 szt., rozmiar 36 - max. 43 mm, okrągłe. |  |  | 400 | [6 empty] | 12 szt
3 | Elektrody EKG Ag/AgCl jednorazowego użytku, samoprzylepne, hipoalergiczne, żelowane. Rozmiar minimum 41 mm/56 mm, do zapisu EKG metodą Holtera z nacięciem umożliwiającym mocowanie kabla. |  |  | 10000 | [6 empty] | 15 szt
Razem
Pakiet 6 – Ewakuator pęcherzowy | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Elastyczna butelka typu Elik pozwalająca na użytkowanie do irygacjiw układzie moczowym i filtrowania. Musi posiadać adapter pozwalajacy na wygodne połaczemie z resektoskopem oraz innymi instrumentami. Zestaw składa się z butelki (wykonanej z octanu etylowinilu), korka z filtrem. sylikonowego łacznika oraz adaptera z korkiem do szczelnego zamknięcia zbiornika. |  |  | 500 | [6 empty] | 2 szt
Razem
Pakiet 7 - Gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Gąbki biopsyjne do kasetek histopatologicznych, odporne na odczynniki stosowane w procesorach tkankowych (ksylen, 100 % alkohol etylowy), odporne do temperatury co najmniej 80 °C, kolor niebieski, wymiary 30mm x 25mm 1,7mm | 30mm x 25mm grubość 1,7mm |  | 48000 | [6 empty] | 50 szt
Pakiet 8- Kaniule do wkłuć dotętniczych | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Kaniula tętnicza z zaworem odcinającym z wyczuwalnym i dwoma optycznymi wskaźnikami pozycji otwarty/zamknięty, przeznaczone do wprowadzania do tętnic obwodowych po igle w celu pobierania krwi lub inwazyjnego monitorowania ciśnienia (dł. 45mm 20G). Kaniula wyposażona w automatyczną zastawkę anty-zwrotną i łącznik bezigłowy. Kaniula tętnicza ma być wykonana z wysokiej jakości materiału - z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE), z nieinwazyjnym systemem mocowania z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, sterylny, jednorazowego użytku. Zamawiający dopuszcza kaniulę dotętniczą z dołączonym (pakowanym osobno) systemem mocowania: opatrunek do kaniul, foliowy – poliuretan (PU) o współczynniku przepuszczalności pary wodnej 700g/m2/24h, z systemem mocowania typu ramka, z wcięciem na zawór Floswitch w kształcie litery „U” o wymiarach ok. 8 mm x 26 mm, z jednym paskiem do opisu opatrunku, spełniającą pozostałe wymagania SWZ, tzn. z piankową podkładką pod skrzydełka kaniuli i piankowymi paskami do prowadzenia linii, wymagania dotyczące samej kaniuli zgodnie z SWZ. | 20G |  | 2800 | [6 empty] | 10 szt
Razem
Pakiet 9 - Klipsy polimerowe | [8 empty] | KOD CPV: 33141121-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Klipsy polimerowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar L (duże) pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok L), portu 10 mm. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; pakowane po 6 szt. |  |  | 6200 | [6 empty] | 2 x 6 szt
2 | Klipsy polimerowe, sterylne, jednorazowego użytku, rozmiar XL (bardzo duże) pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok XL), portu 10 mm. Wyposażone w samoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy, rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii oraz dacie ważności; pakowane po 6 szt. |  |  | 500 | [6 empty] | 2 x 6 szt
3 | Klipsy polimerowe , naczyniowe, sterylne, jednorazowego użytku rozmiar ML pasujące do klipsownicy WECK (Hem-o-lok ML) portu 5 mm, posiadającesamoprzylepne wklejki do dokumentacji pacjenta zawierające informacje o producencie, nazwie klipsa, materiale z jakiego wykonano klipsy., rozmiarze, numerze katalogowym i numerze serii i dacie ważności, pakowane po 6 sztuk |  |  | 1200 | [6 empty] | 2 x 6 szt
Razem
Pakiet 10 – Opaski do identyfikacji | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Opaska do identyfikacji dzieci starszych i dorosłych, posiadająca jednorazowy zatrzask uniemożliwiający przypadkowe rozpięcie opaski. Opaska z miękkiego, gładkiego tworzywa, odpornego na wodę. Długość około 24 cm. |  |  | 1600 | [6 empty] | 5 szt
RAZEM
Pakiet 11 – Opaski identyfikacyjne dla noworodków, dzieci i dorosłych KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Opaska medyczna na rękę biała dla dorosłych 25 x 279mm, 1 kaseta - 200 szt. opasek typu Zebra Z-Band Direct nr kat. 10006995K. |  |  | 600 | [6 empty] | 5 szt
2 | Opaska medyczna na rękę biała dla noworodków 19 x 195mm, 1 kaseta - 260 szt. opasek typu Zebra Soft Infant Z-Band Newborn Soft 10031289K. |  |  | 14 | [6 empty] | 5 szt
3 | Opaska medyczna na rękę biała dla dzieci 25 x 178mm, 1 kaseta - 250 szt. opasek typu Zebra Z-Band Ultra Soft nr kat. 10015357K. |  |  | 24 | [6 empty] | 5 szt
Razem
Pakiet 12 - Ostrza chirurgiczne | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Ostrze chirurgiczne, wymienne, pasujące do standardowych trzonków 3 i 4, jednorazowego użycia, jałowe, pojedynczo pakowane, ze stali węglowej. Z wyraźnie oznaczonym kształtem i numerem ostrza na pojedynczym opakowaniu, nazwą producenta, datą ważności, nr serii. Opakowanie nie większe niż 100 szt. | 10 |  | 7000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 11 |  | 3400 | [6 empty] | 5 szt
|  | 15 |  | 12000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 20 |  | 4700 | [6 empty] | 5 szt
|  | 21 |  | 7000 | [6 empty] | 5 szt
|  | 22 |  | 4700 | [6 empty] | 5 szt
|  | 23 |  | 8200 | [6 empty] | 5 szt
|  | 24 |  | 3600 | [6 empty] | 5 szt
Razem
Pakiet 13 - Pętla chirurgiczna, szczypce biopsyjne | [8 empty] | KOD CPV: 33100000-1
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem, łyżeczki z okienkiem i igłą, łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów, długość narzędzia 1500 mm1600 mm i 2300 mm-2400 mm maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; zapakowane w sterylne pakiety. Sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma. |  |  | 4000 | [6 empty] | 1 szt
2 | Pętle elektrochirurgiczna, kolonoskopowe jednorazowego użytku; do zabiegów polipektomi na zimno i z użyciem generatora elektrochirurgicznego; kształt heksagonalny; szerokość pętli 10 mm; 15 mm, pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,3 mm; zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 10 | [6 empty] | po 1 szt. z każdego rozmiaru
3 | Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal;owal, średnica pętli 10 mm;15mm,25mm pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; Zintegrowany uchwyt ze skalą pomiarową, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. |  |  | 800 | [6 empty] | po 1 szt. z każdego rozmiaru
4 | Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna kolonoskopowa do polipektomii; jednorazowego użytku; średnica pętli 10 mm, 15 mm; 25 mm średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu max. 2,3 mm; dostarczane w sterylnych pakietach. |  |  | 10 | [6 empty] | po 1 szt. z każdego rozmiaru
Razem
Pakiet 14 - Pojemniki chirurgiczne z formaliną | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemniki chirurgiczne z formaliną umożliwiające szybkie i bezpieczne umieszczenie pobieranego materiału w roztworze utrwalacza. Pojemniki wypełnione 10% roztworem formaliny zbuforowanej o pH 7,2 – 7,4, w objętości umożliwiającej dokładne zabezpieczenie materiału tkankowego w proporcji 1: 10 •pojemniki 40 ml zawierające 20 ml formaliny •pojemniki 150 ml zawiarające co najmniej 90 ml formaliny •pojemniki 250 ml zawierające co najmniej 150 ml formaliny •pojemniki 500-600 ml zawierające co najmniej 300 ml formaliny •pojemniki 1000 ml zawierające co najmniej 600 ml formaliny Rodzaje zamykania: Zakręcane (pojemniki o pojemności 40ml, 150ml, 250ml), dociskowe (pojemnik 500-600 ml, 1000ml). Pojemniki muszą spełniać wymagania wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro. Pojemniki oklejone etykietą umożliwiającą umieszczenie danych identyfikujących pacjenta (imię, nazwisko, PESEL,) oraz informacji o rodzaju materiału. Wymagana dokumentacja: karta katalogowa produktu, instrukcja używania produktu, karta charakterystyki, świadectwo jakości dla serii będącej aktualnie w sprzedaży. | 1000 ml |  | 1000 | [6 empty] | 2 szt
|  | 500-600 ml |  | 200 | [6 empty] | 2 szt
|  | 250 ml |  | 1900 | [6 empty] | 2 szt
|  | 150 ml |  | 4000 | [6 empty] | 2 szt
|  | 40 ml |  | 8500 | [6 empty] | 2 szt
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 15 - Pojemniki na kał - posiew | [8 empty] | KOD CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w op. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w op. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemniki na kał do posiewu, plastikowe, jałowe, ze szpatułką zakończoną łyżeczką wmontowaną w zakrętkę wewnątrz pojemnika, pakowane pojedynczo, z etykietką na pojemniku służącą do wpisywania danych pacjenta. |  |  | 3000 | [6 empty] | 3 szt
Razem
Pakiet 16 - Pojemniki na ostre odppady medyczne | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik,. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 10 l. wymiary: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200mm, wysokość całkowita: 300 mm, otwór wrzutowy: 100 mm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  | 6000 | [6 empty] | 1 szt
2 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „ Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 2 l. Wymiary: średnica górna: 165 mm, średnica dolna 120 mm, wysokość całkowita: 160 mm, otwór wrzutowy: 70 mm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 7500 | [6 empty] | 1 szt
3 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wymiary: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm, otwór wrzutowy: 60 mm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 4800 | [6 empty] | 1 szt
4 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, w kształcie walca lub stożka, w kolorze czerwonym z czerwoną pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany. Pojemność 0,7 l. Wymiary: średnica górna: 140 mm, średnica dolna 102 mm, wysokość całkowita: 115 mm, otwór wrzutowy: 60 mm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 0,7 l |  | 2000 | [6 empty] | 1 szt
5 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 10 l. Wymiary: średnica górna: 240 mm, średnica dolna: 200 mm, wysokość całkowita: 300 mm, otwór wrzutowy: 100 mm. Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 10 l |  | 1000 | [6 empty] | 1 szt
6 | Pojemnik jednorazowy na niebezpieczne i ostre odpady medyczne. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie z tektury, o twardych ścianach, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucia lub przecięcia. Spełniający wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Pojemnik okrągły, typu wiadro, z uchwytem do przenoszenia, w kolorze żółtym z żółtą pokrywą. Pokrywa z otworami do ściągania i odkręcania igieł. Z etykietą samoprzylepną. Etykieta ma zawierać: informację o pojemności pojemnika, napis: „Pojemnik na odpady medyczne” oraz napis „Po napełnieniu 2/3 objętości pojemnika należy szczelnie zamknąć a następnie przeznaczyć do utylizacji”, kod odpadu, nazwa wytwórcy odpadu, REGON, Nr księgi, data i godzina otwarcia, data i godzina zamknięcia, podpis osoby zamykającej pojemnik. Pojemnik po napełnieniu trwale zamykany, Pojemność 2 l. Wymiary: średnica górna: 140 mm, średnica dolna: 105 mm, wysokość całkowita: 230 mm, otwór wrzutowy: 60mm. . Pojemnik nadający się do utylizacji przez spalanie, posiadający atest pojemnika na niebezpieczne ostre odpady medyczne. | 2 l |  | 50 | [6 empty] | 1 szt
Pakiet 17 - Pojemniki plastikowe na mocz | [8 empty] | KOD CPV: 33141615-4
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, nie jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze białym. |  |  | 30000 | [6 empty] | 1 szt
2 | Pojemnik plastikowy na mocz, jednorazowego użycia, jałowy, o pojemności ok 120-125 ml z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowany pojedynczo, z zaznaczoną datą ważności. |  |  | 14000 | [6 empty] | 1 szt
Pakiet 18 - Prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Prowadnica do trudnych intubcji typu Bougie, powierzchnia zewnętrzna o wysokim polysku i niskim współczynniku tarcia, o łatwym poślizgu rurki. Wykonana z medycznego PE, pozbawiona lateksu, elastyczna. Zaokrąglona , gładka, wygięta końcówka. Skalowana co 1 cm. Produkt jałowy, jednorazowego użytku. Zapakowany w opakowanie papier-folia. Na opakowaniu umieszczone dane: producent, numer katalogowy, data produkcji oraz data ważności. | 15 Fr/700mm |  | 1500 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 19 - Rury karbowane do obwodu oddechowego respiratora | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw rur karbowanych zmienno- długościowych do obwodu oddechowego respiratora dla dorosłych, jednorazowego użycia, plastikowe. - ramię wydechowe z odwadniaczem (pułapka wodna) o regulowanej długości całkowitej od 90 - 240 cm - ramię wdechowe: rura długa od 60-180cm; rura krótka od ok. 30-150 cm z możliwością podpięcia filtra lub nebulizatora. - trójnik Y do pacjenta uniwersalny 22 M/15F |  |  | 400 | [6 empty] | Ocena na podstawie folderów
RAZEM
Pakiet 20- Sonda Sengstakena | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Sonda Sengstakena z dwoma balonami (żołądkowy i przełykowy) i z dwoma kanałami do odsysania, wykonana z silikolateksu, pakowana pojedynczo, jałowa z możliwością aseptycznego otwierania. Długość sondy 85-100 cm, rozmiary 16/18/20 balon żołądkowy do 300 mm, balon przełykowy do 40 mm Hg ciśnienia. |  |  | 48 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 21- Sprzęt endoskopowy | [8 empty] | KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa, z regulacją wysunięcia. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm. |  |  | 120 | [6 empty] | 2 szt
2 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. |  |  | 120 | [6 empty] | 2 szt
3 | Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami z rękojeściami w kolorze zielonym i niebieskim. Pakowana pojedynczo, mikrobiologicznie czysta, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek, każde opakowanie zawiera 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. |  |  | 100 | [6 empty] | 2 szt
4 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety. |  |  | 150 | [6 empty] | 2 szt
5 | Filtr bakteryjny do ssaka KV6 |  |  | 400 | [6 empty] | 2 szt
Razem
Pakiet 22 - Stapler okrężny | [8 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 25, pakowany pojedynczo. System zszywek brzeżnie spłaszczonych na całej długości zszywki, wysokość otwartej zszywki – 4,8 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. |  |  | 16 | [6 empty] | 1 szt
2 | Stapler okrężny, sterylny, jednorazowego użytku, zakrzywiony, z łamaną główką grzybka, o rozmiarze 28 i 31. Pakowany pojedynczo. System potrójnej linii rzędu zszywek i sterylnym nożem. Trzy rzędy zszywek o wysokościach: 3,0 – 3,5 – 4,0 mm i 4,0-4,5-5,0 mm. Zszywki zgodne z MRI i NMR dla statycznego pola do 3,0 TESLE. Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera. |  |  | 75 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Uwaga: Zamawiający każdorazowo przy zamówieniu określi rozmiar staplera.
Pakiet 23- System wskazany do zastosowania w krzyżowo-kolcowym mocowaniu pochwy | [8 empty] | KOD CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opak. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | System wskazany do zastosowania w krzyżowo – kolcowym mocowaniu pochwy w minimalnie inwazyjnej chirurgii pochwy, za pomocą podejścia przedniego lub tylnego składający się z trzech kotw wraz ze szwami, prowadnicy teleskopowej przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu zawieszenia. Implant wzmacniający tkankę wykonany z polipropylenu monofilamentowego. Z możliwością aseptycznego otwierania. Posiadająca tagi. Pakowane pojedynczo, jałowe, jednorazowego użycia. |  |  | 6 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 24- Szpatułki laryngologiczne KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Szpatułki laryngologiczne drewniane, pakowane pojedynczo, o grubości nie mniejszej niż 2 mm, sztywne. STERYLNE. | 150/16mm-18mm |  | 15000 | [6 empty] | 5 szt
Razem
Pakiet 25 - Układ oddechowy dzieci | [8 empty] | KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Układ oddechowy, jednorazowego użycia do aparatu do znieczulenia dzieci: 2 rury 1,6m, średnica 15mm, jedna rura 0,8m, średnica 15mm, łącznik Y z kolankiem, worek 1 litr, złączka do worka 22 M/22 M, wszystkie zakończenia rur 22 mm. Całość pakowana razem, mikrobiologicznie czysta. |  |  | 240 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 26 - Wielorazowe czujniki saturacji dla dorosłych | [8 empty] | KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Czujnik pomiarowy saturacji wielorazowy dla pacjentów dorosłych (>40 kg) typu klips na palec, nie wymagający kabla adaptera (dopuszcza się czujniki wymagające kabla adaptera pod warunkiem, że z każdym czujnikiem zostanie dostarczony adapter). Długość kabla min. 2,5 m. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray BeneVision N1, N17, uMEC15.Gniazdo po stronie monitora: |  |  | 40 | [6 empty] | x
Razem
UWAGA: W przypadku gdy zaoferowany czujnik pomiarowy nie będzie wymieniony w instrukcji obsługi urządzenia wymienionego w pozycji 1 powyżej Wykonawca pokrywa wszelkie szkody mogące wystąpić na skutek używania zamienników, w tym przejmuje odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne.
Pakiet 27 - Wkład workowy z drenem i łacznikiem Serres | [8 empty] | KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
| Wkład 2000 ml z drenem 180 cm (końcówki drenu: lejek-lejek z dodatkowym łacznikiem schodkowym z przesuwnym regulatorem siły ssania) zapakowane fabrycznie w jednym opakowaniu (wkład i dreny pochodzące od tego samego producenta, wklad dostarczany w formie całkowicie sprasowanej), wkład workowy z tylko jednym przyłączem -przyłącze obrotowe typu schodkowego oraz dużym otworem do pobierania próbek i wsypywania proszku żelującego. |  |  | 660 | [6 empty] | 2 szt
Razem
Pakiet 28 -Wzierniki ginekologiczne KOD CPV: 33190000-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wzierniki ginekologiczne typu Cusco, jałowy, jednorazowego użytku w rozmiarach S, M, L, pakowany pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania. | S |  | 5800 | [6 empty] | 1 szt
|  | M |  | 2600 | [6 empty] | 1 szt
|  | L |  | 940 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 29 - Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z igłą Veressa z cewnikiem prostym | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej z bezpieczną igłą Veressa, z cewnikiem prostym 9 lub 12 lub 15 CH , worek 2000 ml, strzykawka, skalpel, zacisk, łącznik luer-lock/stożkowy. Zastawka zapobiegająca cofaniu się powietrza zintegrowana z cewnikiem. |  |  | 198 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 30- Zestaw do drenażu | [8 empty] | KOD CPV:33141642-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową typu Pigtail zawierający: - kateter 9 FR x 26 cm - igłę dwuczęściową 15 G x 29 cm - opaskę zaciskową - kołnierz | 9 FR |  | 80 | [6 empty] | 1 szt
|  | 6 FR |  | 10 | [6 empty] | 1 szt
|  | 12 FR |  | 1 | [6 empty] | x
Razem
Pakiet 31 - Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Zestaw do zamkniętego systemu zbiórki stolca składający się z : silikonowy rękaw odprowadzający, wyskalowana strzykawka i worek zbiorczy. Na końcu silikonowego cewnika znajduje się miękki i elastyczny balonik retencyjny, dopasowany do anatomii zwieracza odbytu, a na jego drugim końcu znajduje się łącznik z workiem. |  |  | 30 | [6 empty] | 1 szt
2 | Worki do zestawu do zamkniętego systemu zbiórki stolca. |  |  | 20 | [6 empty] | 1 szt
| Razem | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
Pakiet 32- Bezpieczny zestaw i igła motylkowa do pobierania krwi na posiew z butelek Biomerieux | [8 empty] | KOD CPV:33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Bezpieczny zestaw do pobierania krwi na posiew składajacy się z igły 0,8mm wraz z drenem oraz uniwersalnym holderem. Produkt pakowany pojedyńczo, jałowy. Na opakowaniu jednostkowym data ważności oraz rozmiar igły, bezpieczny sposób otwierana opakowania jednostkowego. |  |  | 2400 | [6 empty] | 5 szt
2 | Igła motylkowa do pbierania krwi na posiew, o grubości 0,8 mm z drenem do 200mm. Produkt pakowany pojedyńczo, jałowy. Na opakowaniu jednostkowym data ważnosci oraz rozmiar igły, bezpieczny sposób otwierania opakowania jednostkowego. |  |  | 2880 | [6 empty] | 5 szt
Razem
Pakiet 33 - Zestawy do ssania | [8 empty] | KOD CPV:33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Wkłady workowe do ssaków jednorazowego użycia, z jednym króćcem przyłączeniowym w pokrywie (do pacjenta) oraz z zaworem (filtrem) zabezpieczającym przed zasysaniem wydzieliny do źródła ssania, króciec przyłączeniowy obrotowy w formie łącznika zwężającego się schodkowanego. Dopuszcza się wkłady posiadające w pokrywie 2 króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia) pod warunkiem, że posiadają różną średnicę, wyraźne oznaczenie (napis w języku polskim lub oznaczenie graficzne) w innym kolorze niż kolor pokrywy. Króciec przyłaczeniowy do pacjenta uniwersalny, gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy. Wkład ma się zasysać i uszczelniać automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na pojemnik. Wkłady dostarczone w formie sprasowanej (kompaktowej). Wkłady pasujące do posiadanych wieszaków i pojemników wielorazowych SERRES. Dopuszcza się wkłady niekompatybilne z używanymi obecnie w Szpitalu (Serres) pod warunkiem, że Wykonawca wymieni nieodpłatnie posiadane przez Zamawiającego pojemniki oraz uchwyty (mocowniki) w ilości do 150 szt. Uchwyty (mocowniki) muszą mieć możliwość montażu i demontażu na szynę instrumentalną bez użycia narzędzi. | 1000 ml |  | 108 | [6 empty] | 4 szt
|  | 2000 ml |  | 14000 | [6 empty] | 4 szt
2 | Pojemnik plastikowy do wkładów workowych do ssania, kompatybilny z wkładami opisanymi w poz 1 powyżej. | 1000 ml |  | 6 | [6 empty] | x
|  | 2000 ml |  | 18 | [6 empty] | 1 szt
Razem
Pakiet 34 - Żel do USG | [9 empty] | Kod CPV: 33140000-3
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek w szt. | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Żel do USG – AQUASONIC – opakowanie 5 litrów |  |  | 100 | [6 empty] | 1 szt
Razem