Kraków dnia: 2025-12-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-660/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa i montaż mebli biurowych do sali 220 w paw.A-4 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.272-660/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-660/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy został już określony kolor dla okładzin ściennych determinujący kolor płyty z których mają być wykonane heksagony i logo? Jeżeli nie, to w którym momencie zostanie wybrany, po potwierdzeniu koloru płyt heksagonów czy przed? Odpowiedź: Heksagony i logo winny być wykonane ze sklejki. Okładziny ścienne według projektu będą wykonane ze sklejki sosnowej, kolor drewnopodobny. Na chwilę obecną nie ma jeszcze wybranego konkretnego koloru/odcienia sklejki. Zgodnie z zapisami SWZ": "h) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolorystyki elementów dostawy, ostateczny dobór kolorystyki należy uzgodnić z użytkownikiem najpóźniej 5 dni od daty zawarcia umowy. Zmiany koloru nie wyjdą poza podstawowy i dostępny wówczas materiał." Pytanie 2 Proszę o doprecyzowanie klas trudnopalności płyt dla logo oraz heksagonów Odpowiedź: Klasa trudnozapalności heksagonów i loga winna być taka sama jak sklejki na ścianach w sali 220, czyli B-s1, d0, (przy zastosowaniu lakieru transparentnego, ognioochronnego uzyskuje się klasę odporności ogniowej B-s1, d0 )