Kraków dnia: 2026-01-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-657/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa drukarki 3D - KC-DE-zp.272-657/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-657/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W rozdziale 24 SWZ, na stronie 18, w pkt 24.4 wskazano, iż przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów dotyczących: • uprawnień/autoryzacji producenta do instalacji i uruchomienia skanera 3D, • dokumentu potwierdzającego, że serwis gwarancyjny skanera 3D będzie świadczony przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE. Jednocześnie przedmiotem niniejszego postępowania, zgodnie z jego tytułem oraz opisem, jest dostawa drukarki 3D, a dokumentacja postępowania nie wskazuje na zakup skanera 3D jako elementu zamówienia. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wyjaśnienie następujących kwestii: 1. Czy zapisy pkt 24.4 SWZ odnoszące się do skanera 3D stanowią oczywistą omyłkę pisarską i w rzeczywistości dotyczą drukarki 3D będącej przedmiotem zamówienia? 2. Czy wymagane uprawnienia/autoryzacje oraz dokumenty serwisowe mają dotyczyć instalacji i uruchomienia drukarki 3D, a nie skanera 3D? 3. Czy Zamawiający potwierdza, że ewentualny obowiązek instalacji i uruchomienia dotyczy wyłącznie drukarki 3D oferowanej w ramach niniejszego postępowania? 4. Czy Zamawiający potwierdza, że instalacja i uruchomienie drukarki 3D są w ogóle wymagane w ramach realizacji zamówienia, czy też przedmiot zamówienia ogranicza się wyłącznie do dostawy urządzenia? Prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia nieścisłości – o dokonanie stosownej modyfikacji treści SWZ. Wyjaśnienie powyższych kwestii jest niezbędne dla prawidłowego i rzetelnego przygotowania ofert przez Wykonawców. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że omyłkowo zamieścił w Specyfikacji Warunków Zamówienia zapis zawarty w pkt 24.4, który nie dotyczy niniejszego postępowania. W związku z powyższym Zamawiający wykreśla w całości zapis pkt 24.4 SWZ, o treści: „Przed zawarciem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu następujących dokumentów: – uprawnienia/autoryzacja producenta do instalacji i uruchomienia skanera 3D dla osoby wskazanej do przeprowadzenia prac związanych z instalacją i uruchomieniem zaoferowanego skanera 3D. – dokument potwierdzający, że serwis gwarancyjny skanera 3D świadczony będzie przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta na terenie UE. Zamawiający dopuszcza przedstawienie powyższych dokumentów w języku polskim, angielskim lub niemieckim.” Zamawiający potwierdza wszystkie pozostałe wymagania zawarte we wzorze umowy dotyczące dostawy, instalacji i uruchomienia drukarki.