Kraków dnia: 2026-01-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/72/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 1 dopuści igłę o dł. 24mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 dopuści nić o dł. 100cm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie nr 3 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 3 dopuści igłę odwrotnie tnącą o dł. 39mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 4 dopuści igłę o dł. 24mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 6 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 5 dopuści igłę o dł. 24mm? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 7 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 7 dopuści igłę odwrotnie tnącą? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający w pakiecie 4 poz. 2,9 dopuści nić w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik