Kraków dnia: 2026-01-07

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych III” – znak sprawy ZP/72/2025.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 2 dopuści igłę o przekroju okrągłym i długości nici 75 cm, z zachowaniem pozostałych wskazanych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. 2. Czy zamawiający w pakiecie 3 pozycja 3 dopuści igłę o długości 37 mm, z zachowaniem pozostałych wskazanych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik