Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 4 Pakiet 21 1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli z siatką chwytającą w rozmiarze 32x62mm, średnica narzędzia 2,4mm, długość 2400mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli do polipektomii, plecionych, drut o średnicy 0,38 mm (dający możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez). Koszulka pętli wykonana z PTFE. Średnice pętli 10mm i 15mm do wyboru. Długość narzędzia 2300mm, średnica 2,3mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pułapek dwukomorowych typu jak wymagane, z szufladkami kodowanymi kolorem (niebiska i żółta). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów z mechanizmem płynnego obrotu, rozmiary do wyboru 20, 25mm, długość narzędzia 2000 mm, nosek dł. 5mm, średnica narzędzia 2,3mm, zwężana do 1,67 mm (5 Fr), posiada znaczniki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 30 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową z cewnikiem 9Frx22cm, igłą dwustopniową. Na cewniku wstępnie zamontowany plastikowy prostownik cewnika ułatwiający jego montaż z igłą. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol