Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 6 Pakiet 7, Poz 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie gąbek o grubości 2mm? Różnica 0,3mm względem oczekiwań zamawiającego jest znikoma i w żadnym przypadku nie zaburza procesu technologicznego. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 7, Poz 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie gąbek w opakowaniu po 500 szt.? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 14: Prosimy zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie pojemników zgodnie z opisem poniżej: • pojemniki 50 ml zawierające 30 ml formaliny • pojemniki 150 ml zawierające co najmniej 70 ml formaliny • pojemniki 250 ml zawierające co najmniej 120 ml formaliny • pojemniki 500 ml zawierające co najmniej 300 ml formaliny • pojemniki 1000 ml zawierające co najmniej 600 ml formaliny Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ilości formaliny w pojemniku.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol