Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 12 Pakiet 21 L.p.1 Czy Zamawiający dopuści pętle z siatka o otwarciu oczka 30 mm i długość 60 mm lub otwarcie 40mm i długość oczka 60mm ? Średnica osłonki 2.6mm. Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. L.p.2 Czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy osłonki 2,3 mm ? Pozostałe parametry bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. L.p.3 Czy Zamawiający dopuści pułapkę z dwoma szufladkami w kolorze niebieskim i żółtym ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. L.p.4 Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom o średnicy narzędzia 2.4 mm i końcówce zwężanej do 1,5 mm oraz długości noska 4 i 7 mm, długość narzędzia 1900 mm ? Opakowanie handlowe = 1 sztuka Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol