Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 17 Pytanie 1 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 600ml w 1000ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 2 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 250ml w 500ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 3 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 125ml w 250ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 4 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 50ml w 100ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 5 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 4 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 100ml w 150ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 5 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 30ml w 50ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7 Czy zamawiający w pakiecie nr 14 poz. 5 dopuści zaoferowanie szczelnie zakręcanego pojemnika wypełnionego Formaldehydem 4% z buforem fosforanowym (syn. formalina 10% buforowana) o objętości roztworu 20ml w 35ml pojemniku? Pojemnik posiada etykietę na której znajduje się: seria i data ważności, piktogramy i ostrzeżenia, ilość i stężenie formaldehydu (nomenklatura zgodna z FP i z Ph.Eur.). Proponowany produkt jest wyrobem medycznym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 8 Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie pozycje wchodzące w skład pakietu nr 14 pochodziły od jednego producenta, co pozwala na zapewnienie spójnych parametrów jakościowych, ułatwienie logistyki oraz właściwą kontrolę jakości dostarczanych produktów. Odpowiedź: Tak , Zamawiający wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol