Kraków dnia: 9.01.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych V” – znak sprawy ZP/62/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 19 Dotyczy SWZ, rozdział 9 pkt 9.1. b) oraz wzoru umowy § 5 ust. 4- w zakresie pakietu nr 32 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowane produkty posiadały etykietę w języku angielskim oraz zawierały zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody ? Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym prawem tj. ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych – art. 12.4 (Dz. U. 2022 poz. 974) Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami –tj. będących profesjonalnymi odbiorcami może posiadać etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 6- w zakresie pakietu nr 32 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowe dostarczenie wymaganych dokumentów wraz z pierwszą dostawą i na każde żądanie Zamawiającego w trakcie trwania umowy? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 5- w zakresie pakietu nr 32 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jednorazowe dostarczenie elektronicznego zestawienia kodów UDI wraz z pierwszą dostawą? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1- w zakresie pakietu nr 32 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację wzoru umowy poprzez dopisanie: „Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt przy jednorazowym zamówieniu powyżej 250,00 zł netto….”Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 250,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol