Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 11 wchłanialnego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% poch. roślinnego , w postaci luźno tkanej siatki, pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , czas wchłaniania 7-14 dni ,w rozmiarze 10x20cm ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel