Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koreczek dezynfekujacy w czasie jednej minuty, co potwierdziły badania kliniczne, zawierajacy gąbeczkę nasączoną alkoholem iziropylowym 70%, majacym właściwości dezynfekujące w czasie do 30 sekund. Koreczek jako jedyny na rynku ma badania kliniczne potwierdzające działanie bakteriobójcze zmniejszające kolonizację łączników dla następujących bakterii in vitro: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Candida glabrata, Candida albicans, Escherichia coli. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel