Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PAKIET 11 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY POZ. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, , wykonany z oksydowanej, regenerownej, celulozy, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, o wymiarach 10 cm x 20 cm Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel