Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy Załącznika nr 1 - Opis przedmiotowego postępowania Prosimy o potwierdzenie, iż w nagłówku Załącznika nr 1 doszło do omyłki i należy użyć nazwy oraz nr postępowania zgodnego z SWZ i ogłoszeniem. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że doszło do omyłki pisarskiej. W nagłówku Załącznika nr 1 do SWZ powinien widnieć numer postępowania zgodny z SWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu, tj. ZP/53/2025 „Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV”. Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego http://narutowicz.krakow.pl. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanych opatrunków, nieznacznie różniących się od opisanych w SWZ? Sterylny samoprzylepny opatrunek do zaopatrywania ran pooperacyjnych z zaokrąglonymi brzegami, pokryty hipoalergicznym klejem. Zewnętrzna strona opatrunku wykonana z przezroczystej folii poliuretanowej przepuszczalnej dla powietrza i wilgoci, pozwalającej na kąpiel, chroniącej przed zabrudzeniem i infekcją. Wkład chłonny pokryty mikrosiateczką zapobiegającą przywieraniu - poz. 1 rozmiar 7x5cm, wkład chłonny 2,5x3,8cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. - poz. 2 rozmiar 15x10cm, wkład chłonny 10x5cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. - poz. 3 rozmiar 25x10cm, wkład chłonny 20x5cm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. - poz. 4 rozmiar 20x10cm, wkład chłonny 15x5cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel