Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4 poz. 1, 2: Czy można zaoferować siatkę w odcinkach po 6 mb w stanie luźnym, z której po rozciągnięciu otrzymuje się 25mb opatrunku tj. tyle samo, ile w siatki o długości 10 mb. Prosimy o sprecyzowanie, do jakich części ciała będzie mieć zastosowanie zamawiana siatka, ponieważ siatki oferowane przez różnych wykonawców o szerokościach określonych w cm mogą służyć do rożnych części ciała, w zależności od ich rozciągliwości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 7: Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm 2 ręczniki 30 cm x 40 cm 1 Uchwyt na rzepy do mocowania przewodów typu Velcro 2,5x25cm 1 serweta do procedur TUR 225/260x210 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm otoczonym taśmą lepną, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, bezlateksowa osłona na palec? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pakiet 23: Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z 2-warstwowego laminatu polipropylenowo – polietylenowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety z samoprzylepnym otworem o średnicy 6cm? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowopolietylenowej o gramaturze 40,5(+/-0,5g)m2? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę wykonaną z 2-warstwowego laminatu polipropylenowo – polietylenowego z warstwą chłonną na całej powierzchni serwety? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 50cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Poz. 6 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 100cm x 150cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel