Kraków dnia: 2026-01-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki Szpitala IV” – znak sprawy ZP/53/2025.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 4, poz. 1-2 Czy zamawiający oczekuje wycenę za 1 op-10 m w stanie spoczynku? Odpowiedź: Zamawiajacy oczekuje wycenę za 1 op-10 m w stanie spoczynku. Pakiet 21, poz. 1-2 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania w całości wykonane z bezpiecznego, medycznego PVC? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pakiet 21, poz. 2 Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych i preparatów krwiopochodnych. Jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania. Cały aparat wolny od PCV lub wykonany z medycznego PCV; w tym od ftalanów, oraz wolny od lateksu. Musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99oraz VFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa średnioelastyczna. Przyrząd : dren, komora i końcówką przezroczysty, igła biorcza w kolorze mlecznym, dren umożliwiający kontrolę wzrokową przepływu na całej długości. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Dopuszcza sie badania dołączone do oferty gwarantujące szczelność aparatu w tym szczelność chemiczną, ale nie wymaga. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel