Kraków dnia: 2026-01-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-ZP.272-738/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynkach AGH w Krakowie - KC-DE-ZP.272-738/25” – znak sprawy KC-DE-ZP.272-738/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Przygotowując ofertę w oparciu o załączony do przetargu zal._1b_kalkulacja_cenowa_materialy_i_robocizna staram się uzupełniać wymagane dane ale jest to niemożliwe ze względu na brak ważnych informacji pozwalających jednoznacznie podać producenta, model i markę materiału. Przykładowo: - numer pozycji 720 siłownik przepustnicy Honeywell - proszę doprecyzować typ (obrotowy, pneumatyczny, ze sprzęgłem i złączem samocentrującym lub ze sprężyną powrotną) oraz jakie paramery ma spełniać. - numer pozycji 810 Karta sterowania Swegon Gold - Brak modelu i numeru seryjnego centrali - numer pozycji 820 Karta sterowania centrali wentylacyjnej Gold - Brak modelu i numeru seryjnego centrali - numer pozycji 830 Wymiennik obrotowy centrali Swegon kpl - Brak modelu i numeru seryjnego centrali - numer pozycji 1060 Panel wyświetlacza nr C511029 - za mało danych aby jednoznacznie stwierdzić producenta, model, typ urządzenia. Dodatkowo są też powielające się materiały i tak np: - numer pozycji 310 Taca ociekowa pod klimatyzator do jednostki wewnetrznej na ściennej - numer pozycji 1040 Taca ociekowa klimatyzatora Proszę o doprecyzowanie załacznika zal._1b_kalkulacja_cenowa_materialy_i_robocizna Odpowiedź 1: W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w wymienionych wyżej pozycjach: - w pozycji nr 720 siłownik przepustnicy Honeywell - należy wycenić siłownik do urządzenia S20230-2POS Honeywell - w pozycji nr 810 Karta sterowania Swegon Gold - należy wycenić dla Swegon Gold 04DSD100111, seria G004SD00697 - w pozycji nr 820 Karta sterowania centrali wentylacyjnej Gold - należy wycenić kartę sterownia do centrali Swegon Gold 20C 1111ERX nr ser: G203140 - w pozycji nr 830 Wymiennik obrotowy centrali Swegon kpl - należy wycenić wymiennik obrotowy dla centrali Swegon Gold RX 80 seria G08000956. - w pozycji nr 1060 Panel wyświetlacza nr C511029 - należy wycenić Panel wyświetlacza pol871.72/std - w pozycji nr 310 Taca ociekowa pod klimatyzator do jednostki wewnetrznej na ściennej - należy wycenić tacę ociekową dla klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej do 5 kW firmy Daikin - w pozycji nr 1040 Taca ociekowa klimatyzatora - należy wycenić tacę ociekową dla klimatyzatora ściennego o mocy chłodniczej do 5 kW firmy Gree.