Kraków dnia: 2026-01-14

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-61/25-21.AOM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu jednorazowego sterylnego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZP-271-61/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

| Pytanie nr 1 Część nr 5 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o długości roboczej 550 mm. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pytanie nr 2 Dotyczy: zadanie 64 pozycja 1,2,3,4,5 1. Czy Zamawiający w zadaniu 64 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych: Dla poz. 1 średnica 11 FR i - długość 15 cm,20 cm Dla poz. 2 średnica 11 FR i - długość 25 cm Dla poz. 3 i 4 średnica 13 FR i - długość 30 cm Dla poz. 5 średnica 11 FR - długość 15 cm,20 cm, 25 cm Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica "J" 0,89 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr - nasadki iniekcyjne Luer Lock - opakowanie zawiera 3 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 64 poz. 1,2,3,4,5 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 3 dotyczy - Część 32 poz.6 Czy Zamawiający dopuszcza sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze 30x40 cm. Waga podstawowa min.55g/m2. W opakowaniu 2 sztuki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 4 1. Uprzejmie prosimy o wprowadzenie zmian do § 4 ust. 5 Wzoru umowy dostawy następujących zapisów: 5. Nie zamówienie w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrobów medycznych 20 % ilości określonej w ust. 1 nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Dostawcę roszczeń o zamówienie pozostałej części wyrobów medycznych ani też innych roszczeń finansowych z tego tytułu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dotyczy § 9 ust. 2 Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: „2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary: 1) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,1 % wartości zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w ich dostarczeniu . 3) w wysokości 0,1 % wartości reklamowanych partii wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki w dostawie wyrobów medycznych wolnych od wad w terminie określonym w § 9 ust. 3 umowy.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Dotyczy § 9 ust. 6 Wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem: „6. Maksymalny wymiar kar umownych, zgodnie z dyspozycją art. 436 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, nie może przekroczyć 20% ceny brutto Umowy.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Część 7. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści: Wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy. Lepkość (w 25°C): 1000–1500 mPas. Gęstość (w 22 °C): 0,98 g/cm3. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,40. Napięcie międzyfazowe w por. z roztworem do irygacji: 44,9 mN/m. Opakowanie: strzykawka o pojemności 10 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Część 7. Poz. 2: Czy zamawiający dopuści: Wysoko oczyszczony, sterylny olej silikonowy. Lepkość (w 25°C): 5000–5900 mPas. Gęstość (w 22 °C): 0,98 g/cm3. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,40. Napięcie międzyfazowe w por. z roztworem do irygacji: 44,9 mN/m. Opakowanie: strzykawka o pojemności 10 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Część 19. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści: Sterylny roztwór do stosowania wewnątrzgałkowego w celu barwienia przedniej torebki soczewki w czasie zabiegów okulistycznych. Skład: 0,06% błękitu trypanu, 0,80% chlorku sodu, bez dodatku środków konserwujących. Opakowanie: szklana fiolka o pojemności 1 ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 10. Część 36. Poz. 1: Czy zamawiający dopuści: 100% perfluorodekalinę. Opakowanie zawiera: fiolkę o pojemności 5 ml oraz plastikową strzykawkę o objętości 5 ml lub 10 ml i kaniulę 20G. Ciężar właściwy w g/ml (w 20°C): 1,73–1,80. Współczynnik refrakcji (w 20°C): 1,27. Prężność pary (mbar): 43? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 5 CZĘŚĆ 93 Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody powrotne bez kabla, dla dorosłych i dzieci, dzielone, hydrożelowe, na podłożu z pianki PE, rozmiar 157 x 113 mm, powierzchnia przewodząca 107 cm2, powierzchnia całkowita 177 cm2, impedancja <2 Ohm przy 500 kHz, maksymalna temperatura <3,5 C°@ 700 mA, współpraca z systemem kontroli przylegania, z orientacją kierunkową do pola operacyjnego (dłuższy bok prostopadle do pola operacyjnego), każda elektroda zapakowana indywidualnie z etykietą zawierającą do wklejania do protokołu pacjenta, opakowanie zbiorcze 100szt Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu parametru o rozstawie 23,4mm i kompatybilności. |  |  |
| Pytanie nr 6 Zapytania do Pakietu 90 Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w zadaniu nr 90 (obok istniejących zapisów SWZ) równoważnych produktów o następujących parametrach technicznych: - Pozycja 1 - Rękojeść do staplera endoskopowego - uniwersalna, jednorazowa, o długości 85 mm, 155 mm i 255 mm przeznaczona do ładunków wyginanych i prostych wykonujących zespolenia o długości 30, 45 i 60 mm; stapler posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową blokowaną bezpiecznikiem; konstrukcja staplera umożliwia jego wielokrotne zamykanie i otwieranie; ramię staplera obrotowe 360 stopni; zamawiający każdorazowo określi długość staplera przy składaniu zamówienia; stapler po założeniu ładunku umożliwia wygięcie ładunku o 45 stopni w onie strony lub do 90 stopni w jedną stronę (uwaga - jedyny ładunek z podgięciem do 90 stopni na rynku - dedykowany m.inn. do niskich resekcji); rozmiar do wyboru przez Zamawiajacego Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pozycja 2 - ładunek do staplera endoskopowego - jednorazowy ładunek z wygięciem do 45 lub 90 stopni, posiadający 6 rzędów zszywek; rozmiar ładunku 30, 45 i 60 mm (do wyboru); ładunki dostępne w technologii o stałej wysokości zszywek oraz w technologii "3 STAPLE zszywki o progresywnej wysokości" w rozmiarach do tkanki naczyniowej i cienkiej 0.75/1.0/1.25 lub średniej i grubej 1.25/1.50/1.75 oraz ekstra grubej 1.75/2.0/2.2 (wysokości zamkniętej zszywki w mm); Zamawiający określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. - Pozycja 3 - trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 12 mm z wbudowaną redukcją 5-12 mm, o długości 100 mm, kaniula do wyboru podczas składania zamówienia żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach brzusznych przy pomocy balonika oraz dysku retencyjnego; w przypadku kaniul z balonem dodatkowy balonik wskaźnikowy/kontrolny informujący o stanie napełnienia balonu głównego; wyraźne liczbowe oznaczenie średnicy trokara na głowicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 4 - trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 10 mm z wbudowaną redukcją 5-10 mm, o długości 100 mm, kaniula do wyboru podczas składania zamówienia żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach brzusznych przy pomocy balonika oraz dysku retencyjnego; w przypadku kaniul z balonem dodatkowy balonik wskaźnikowy/kontrolny informujący o stanie napełnienia balonu głównego; wyraźne liczbowe oznaczenie średnicy trokara na głowicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 5 - trokar optyczny z separatorem tkanek o średnicy 5 mm, o długości 100 mm, kaniula do wyboru podczas składania zamówienia żebrowana oraz gładka z systemem fiksacji w powłokach brzusznych przy pomocy balonika oraz dysku retencyjnego; w przypadku kaniul z balonem dodatkowy balonik wskaźnikowy/kontrolny informujący o stanie napełnienia balonu głównego; wyraźne liczbowe oznaczenie średnicy trokara na głowicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. - Pozycja 6 - zestaw trokar optyczny z separatorem tkanek (2 kaniule + 1 obturator) 10 mm x 100 mm, kaniula żebrowana Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie dotyczy dokładnego opisu SWZ, opis pozostaje bez zmian. - Pozycja 7 - zestaw trokar z separatorem tkanek (2 kaniule + 1 obturator) 5 mm x 100 mm, kaniula żebrowana Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pytanie dotyczy dokładnego opisu SWZ, opis pozostaje bez zmian. Uzasadnienie: Dopuszczenie proponowanych przez nas produktów równoważnych pozwoli Zamawiającemu na poszerzenie konkurencji oraz wybór sprawdzonych, wysokiej jakości wyrobów medycznych. Oferowany asortyment spełnia wymagania użytkowe i techniczne, pozostając jednocześnie rozwiązaniem konkurencyjnym cenowo. Dodatkowo, jako jedyni posiadamy w ofercie endo-staplery i ładunki z artykulacją do 90 stopni, co stanowi istotną wartość użytkową w procedurach o trudnym dostępie operacyjnym jak np. niskie resekcje. |  |  |
| Pytanie nr 7 Czy Zamawiający w zadaniu 91 w pozycji 28 dopuści obecnie stosowaną przez Państwa Rurkę intubacyjną bez mankietu w rozmiarach 2,0 – 10 co 0,5 mm, - z medycznego PCV, termoplastyczna, atraumatyczna, - ustno - nosowa z otworem Murphiego, - średnica zewnętrzna od 3,0mm do 8,7mm, długość czarnej końcówki, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki do rozmiaru 6,5: dla rozmiarów od 2,0 do 3,5 -20mm; dla rozmiarów 4,0 do 4,5 - 30 mm; dla rozmiarów 5,0 do 6,5 - 40 mm, - dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, - zdejmowalny łącznik 15 mm z zaznaczonym rozmiarem rurki oraz producenta, z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, - skalowanie co 1 cm, oraz linia Rtg na całej długości rurki. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 8 - Dotyczy § 5 ust. 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: "Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym"? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. - PAK 23 POZ 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu zbiorczym x 15 sztuk, z przeliczeniem ilości i wyceną za całe opakowanie zbiorcze? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. |  |  |
| Pytanie nr 9 1. Czy w Pakiecie nr 27 Zamawiający dopuści Paski fluoresceinowe pakowane po 300 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych, pozostałe parametry bez zmian ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy w Pakiecie nr 33 Zamawiający dopuści strzałki spongostanowe PVA pakowane po 200 szt. w opakowaniu, z przeliczeniem i zaokrągleniem do pełnych opakowań handlowych, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3.Czy w Pakiecie nr 19 Zamawiający dopuści Błękit trypanu nie zawierający mannitolu, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 10 1. Czy Zamawiajacy w Części 26, w pozycji 4, dopuści sterylne smoczki, stożkowe, z aksamitnego silikonu, do karmienia wcześniaków o wadze poniżej 1750 - mniejszy niż standard rozmiar smoczka, do karmienia wcześniaków o wadze powyżej 1750 oraz dla noworodków donoszonych, do wyboru dla Zamawiajacego według potrzeb, sygnowane odpowiednim kolorem nakrętki, z antykolkowym, kapilarnym systemem odpowietrzania, jednootworowym przepływem w szczycie smoczka, wolnym , średnim i szybkim, kompatybilne z butelkami medycznym standard i gotowymi mieszankami RTF wszystkich firm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy Zamawiajacy w Części 26, w pozycji 1, dopuści sterylne butelki o pojemności 80 ml, pakowane pojedynczo, przeznaczone do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i karmienia noworodków, kompatybilne z laktatorami szpitalnymi wszystkich firm, podgrzewaczami i smoczkami medycznymi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiajacy w Części 26, w pozycji 2, dopuści sterylne butelki o pojemności 140 ml, pakowane pojedynczo, przeznaczone do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji i karmienia noworodków, kompatybilne z laktatorami szpitalnymi wszystkich firm, podgrzewaczami i smoczkami medycznymi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. Czy Zamawiajacy w Części 26, w pozycji 3, dopuści sterylne butelki o pojemności 45 ml, specjalistyczne, przeznaczone do siary, do pakowane pojedynczo, przeznaczone do zbierania, przechowywania, mrożenia, pasteryzacji, wklęsłe, wyskalowane dno butelki, kompatybilne z laktatorami szpitalnymi wszystkich firm, podgrzewaczami i smoczkami medycznymi ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Czy Zamawiajacy w Części 26, dopuści sterylne butelki i smoczki, nie będące wyrobem medycznym, posiadające światowe certyfikaty dopuszczające do obrotu w szpitalu, ISO, deklaracje zgodności i wszelkie konieczne certyfikaty jakości i bezpieczeństwa. Dostarczane do większości podmiotów medycznych drogą zamówień publicznych. Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 ( Dz.U 2010 nr 107 poz 679, Dz.U 2010 nr 215 poz 1416) stanowią, ze wyroby typu smoczek i butelka w żadnym z punktów nie są klasyfikowane jako wyroby medyczne. Istotę produktu stanowi jego przeznaczenie oraz dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi normami. Szczególnie, że status wyrobu medycznego może mieć również smoczek zarejestrowany jako pokrywa butelki, a butelka jako pojemnik pomiarowy, przy rejestracji odciągacza pokarmu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 11 1. (zadanie nr 7, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści gęstość 0,971 kg/l, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. (zadanie nr 7, poz. 2) Czy Zamawiający gęstość 0,973 kg/l, pozostałe parametry bez zmian? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3. (zadanie nr 18) Czy Zamawiający zamiast serwety 90 x 75cm, dopuści serwetę w rozmiarze 75x75 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4. (zadanie nr 18) Czy Zamawiający zamiast serwety 90 x 75cm, dopuści serwetę w rozmiarze 80x80 cm wykonaną z materiału SMS o gramaturze min. 50 g/m2? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 5. (zadanie nr 18) Czy Zamawiający zamiast pęsety 12,5 cm, dopuści pęsetę plastikową 13cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 12 Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust.2: 2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary: 1) w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanej części przedmiotu umowy (w zakresie danego pakietu), o której mowa w § 2 ust. 2, w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę, 2) w wysokości 0,5 % wartości części niedostarczonych, a zamawianych wyrobów medycznych (z uwzględnieniem podatku VAT) za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 13 1. Zadanie nr 32 : Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę z otworem samoprzylepnym o średnicy 6cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Zadanie nr 32 : Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 45cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.w.z. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 14 1. Część nr 10, poz. 2,20,21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki do insuliny na opakowania po 100 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem parametrów oraz pod warunkiem że każda strzykawka będzie pakowna indywidualnie. 2. Część nr 10, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd z igłą biorczą ścięta trójpłaszczyznowo? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Część nr 10, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd z komorą o długości 55 mm w części przezroczystej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych parametrów. 4. Część nr 10, poz. 19 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd z komorą o długości 62 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych parametrów. 5. Część nr 10, poz. 21 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki insulinowe z igłą wtopioną podziałką elementarną 0,01mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, z zachowaniem pozostałych parametrów. |  |  |
| Pytanie nr 15 1. Czy Zamawiający przewiduje uzupełnienie podmiotowych środków dowodowych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W konsekwencji, w przypadku gdy złożone dokumenty okażą się niekompletne lub błędne, Zamawiający – na podstawie art. 128 Pzp – przewiduje ich uzupełnienie. 2. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę w §3 ust. 9 projektu umowy, w ten sposób, że: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie dopuszczalna w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów powyżej 4% w stosunku do cen/kosztów z chwili złożenia oferty; 2) doprecyzowanie sposobu ustalenia zmiany wynagrodzenia - np. poprzez odesłanie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS; 3) zmiany będą dopuszczalne co 6 miesięcy? Uzasadnienie: Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy powinna być dopuszczalna już w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów ponad 4% w stosunku do ich wartości z chwili złożenia oferty - bowiem już w takiej sytuacji opłacalność współpracy z punktu widzenia Wykonawcy istotnie się zmieni i może wpłynąć na jego sytuację ekonomiczną. Jednocześnie, umowa powinna określać jasny i obiektywny sposób ustalania zmiany wynagrodzenia, jak również okresy, w których taka zmiana może następować. W związku z powyższym zasadne jest doprecyzowanie tych kwestii, w szczególności poprzez odesłanie do mierzalnego wskaźnika (np. wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS) oraz określenie, że waloryzacja może następować w regularnych, sześciomiesięcznych odstępach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §4 ust. 4-5 projektu umowy, że Zamawiający zrealizuje umowę w min. 80% jej wartości i w tym zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o jej realizację? Uzasadnienie: Zagwarantowanie Wykonawcy realizacji umowy na poziomie niższym niż 80% uniemożliwia mu racjonalne skalkulowanie oferty i należytą ocenę ryzyka, co byłoby niekorzystne dla każdej ze stron. W ww. zakresie Wykonawcy powinno służyć roszczenie o realizację umowy, bowiem w innym przypadku ochrona interesów Wykonawcy byłaby w zasadzie jedynie iluzoryczna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §8 ust. 4 projektu umowy, że termin na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji jakościowej rozpocznie bieg z chwilą złożenia reklamacji i dostarczenia Dostawcy reklamowanego towaru? Uzasadnienie: Wykonawca nie może rozpatrzyć reklamacji co do jakości towaru bez jego naocznego zbadania, wobec czego termin na załatwienie takiej reklamacji może rozpocząć bieg dopiero z chwilą otrzymania towaru, której ta reklamacja dotyczy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Czy Zamawiający zgodzi się na wskazanie w §9 ust. 2 pkt 2-3 i ust. 6 treści projektu umowy, że: 1) kara za zwłokę w dostawie naliczana będzie od wartości brakującego towaru a nie od wartości całego zamówienia - maksymalnie do 20% tej wartości; 2) kara za zwłokę w załatwieniu reklamacji naliczana będzie od wartości towarów niewymienionych na towary wolne od wad /niedostarczonych (brakujących) - maksymalnie do 20% tej wartości; 3) maksymalny wymiar kar umownych nie przekroczy 20% ceny brutto umowy? Uzasadnienie: Wykonawca prosi o obniżenie maksymalnego poziomu kar umownych do 20% (zamiast 30) dla zmniejszenia ryzyka rażącego wygórowania kar, a także o wskazanie, że kara za zwłokę obliczona zostanie od wartości towaru brakującego/wadliwego zamiast od całej wartości danego zamówienia (tj. bez uwzględnienia pełnowartościowych i dostarczonych na czas towarów). Ponadto, zasadnym jest dodanie do umowy limitów dla kar naliczanych za każdy dzień trwania uchybienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie § 11 ust. 3 projektu umowy w ten sposób, że prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie przysługiwało Zamawiającemu wyłącznie w przypadku uchybień zawinionych przez Dostawcę, przy czym rozwiązanie umowy będzie możliwe dopiero po czterokrotnym wystąpieniu uchybień w odniesieniu do każdej z okoliczności wskazanych w tym ustępie odrębnie? Uzasadnienie: Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, na które nie ma wpływu. Umowa zawarta na czas określony powinna co do zasady obowiązywać przez cały pierwotnie w niej określony okres, a jej rozwiązanie lub odstąpienie od niej powinno być dopuszczalne jedynie wyjątkowo. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 16 Pakiet 57, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga przyrządu w całości przeźroczystego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga przyrządu w całości przeźroczystego. |  |  |
| Pytanie nr 17 Pakiet 89, poz. 2 Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania pola operacyjnego typu Pool* prostej, długość końcówki ssącej minimum 160mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 18 1. Zadanie 31: Pozycja nr 1- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Zadanie 31: Pozycja nr 2- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do przetoczeń do pompy o długości 285 cm. Jednocześnie informujemy, że pozostałe parametry pozostają bez zmian. Prośbę motywujemy zaprzestaniem produkcji zestawów poprzedniego typu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Zadanie 31: Pozycja nr 1-3-Czy Zamawiający uwzględni wielkość opakowania zbiorczego proponowanego przez Wykonawcę podczas składania zamówień częściowych? Wyjaśniamy, że obecnie opakowania zawierają 100 szt. zestawów Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. Wzór umowy, § 4, ust. 2-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostawy 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Wzór umowy, § 4, ust. 3, Pozycja nr 1-3-Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż 6 lub 9 (wybrać) miesięcy licząc od daty dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Wzór umowy, § 7, ust. 1-Prosimy o zgodę na płatność w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury bez załącznika Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Wzór umowy, § 7, ust. 3-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysyłanie faktury w formacie pdg na wskazany przez Zamawiającego adres email? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktury w formacie pdf na adres e-mail Apteki Szpitalnej. 8. Wzór umowy, § 9, ust. 6-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maksymalny wymiar kar wynoszący 20% wartości brutto umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 19 1. Czy Zamawiający dopuści w zad. 62, pozycjach 1 i 2 siatki trójwymiarowe, anatomiczne o rozmiarze porów 6,5 mm2? Pozostałe parametry bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści w zad. 62, w pozycjach 3 i 4 Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna, antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną, wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni). Rozmiar porów siatki 3.97 mm2 - warstawa przednia oraz 0.33mm2 warstwa tylna. Grubość siatki 0.99mm. Rozmiar: pozycja 3: 6,4 cm pozycja 4: 8 cm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 20 1. dotyczy zadania nr 7 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie oleju o poniższym opisie: Olej silikonowy 1000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml, Lepkość (25st.C) 950-1050mPas, ciężar właściwy (25st. C) 0,97 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st. C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. dotyczy zadania nr 7 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie oleju o poniższym opisie: Olej silikonowy 5000mPas, jałowy, apirogenny w gotowych do użycia szklanych ampułkostrzykawkach, objętość: 10ml, Lepkość (25st.C) 4500-5500 mPas, ciężar właściwy (25st. C) 0,97 g/cm sześcienny. Wskaźnik refrakcji (25st. C): 1,4, olej bezbarwny, wysoce oczyszczony, do tamponady wewnątrzgałkowej w trakcie zabiegu witrektomii Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 3. dotyczy zadania nr 7 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie wymogu dotyczącego odporności objętościowej dla olejów, lub o rezygnację z wymogu podawania ww. cechy w przedmiocie zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4. dotyczy zadania nr 19 Prosimy o dopuszczenie błękitu o poniższym opisie: Błękit trypanu rozcieńczonego w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego do wybarwiania przedniej torebki soczewki, o stężeniu 0,06% (0.6 mg/ml), opakowanie zawiera 10 fiolek o objętości 1 ml sterylnego roztworu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. dotyczy zadania nr 27 Prosimy o dopuszczenie pasków fluoresceinowych w opakowaniach zawierających 100 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 6. dotyczy zadania nr 36 Prosimy o dopuszczenie dekaliny o wskaźniku refrakcji w temperaturze 25°C: od 1,3100 do 1,3150 i lepkość w temperaturze 25°C: 2,66 cSt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 21 1. Dot. części nr 34 - Czy Zamawiający w części nr 34 dopuści zaoferowanie elektrod monopolarnych jednorazowego użytku, sterylnych, tj. pętli tnącej monopolarnej zagiętej 24/26 Fr (1 drut prowadzący, op. 10 szt.) oraz elektrody koagulacyjnej monopolarnej - kulka ? 5 mm, 24/26 Fr (1 drut prowadzący, op. 10 szt.), pod warunkiem, że będą one w pełni kompatybilne z resektoskopami Karl Storz posiadanymi przez Zamawiającego, a wymagana kompatybilność zostanie jednoznacznie i bezspornie potwierdzona dokumentami producenta sprzętu posiadanego przez szpital (np. dokumentacją techniczną/instrukcją/kartą katalogową producenta Karl Storz wskazującą możliwość stosowania takich elektrod z posiadanymi resektoskopami)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza parametry elektrod, kompatybilność zgodnie ze zmianą. 2. Dot. części nr 34 - Czy w związku z tym, że wymienione w pytaniu nr 1 pętle i elektrody są pakowane przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt., Zamawiający zgodzi się na modyfikację jednostki miary w formularz oferty (formularzu cenowym) ze sztuk na opakowania i wymaganej ilość w przeliczeniu na opakowania? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opakowań. 3. Dot. części nr 34 - Czy w związku z tym, że oferowany w części nr 34 asortyment jest pakowany przez producenta w opakowania handlowe po 10 szt. i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający potwierdzi, że będzie zamawiał towar w pełnych opakowaniach - 10 szt.? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. 4. Dot. części nr 34 - Czy w związku z tym, że przedmiotem zamówienia w części nr 34 nie są leki ratujące życie a sprzęt, którego zakup można zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla części nr 34 do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 5. (dot. wzoru umowy §4 ust. 3) Biorąc pod uwagę termin obowiązywania przyszłej umowy a także sukcesywny charakter dostaw częściowych, czyli że Zamawiający nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów, prosimy o wyrażenie zgody na dostawę w części nr 34 wyrobów z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy licząc od daty dostawy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. 6. (wzoru umowy §9 ust.2 pkt. 6) Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający obniży łączna max. wysokość kar do 20% ceny brutto umowy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 22 Pytanie do Pakietu nr 93 Czy Zamawiający pozwoli na zaoferowanie elektrody neutralnej jednorazowego użytku dla dorosłych, hydrożelowej, owalnej, dzielonej symetrycznie na dwie części, rozprowadzającą prąd równomiernie, na podłożu wykonanym z wodoodpornej elastycznej pianki, o powierzchni kontaktowej elektrody 105 cm2, o wymiarach 163,5x117mm, o powierzchni całkowitej 168 cm2, z podłączeniem dwubiegunowym do kabla, pakowana pojedynczo? Na opakowaniu etykieta samoprzylepna do dokumentacji medycznej z numerem katalogowym i datą ważności produktu. Kompatybilne z diatermiami różnych producentów m.in. Erbe, Emed, Bowa. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu parametru o rozstawie 23,4mm i kompatybilności. |  |  |
| Pytanie nr 23 Pytania do części nr 65 poz. 3, poz. 4: Zestawy, siatki Ze względu na zmianę dystrybutora, nie jesteśmy w stanie zaoferować wyrobu spełniającego wymogi określone w SWZ, w pozycjach 3 i 4. Pozostałe produkty z pozycji 1 i 2 nie podlegają zmianie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyłączenie tych pozycji z pakietu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. |  |  |
| Pytanie nr 24 Dotyczy Pakiet 57 poz. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu w całości łącznie z kolcem przezroczystego co ma wpływ na pełną kontrolę podawanego płynu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga. |  |  |
| Pytanie nr 25 Dotyczy części nr 1 Czy Zamawiający dopuści w części nr 1 poz. 1 – 3 opakowania po 20 szt.? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację czy zmienia się ilość wymaganych opakowań czy ta wartość pozostaje bez zmian. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, z możliwością zakupu w poz. 1-3 - 50 sztuk, kompatybilność zgodnie ze zmianą. |  |  |
| Pytanie nr 26 1. Czy Zamawiający w części 90 pozycja 1 dopuści rękojeść staplera laparoskopowego do ładunków jednorazowych do wykonania zespolenia o długości 30, 45, 60 mm, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°. Dostępny w 3 długościach 6cm 16cm 26cm. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 2. Czy zamawiający w części 90 pozycja 2 dopuści ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2,0mm; 2,5mm; 3,0mm / 3,0 mm; 3,5 mm; 4,0 mm / 4,0 mm; 4,5 mm; 5,0 mm. Zamawiający każdorazowo przy składaniu zamówienia określi rodzaj ładunku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 27 1. Część nr 50: Serwety Mayo: Czy Zamawiający potwierdzi, że oczekuje serwet o grubości folii określonej w jednostkach µm zamiast g/m2 ? Jest to standardowa jednostka dla określania grubości folii w tego typu produktach. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 2. Część nr 50: poz.3: Czy Zamawiający dopuści serwetę główną do artroskopii barku w rozmiarze 400cm x 225cm ? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Część nr 50: poz.4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw z dwoma zaciskami na pępowinę oraz z dwoma serwetkami 80x60 cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 4. Część nr 50: poz.11: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwety pakowane po 2 sztuki ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Część nr 50: poz.12-16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie narzędzi, w wygodnym opakowaniu: torebka papierowo-foliowa ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 28 1. Pakiet 2, pozycja 10 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska i czy Zamawiający oczekuje prowadnicy do procedur urologicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający oczekuje prowadnicy do procedur urologicznych. 2. Pakiet 57 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych automatycznie zatrzymującego infuzję na poziomie komory kroplowej z nazwą producenta na zaciskaczu rolkowej w celu łatwej identyfikacji. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Pakiet 57 Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu o poniższych parametrach: Zestaw do podaży grawitacyjnej z regulatorem przepływu z podwójną skalą pomiarową · długość 200 cm · komora kroplowa z filtrem 15 µ, z odpowietrzeniem, z zatyczką, 20 kropli/1 ml · zacisk rolkowy · niezależnie obracająca się nakrętka , łącznik luer lock · precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą pomiarową: 10 % -5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h w kształcie beczułki · dodatkowy dostęp do iniekcji · bez zawartości lateksu , DEHP, Bisfenolu A · sterylizowany tlenkiem etylenu · pakowany pojedynczo · opakowanie 100 szt. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Pakiet 57 Poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora do pobierania i przygotowywania leków z filtrem antybakteryjnym 0,2 mikrona ( o dwukrotnie wyższej skuteczności filtracji niż wymagana przez Zamawiającego) z zaworem bezigłowym pełniącym funkcję zastawki zapobiegającej wyciekowi preparatu w pozycji odwróconej Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Pakiet 57 Poz. 5 -12 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej bezpiecznej z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi . Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny plastikowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem uruchamiany zaraz po użyciu igły, wyposażony w system kapilar. Kaniula posiada następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania : 1 łagodnie zwężający się koniec kaniuli 2.Przezierny uchwyt zamykany koreczkiem z zatyczką antyzwrotną. 3. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. 4 6 pasków kontrastujących w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszona nazwa własna produktu umożliwiająca jednoznaczną identyfikację producenta Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 6. Pakiet 57 Poz. 13 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej bez portu o poniższych parametrach: Kaniula dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego, zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji(, 18-24G) ,z zabezpieczeniem zapobiegającym ekspozycji na krew w pełni izolującym igłę , z otworem przy ostrzu umożliwiającym szybkie i pewne wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia (26-18G), ergonomiczny kształt, sterylna jednorazowego użytku w rozmiarach: 24G 0,7mm.x 19 mm - przepływ 16 ml/min.; 22G- 0,9mm x 25 mm . - przepływ 31ml/min.; 22G x 0,9 mm x 31 mm - przepływ 28 m/min 20G 1,1mm x 25 mm - przepływ 62ml/min.; 20G- 1,1mm x 31 mm. - przepływ 55 ml/min.; 18G- 1,3mm z 31 mm. - przepływ 100ml/min.; 18G- 1,3mm x 50 mm. - przepływ 90ml/min.; 16G x 1,7 mm x 31 mm - przepływ 183 ml/min 14G x 2,1 mm x 31 mm - przepływ 272 ml/min, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 7. Pakiet 57 Poz.14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych do głębokiego dostępu naczyniowego o poniższych parametrach: Cewnik do prowadzenia terapii płynowo-lekowej, wprowadzany po igle , do punkcji o żył głębokich, bezpieczny, z poliuretanu, z min. 3 paskami widocznymi w RTG, z samoaktywującym się zabezpieczeniem chroniącym personel przed przypadkowym zakłuciem. Dodatkowy aplikator (dźwignia) w kolorze odpowiadającym danemu rozmiarowi (niebieski, różowy, zielony) umożliwia bezpieczne wprowadzenie cewnika. Cewnik z otworem przy ostrzu umożliwiającym natychmiastowe potwierdzenie wejścia do naczynia. Czas utrzymania w naczyniu minimum przez 21 dni potwierdzona w instrukcji producenta. Długość minimalna cewnika 7,9cm. Wytrzymałośc na ciśnienie 325 PSI. Dstępne rozmiary 22-18G. Cewnik 18G o dwóch długościach 8,5 oraz 9,8cm. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Opakowanie 25 szt Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 8. Pakiet 57 Poz. 15 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki bezigłowej z drenem z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencje klemowania o poniższych parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego , do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem. Długość zestawu około 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 9. Pakiet 57 Poz. 16 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki Y bezigłowej z drenem z neutralnym ciśnieniem bez względu na sekwencje klemowania o poniższych parametrach: Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacj (użyć)i. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 10. Pakiet 57 Poz. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki bezigłowej uniwersalnej z przezroczystym elementem wewnętrznym (membraną)i przezroczystą obudową co ułatwia wzrokową kontrolę procesu przepłukania Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. 11. Pakiet 57 Poz. 18 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zastawki bezigłowej uniwersalnej z neutralnym ciśnieniem przy rozłączaniu końcówki luer o poniższych parametrach: Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa .0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny- sterylizacja radiacyjna . jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań wykonanych w technologii pojedynczej zastawki Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 29 1. Część nr 50 poz. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie igły: 21G - 0,8x120mm - 1 szt. w miejsce Igły 18G 1,2x90mm - 1 szt. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 2. Część nr 50 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawie igły: 21G - 0,8x120mm - 1 szt. w miejsce Igły 18G 1,2x90mm - 1 szt. ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. |  |  |
| Pytanie nr 30 Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 Paski fluoresceinowe "BioGlo" lub równoważne, zawierające fluoresceinę sodową, sterylne dopuści paski pakowane po 100 szt ( 1 op/100 szt ) i złożenie oferty na pełne opakowania producenta w ilości równoważnej - 80 op / 100 szt ( łącznie 8000 szt ) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 31 Czy Zamawiający w pakiecie nr 33 "Strzałka sterylna, jednorazowa do osuszania pola operacyjnego, do delikatnych zabiegów. Plastikowa rękojeść z końcówką w kształcie strzałki wykonanej z chłonnego materiału PVA, wolne od cząstek stałych. 1-5 szt. "w opakowaniu jednostkowym dopuści STRZAŁKI PVA pakowane jednostkowo sterylnie 1 op / 5 szt i złożenie oferty na pełne jednostkowe opakowania producenta w ilości równoważnej - 300 op / 5 szt ( łącznie 1500 szt ) ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 32 Pytanie nr 1 dotyczące części 33 Czy zamawiający dopuszcza strzałkę sterylną, jednorazową do osuszania pola operacyjnego, do delikatnych zabiegów. Plastikowa rękojeść z końcówką w kształcie strzałki wykonanej z chłonnego materiału PVA, wolne od cząstek stałych. w opakowaniu jednostkowym 10 szt? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. |  |  |
| Pytanie nr 33 1. Część nr 9 poz. 1-3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki mają być sterylizowane pojedynczo (sterylna ścieżka płynu) czy podwójnie (sterylna ścieżka płynu + sterylna strzykawka = przeznczone do stosowania na jałowym polu)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga strzykawek sterylizowanych podwójnie. 2. Część nr 44 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Pezzer w rozmiarach: CH12-CH30? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Część nr 45 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarach CH 14, 16, 18? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pozycja 7 w części nr 45 dotyczy sond nosowo-żołądkowych, zgodnie z SWZ. 4. Część nr 68 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a CH 6-10 z balonem 3-5ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewnik Foley’a CH 6-10 z balonem o pojemności w przedziale 3-5ml. 5. Część nr 68 poz. 2-8 Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem 5-10ml? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cewniki Foley'a z balonem o pojemności w przedziale 5-15ml. |  |  |
| Pytanie nr 34 1. Pakiet nr 72 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania uchwytu rzepowego wchodzącego w skład Zestawu do dłoni/stopy w rozmiarze 2x23 cm w miejsce aktualnie wymaganego 3x23 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Pakiet nr 74 pozycja 3 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w rozmiarze składowej Zestawu do operacji laparoskopii uniwersalny (KAMERA) tj. przylepnej serwety operacyjnej 180x1700 cm nie doszło do omyłki pisarskiej i powinno być „3. przylepna serweta operacyjna 180x170cm - 1 szt.”? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak. Pytanie nr 35 Zapytanie do części nr 65: 1. Czy Zamawiający dopuści do części nr 65 pozycja nr 1: System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (rectocele i enterocele ) z dostępu przez pochwowego W zestawie: 1. Ultralekka siatka • Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa) • Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepsza integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych • Wielkośc porów: 3mm, gramatura: 24 g/m2 • Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki • 100% biokompatybilna, niewchłanialna • Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiaja korektę wielkości. 2. Akcesoria jednorazowego użytku (zestaw 4 adapterów i 4 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki Do implanatcji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Czy Zamawiający dopuści do części nr 65 pozycja nr 2: System przeznaczony do chirurgicznego leczenia obniżenia narządów rodnych (cystocele i wypadanie pochwy) z dostępu przezpochwowego. W zestawie: 1. Ultralekka siatka sześcioramienna • Materiał: siatka polipropylenowa typu 1a (makroporowata i monofilamentowa) • Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych • Wielkość porów: 3mm, gramatura: 24 g/m2 • Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki • 100% biokompatybilna, niewchłanialna • Niebieskie paski gwarantują widoczność siatki w polu operacyjnym oraz ułatwiaja korektę wielkości 2. Akcesoria jednorazowego użytku ( zestaw 6 adapterów i 6 pętli) do właściwego pozycjonowania i regulacji ułożenia siatki Do implanatcji siatki służy dedykowane narzędzie wielorazowego użytku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 3. Czy Zamawiający dopuści do części nr 65 pozycja nr 3: Siatka w kształcie litery „Y’’ do fiksacji kikuta pochwy lub szyjki macicy w procedurach laparoskopowych • Materiał: polipropylen monofilamentowy typu 1a • Tytanizowana, hydrofilową powierzchnią zapewnia lepszą integrację tkankową i zmniejsza ryzyko wystąpienia stanów zapalnych • Grubość warstwy tytanowej: 30-50 nm • Wielkość porów: 1mm • Gramatura siatki 35 g/m2 • Wymiary: 4 cm ( szerokość ramion) x 24 cm ( całkowita długość) • Atraumatyczne, laserowo cięte brzegi siatki • 100% biokompatybilna, niewchłanialna Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 36 Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 30? Balon do tamponady położniczy, używany do tymczasowej kontroli lub redukcji krwotoku poporodowego, do poporodowej tamponady macicy, o pojemności do 500 ml, z szybkim jednokierunkowym portem do napełniania, długość 54 cm, średnica 24Fr, wykonany z silikonu medycznego, w zestawie znajdują się dwie strzykawki o pojemności 60 ml oraz system szybkiego napełniania zawierający dren o średnicy 14Fr, o długości 180 cm z kolcem do podłączenia do worka z płynem infuzyjnym oraz podwójny zawór zwrotny - zestaw jednorazowy i sterylny. Wyrób medyczny klasy II a. Opakowanie 1 sztuka. Posiada odpowiednie certyfikaty europejskie. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi. |  |  |

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone w późniejszym terminie.

Zamawiający

Dr n. o zdr. Jacek Żak

Dyrektor Szpitala