Kraków dnia: 2026-01-16

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-ZP.272-738/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Wykonywanie konserwacji i napraw instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w budynkach AGH w Krakowie - KC-DE-ZP.272-738/25” – znak sprawy KC-DE-ZP.272-738/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Proszę o doprecyzowanie w załączniku 1b pozycji: 970 wentylator skraplacza, klimatyzacja precyzyjna HiREF NADR0341- do wyceny niezbędy jest numer seryjny urządzenia 530 Falownik Motorcontroller GOLD 30 v. D4 - do wyceny niezbędy jest numer seryjny urządzenia 1030 Falownik motorcontroller gld 30 v D4 - do wyceny niezbędy jest numer seryjny urządzenia Odpowiedź 1:

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że w wymienionych wyżej pozycjach:

- w pozycji nr 970 wentylator skraplacza, klimatyzacja precyzyjna HiREF NADR0341 - należy wycenić urządzenie o numerze seryjnym WG-W-YWF4E-350/126W-S-M

- w pozycji nr 530 Falownik Motorcontroller GOLD 30 v. D4 - należy wycenić urządzenie o numerze katalogowym SWEGON: 32917832

- w pozycji nr 1030 Falownik motorcontroller gld 30 v D4 - należy wycenić urządzenie o numerze katalogowym SWEGON: 32917832.