Kraków dnia: 2026-01-16

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

DZP-271-69/25-35.IW

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa systemu podpisu elektronicznego dokumentacji medycznej dla Pacjentów poradni z wdrożeniem i wsparciem. Zakup i dostawa systemu kolejkowego z wdrożeniem. Zakup i dostawa systemu skanowania dokumentów: Skanery dokumentów, Interfejs integracyjny, licencje z wdrożeniem i wsparciem.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-69/25 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 3 1. Zamawiający wymaga budowy instalacji sieciowej i energetycznej. Nie została załączona informacja o wymaganych miejscach instalacji urządzeń, brak wytycznych do rodzaju okablowania, miejsc dostępu do rozdzielni elektrycznych, sposobu montażu. Wymagań na pomiary. Brak informacji czy Zamawiający udostępnia urządzenia aktywne (przełączniki) czy jednak oferent ma je dostarczyć. Dodatkowo Zamawiający nie przewidział wizji lokalnej. Mając na uwadze powyższe Wykonawca nie może złożyć oferty. Wnosimy o przeprowadzenie wizji lokalnej lub oraz podania informacji niezbędnych do instalacji oraz przesunięcia terminu składania ofert. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, zamawiający wymaga budowy instalacji sieciowej i elektrycznej. Zamawiający wskazał cztery lokalizacje, w obrębie których należny dokonać instalacji tzn. Lokalizacja 1 - rejestracja centralna, Lokalizacja 2 - rejestracja centralna ciąg korytarzy, Lokalizacja 3 - poradnie w budynku przy Osiedlu Młodości, Lokalizacja 4 - poradnie Dermatologiczne, Lokalizacja 5 - poradnie w budynku H. Wykonawca ma dobrać typ i rodzaj okablowania adekwatne do świadczonej usługi. Lokalizacje rozdzielni elektrycznych, miejsca zasilania prądowego zostaną wskazane na etapie wykonania usługi. Sposób montażu adekwatny do świadczonej usługi przy czym Wykonawca musi zachować strukturę ścian i podłóg budynku w stanie nie pogorszonym. Do wykonanych instalacji elektrycznych należy dokonać pomiarów ochronnych. Zamawiający udostępni urządzenia aktywne. 2. Zamawiający w specyfikacji ilościowej podał Pętla indukcyjna. To jest nieprecyzyjna informacja. Jaką pętlę indukcyjna ma dostarczyć wykonawca (stanowiskowa, kioskowa czy segmentowa w poczekalni)? Proszę o podanie minimalnych parametrów technicznych? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Pętla indukcyjna jest urządzeniem wspomagającym słyszenie. Ma formę niewielkiego panelu, do którego sygnał dźwiękowy może być doprowadzony bezpośrednio z mikrofonu lub z wyświetlaczy centralnych. Aparaty słuchowe odbierają generowane przez pętlę pole elektromagnetyczne i przetwarzają je na dźwięk. Dzięki temu osoby korzystające z aparatów słuchowych mogą wyraźnie usłyszeć komunikaty emitowane z wyświetlaczy centralnych. Urządzenie ma być zamontowane na ścianie w pobliżu miejsca wyznaczonego dla osoby niepełnosprawnej. 3. Zamawiający w specyfikacji ilościowej podał Serwer systemu kolejkowego. To jest nieprecyzyjna informacja. Jaki serwer ma dostarczyć wykonawca (tower czy typu rack)? Proszę o podanie minimalnych parametrów technicznych dla serwera? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy dostarczyć serwer w postaci maszyny wirtualnej.

Zamawiający

Dyrektor

Dr n. med. Jacek Żak