Gnojnik dnia: 2026-01-30

Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | RIiD.271.1.2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Gmina Gnojnik, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Prosimy o doprecyzowanie opisu warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. W szczególności prosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie rodzaje robót będą uznane za spełniające warunek dotyczący realizacji zamówienia polegającego na utwardzeniu placu o nawierzchni betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2, np. czy Zamawiający dopuści roboty obejmujące wykonanie placów manewrowych, parkingów, dróg wewnętrznych lub innych nawierzchni betonowych (np. z kostki betonowej, brukowej) - jako równoważne technologicznie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie zmienia warunków udziału w tym zakresie. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku robót polegających na wykonaniu utwardzenia placu kostką betonową lub brukową. Za spełniające warunek zostaną uznane wyłącznie roboty polegające na wykonaniu utwardzenia placu nawierzchnią betonową, wykonaną metodą betonu lanego na mokro, o powierzchni nie mniejszej niż 1 500 m2.