Kraków dnia: 3.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup ureterorenoskopu 9,5Fr dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią oraz histeroskopu dla potrzeb Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/6/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Pytanie 1 Pakiet 2 – Histeroskop Czy Zamawiający dopuszcza w załączniku 1.2 punkcie 4. kosz do mycia i sterylizacji optyki endoskopowej, o wymiarach dostosowanych do 1 optyki. Wyposażony w łańcuchy mocujące z czterema ogniwami do stabilnego umieszczenia optyki podczas reprocesowania mechanicznego, sterylizacji (parowej oraz w niskiej temperaturze), przechowywania i transportu lecz bez możliwości umieszczenia w nim światłowodu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski