Kraków dnia: 3.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup ureterorenoskopu 9,5Fr dla potrzeb Oddziału Urologii z Onkologią oraz histeroskopu dla potrzeb Oddziału Położnictwa i Ginekologii z Onkologią” – znak sprawy ZP/6/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Pytanie 1 Czy w Lp. 14 "płaszcz cystoskopowy" zamawiający będzie wymagać dedykowanego adaptera do cystoskopu wyposażonego w kurek wykonany z PEEK, który umożliwi właściwe funkcjonowanie i wykorzystanie zestawu jako cystoskop? Odpowiedź: Zamawiający wymaga adaptera wyposażonego w kurek, który umożliwi właściwe funkcjonowanie i wykorzystanie zestawu jako cystoskop. Pytanie 2 Czy w Lp. 16 zamawiający dopuści elastyczne kleszczyki chwytające 5 Fr, o dł. użytkowej 315 mm, średnicy 5 Fr, kleszczyki nierozkładane, wielorazowego użytku, obie bransze ruchome z drobnym uzębieniem? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski