## Arkusz1
PAKIET 1 – Rękawice nitrylowe, diagnostyczne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, z rolowanym mankietem. Wnętrze rękawicy polimeryzowane, z substancją nawilżającą, AQL ≤ 1. Cienkie, grubość na palcu 0,1+/- 0,01 mm. Łatwo dające się wyciągać pojedyńczo z opakowania. Długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana co najmniej na palcach lub mikroteksturowana – zapewniająca dobry chwyt. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. | S |  | 11000 | 11.5 | 126500 | 8% | 136620 |  |  | 1 opakowanie
| Rękawice pakowane w opakowania zbiorcze typu dyspenser. Opakowanie musi być oznakowane w języku polskim i zawierać co najmniej: nazwę wyrobu, rozmiar, numer partii, datę ważności, oznaczenia zgodności z normami i przepisami. Otwór dozujący wypełniony folią zapobiegającą kolonizacji pozostałych rękawic. | M |  | 35000 | 11.5 | 402500 | 8% | 434700 |  |  | 1 opakowanie
| Zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyroby medyczne klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III ochrony chemicznej, Typ B zgodne z normą EN ISO 374-1. Barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np. etanol i izopropanol). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na penetrację cytostatyków, zgodne z ASTM 6978, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 i EN ISO 374. | L |  | 18000 | 11.5 | 207000 | 8% | 223560 |  |  | 1 opakowanie
| Do oferty należy dołączyć dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uchwyty ścienne na opakowania w ilości 1szt na 100 opakowań (tylko na wniosek zamawiającego) | XL |  | 300 | 11.5 | 3450 | 8% | 3726 |  |  | 1 opakowanie
2 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, z rolowanym mankietem. Wnętrze rękawicy polimeryzowane, z substancją nawilżającą, AQL ≤ 1. Cienkie, grubość na palcu 0,1+/- 0,01 mm. Łatwo dające się wyciągać pojedynczo z opakowania. Długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana co najmniej na palcach lub mikroteksturowana – zapewniająca dobry chwyt. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. | S |  | 1000 | 11.5 | 11500 | 8% | 12420 |  |  | 1 opakowanie
| Rękawice pakowane w opakowania zbiorcze typu dyspenser, przystosowane do pobierania pojedyńczych rękawic od spodu. Opakowanie musi być oznakowane w języku polskim i zawierać co najmniej: nazwę wyrobu, rozmiar, numer partii, datę ważności, oznaczenia zgodności z normami i przepisami. | M |  | 5000 | 11.5 | 57500 | 8% | 62100 |  |  | 1 opakowanie
| Zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyroby medyczne klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III ochrony chemicznej, Typ B zgodne z normą EN ISO 374-1. Barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np. etanol i izopropanol). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na penetrację cytostatyków, zgodne z ASTM 6978, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 i EN ISO 374. | L |  | 1000 | 11.5 | 11500 | 8% | 12420 |  |  | 1 opakowanie
| Do oferty należy dołączyć dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uchwyty ścienne na opakowania w ilości 1szt na 100 opakowań (tylko na wniosek zamawiającego) | XL |  | 100 | 11.5 | 1150 | 8% | 1242 |  |  | 1 opakowanie
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości akceleratorów, AQL ≤ 1. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Certyfikowany zgodnie z oceną cyklu życia (LCA) według norm ISO 14040 i ISO 14044. Pakowane po 100 szt. | S |  | 40 | 13 | 520 | 8% | 561.6 |  |  | 1 opakowanie
|  | M |  | 40 | 13 | 520 | 8% | 561.6 |  |  | 1 opakowanie
|  | L |  | 40 | 13 | 520 | 8% | 561.6 |  |  | 1 opakowanie
|  | XL |  | 40 | 13 | 520 | 8% | 561.6 |  |  | 1 opakowanie
| Razem |  |  |  |  | 823180 |  | 889034.4

## Arkusz2
Pakiet 1 - Rękawice nitrylowe diagnostyczne
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, z rolowanym mankietem. Wnętrze rękawicy polimeryzowane, z substancją nawilżającą, AQL ≤ 1. Cienkie, grubość na palcu 0,1+/- 0,01 mm. Łatwo dające się wyciągać pojedyńczo z opakowania. Długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana co najmniej na palcach lub mikroteksturowana – zapewniająca dobry chwyt. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. | S |  | 11000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Rękawice pakowane w opakowania zbiorcze typu dyspenser. Opakowanie musi być oznakowane w języku polskim i zawierać co najmniej: nazwę wyrobu, rozmiar, numer partii, datę ważności, oznaczenia zgodności z normami i przepisami. Otwór dozujący wypełniony folią zapobiegającą kolonizacji pozostałych rękawic. | M |  | 35000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyroby medyczne klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III ochrony chemicznej, Typ B zgodne z normą EN ISO 374-1. Barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np. etanol i izopropanol). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na penetrację cytostatyków, zgodne z ASTM 6978, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 i EN ISO 374. | L |  | 18000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Do oferty należy dołączyć dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uchwyty ścienne na opakowania w ilości 1szt na 100 opakowań (tylko na wniosek zamawiającego) | XL |  | 300 | [6 empty] | 1 opakowanie
Razem
Pakiet 2 - Rękawice nitrylowe wyciągane od spodu
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
2 | Rękawice nitrylowe, diagnostyczne, z rolowanym mankietem. Wnętrze rękawicy polimeryzowane, z substancją nawilżającą, AQL ≤ 1. Cienkie, grubość na palcu 0,1+/- 0,01 mm. Łatwo dające się wyciągać pojedynczo z opakowania. Długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana co najmniej na palcach lub mikroteksturowana – zapewniająca dobry chwyt. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. | S |  | 1000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Rękawice pakowane w opakowania zbiorcze typu dyspenser, przystosowane do pobierania pojedyńczych rękawic od spodu. Opakowanie musi być oznakowane w języku polskim i zawierać co najmniej: nazwę wyrobu, rozmiar, numer partii, datę ważności, oznaczenia zgodności z normami i przepisami. | M |  | 5000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez europejską jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyroby medyczne klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III ochrony chemicznej, Typ B zgodne z normą EN ISO 374-1. Barierowość dla co najmniej dwóch alkoholi stosowanych w dezynfekcji (np. etanol i izopropanol). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Przebadane na penetrację cytostatyków, zgodne z ASTM 6978, potwierdzone raportem niezależnego laboratorium. Badania na przenikliwość wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 i EN ISO 374. | L |  | 1000 | [6 empty] | 1 opakowanie
| Do oferty należy dołączyć dokument jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić uchwyty ścienne na opakowania w ilości 1szt na 100 opakowań (tylko na wniosek zamawiającego) | XL |  | 100 | [6 empty] | 1 opakowanie
Pakiet 3 - Rękawice nitrylowe bez zawartości akceleratorów
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w opakowaniach (po 100 szt) | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości akceleratorów, AQL ≤ 1. Mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Certyfikowany zgodnie z oceną cyklu życia (LCA) według norm ISO 14040 i ISO 14044. Pakowane po 100 szt. | S |  | 40 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | M |  | 40 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | L |  | 40 | [6 empty] | 1 opakowanie
|  | XL |  | 40 | [6 empty] | 1 opakowanie
Razem