Kraków dnia: 10.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych I” – znak sprawy ZP/5/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym? Odpowiedź: Dopuszcza się, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SWZ. Pakiet 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby otwór dozujący był dodatkowo wypełniony folią? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez producenta Deklaracją Zgodności? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na penetrację cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice chlorowane od wewnątrz z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym? Odpowiedź: Dopuszcza się, pod warunkiem zachowania pozostałych wymogów SWZ. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice zgodne z normą EN 455 potwierdzone przez producenta Deklaracją Zgodności? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice przebadane na penetrację cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: rękawice diagnostyczne nitrylowe bez zawartości akceleratorów, AQL 1.0., mikroteksturowane na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Pakowane po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach: rękawice diagnostyczne nitrylowe bez zawartości akceleratorów, AQL 1.0., gładkie z dodatkową teksturą na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001, potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Pakowane po 100 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel