Kraków dnia: 10.02.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych I” – znak sprawy ZP/5/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5 Pakiet 1 poz 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczki bez substancji nawilżającej, wnętrze rękawiczki chlorowane, o grubości na palcu 0,09+-0,02mm, pozostałe parametry wg SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczki z wnętrze rękawiczki chlorowane , o grubości na palcu 0,09+-0,02mm, pozostałe parametry wg SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 poz 1 Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na rękawiczki bez substancji nawilżającej, wnętrze rękawiczki chlorowane, o grubości na palcu 0,09+-0,02mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3 poz 1 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki bez normy 14001, 14040 i 14044 ? Powierzchnia zewnętrzna z teksturą na palcach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel