Poznań dnia: 2026-02-20

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Komplet odczynników do genetycznej diagnostyki mikrobiologicznej w zakresie krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego oraz materiału z dróg oddechowych (płwocina, BAL) wraz z dzierżawą analizatora. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/6/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Rozdział 23 SWZ - Czy istnieje możliwość podpisania umowy w wersji elektronicznej za pomocą certyfikowanego podpisu kwalifikowanego? Ze względu na wewnętrzne procedury oraz usprawnienie procesu, prosimy o wyrażenie zgody na podpisanie dokumentów w formie elektronicznej. Proszę o informację, czy taka forma jest akceptowalna w ramach niniejszego postępowania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 2. Załącznik nr 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania nowego testu do diagnostyki gorączek tropikalnych? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości (panel konfekcjonowany po 6 sztuk w opakowaniu) oraz wyrażenie zgody na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 3. Załącznik nr 2, pkt. 7) - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania akcesoriów dodatkowych czyli podłoży Cary Blair oraz wymazówek ze względu na to, że Wykonawca nie posiada w/w produktów w ofercie? Odpowiedź: Zamawiający nie odstąpi. 4. Załącznik nr 2, pkt. 7) - Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe to czy dopuści rozszerzenie tabeli asortymentowo- cenowej i dodanie w/w akcesoriów dodatkowych i wycenę ich jako niezależnych pozycji? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 5. Załącznik 2, pkt. 9) - Czy Zamawiający zgodzi się na czas reakcji serwisu 48 godzin w dni robocze? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 6. Załącznik 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwisu zdalnego dla niezbędnej aparatury, co umożliwi szybkie rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem, przeprowadzanie obowiązkowych aktualizacji oraz udzielanie wsparcia technicznego i merytorycznego pracownikom laboratorium? Jeżeli tak, uprzejmie prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy następującego zapisu: "Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie VPN w zakresie rozwiązywania problemów z oprogramowaniem, przeprowadzania obowiązkowych aktualizacji oraz udzielania szybkiej pomocy technicznej i merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego w miejscu instalacji aparatu. Wszelkie działania serwisowe będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa dotyczących powierzenia i przetwarzania danych osobowych." Alternatywnie, prosimy o przedstawienie własnych wymagań Zamawiającego w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania, np. w formie odrębnej umowy Pytania dotyczące projektu umowy: Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)? Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. § 5 ust. 7 pkt. 1 - Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie sformułowania " przeglądów okresowych"? Oferowany analizator zgodnie z zaleceniami producenta nie wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów technicznych. Aparat ten wykonują serię automatycznych testów kontrolnych przed każdym rozpoczęciem analizy. W przypadku, gdy jakikolwiek parametr wykracza poza określoną specyfikację, sygnalizowana jest awaria. W rzadkich przypadkach błędu aparatu lub oprogramowania kontrole zostaną unieważnione, a Użytkownik zostanie powiadomiony o problemie. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 9. §3 ust. 2 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Każdorazowego dostarczenie i rozładunku Asortymentu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Magazyn Centralny) w terminie do 96 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia;"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 10. §5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy oraz odstąpienie od komunikacji przy użyciu faksu, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Realizacja umowy w zakresie dostaw Asortymentu odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych zamówieniem przesłanym e-mailem na adres: ______________________ w ciągu: 96 godzin od momentu przekazania przez Zamawiającego zamówienia"? Uzasadnienie: Wykonawca nie korzysta aktualnie w swojej organizacji z urządzeń typu faks. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 11. §5 ust. 4 zdanie pierwsze - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Zamawiający nie ma obowiązku przyjęcia dostawy opóźnionej ponad 3 dni."? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 12. §5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę wydłużenie terminu dostawy i instalacji przedmiotu dzierżawy do 21 dni, a tym samym na modyfikację postanowienia umownego w niżej zaproponowany sposób: ,,Zainstalowanie Przedmiotu Dzierżawy nastąpi maksymalnie w ciągu 21 dni od daty podpisania umowy."? Uzasadnienie: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę analizatora ze względu na konieczność sprowadzenia aparatury z zagranicy bezpośrednio od producenta. Skomplikowane procedury celne oraz czas niezbędny na dostarczenie aparatu uniemożliwiają dotrzymanie obecnego terminu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 13. §5 ust. 7 pkt 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - do 48 godzin"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 14. §5 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,W przypadku gdy dzierżawiony aparat w wyniku awarii nie zostanie naprawiony w terminie 48 h od podjęcia reakcji serwisu, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć na swój koszt i ryzyko aparat zastępczy, o nie gorszych parametrach niż zaoferowany w niniejszym postępowaniu."? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 15. §7 ust. 4 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Za dzierżawione aparaty Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności czynsz dzierżawny w wysokości ……………… brutto, miesięcznie płatne z dołu w terminie 60 dni od daty doręczenia faktury. Wykonawca zobowiązuje się do doręczania faktur w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres mailowy Zamawiającego: kancelaria@lutycka.pl lub faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)"? Uzasadnienie: Prosimy o modyfikację postanowienia dostosowując je do powszechnie obowiązujących aktualnie przepisów związanych z wejściem w życie przepisów dot. KSeF. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 16. §7 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Wykonawca za dostarczony Asortyment przekaże Zamawiającemu fakturę VAT najpóźniej w dniu dostawy w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres mailowy Zamawiającego: kancelaria@lutycka.pl lub dostarczy fakturę ustrukturyzowaną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zamawiający dokona zapłaty za dostarczony przedmiot umowy w terminie do 60 dni od daty doręczenia faktury VAT w wersji prawidłowej pod względem formalnym i merytorycznym, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 17. §7 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia? Uzasadnienie: Stosowanie aktualnie ujętych w umowie postanowień jest sprzeczne z przepisami dotyczącymi KSeF wynikającymi bezpośrednio z Ustawy z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 r., poz. 1666). Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował wzór umowy. 18. §8 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Wykonawca odpowiada za wady ilościowe i jakościowe dostarczonego towaru i gwarantuje wymianę na pełnowartościowy towar w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego takich wad i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 19. §10 ust. 21 pkt 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia na: ,,Wykonawca co najmniej trzykrotnie opóźnił się z realizacją dostaw o minimum 3 dni;"? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 20. §11 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 10% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy w przypadku nieprzystąpienia lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego oraz w przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. 21. §11 ust. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej i modyfikację postanowienia na: ,,Za zwłokę w dostarczeniu poszczególnych partii Asortymentu lub też za zwłokę w dostarczeniu nowego niewadliwego towaru zareklamowanego w trybie § 8, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 % wartości niezrealizowanego zamówienia brutto za każdy dzień zwłoki oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztu zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania Szpitala w ilości wskazanej przez Zamawiającego za każdy dzień zwłoki. Uzasadnienie: Zaproponowana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 3% wartości netto dostawy. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądów cywilnych w tym m.in. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11.10.2016, sygn. akt I ACa 1673/15, wyrok Sądu Najwyższego z 25.11.2016 sygn. Akt V CSK 123/16 ) oraz KIO, przykładowo (wyrok KIO z 15.02.2018 r), kara umowna, pełniąc funkcje odszkodowawczo - kompensacyjne, nie może być rażąco wygórowana. Wygórowana wysokość kar może bowiem doprowadzić do podjęcia przez Wykonawców decyzji o nie przystępowaniu do postępowania o udzielenie zamówienia, co w sposób oczywisty obniży konkurencyjność postępowania i możliwość uzyskania jak najbardziej korzystnej dla Zamawiającego oferty. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości zaproponowanej kary. Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Zamawiający

/-/ Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Ilona Idasiak-Piechocka