Kraków dnia: 2026-02-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25-8/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa MainBoard - płyt głównych detektora mPMT FD, czujników parametrów środowiskowych detektora mPMT FD oraz taśm połączeniowych interfejsów analogowych detektora mPMT FD - KC-DE-zp.25-8/26” – znak sprawy KC-DE-zp.25-8/26.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Temat: mPMT_DCDC_Shield_V3 - grubość 0,4mm - do akceptacji Przedstawiony na rysunkach detal możemy wykonać tylko z blachy o grubości 0,4 mm metodą trawienia. Prosimy o akceptację wyceny alternatywnej grubości. Odpowiedź Zamawiającego:

Specyfikacja techniczna mówi o grubości ekranu 0,5 mm i takiej grubości  ekran był sprawdzany w prototypach. Zamawiający podtrzymuje wymóg na grubość 0,5 mm.

"The technical specifications call for a screen thickness of 0.5 mm, and this thickness was tested in prototypes. We maintain the 0.5 mm requirement."

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło