Kraków dnia: 2026-02-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa ciekłego azotu wraz z dzierżawą zbiornika” – znak sprawy ZP/1/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o informację z jaką częstotliwością przewiduje Zamawiający dostawy ciekłego azotu jeżeli będzie zaoferowany zbiornik 240 litrów. Odpowiedź: Przy zaoferowaniu zbiornika o poj. 240 litrów Zamawiający przewiduje dostawy ciekłego azotu z częstotliwością: 1-2 razy w miesiącu. Zamawiający modyfikuje zapis z załącznika nr 4 do SWZ – Projekt umowy § 7 ust. 4 na: „Strony ustalają częstotliwość dostaw, w zależności od wielkości zaoferowanego zbiornika na ciekły azot: dla zbiornika 200 – 220 litrów - 1-3 razy w miesiącu, dla zbiornika 230 – 250 litrów - 1-2 razy w miesiącu; w godzinach 8:00 - 14:30”. Powyższa zmiana zawarta jest w „Powiadomieniu o zmianach SWZ – 1” oraz została wprowadzona w Zmodyfikowanym załączniku nr 4 – Projekt umowy, które zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz