## Arkusz1
Pakiet 1 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki | Kod | Kod EAN | Wartość netto | Podatek VAT | % VAT | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* |  | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | Wchłanialny, monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL). Posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie co eliminuje konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas wchłaniania 90 do 120 dni. Igła okrągła , ½ koła, długość igły 26mm, długosc nitki 30 cm. |  |  | 2-0 | saszetka | 264
2. | Wchłanialny, monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu (PGA-PCL). Posiada minimum 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie co eliminuje konieczność zakładania węzłów chirurgicznych. System składa się z igły chirurgicznej na jednym końcu, pętlowego chwytaka na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Czas wchłaniania 90 do 120 dni. Igła okrągła , ½ koła, długość igły 26mm, długosc nitki 30 cm. |  |  | 3-0 | saszetka | 144
Razem |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 2 - Szew niewchłanialny syntetyczny monofilamentowy, niepowlekany, polipropylenowy z dodatkiem polietylenu
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 2/0 | 75-80 | cm | niebieski | 26-27 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 1008
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 3 - Jednowłóknowe syntetyczne wchłanialne nici chirurgiczne wykonane z syntetycznego poliestru, który składa się z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu oraz laktydu. Minimalna wartość siły węzła to 50–60% USP i EP po 5 dniach od zastosowania i minimum 20–30% USP i EP po 10 dniach. Całkowita utrata wytrzymałości na rozciąganie następuje 21 dni od zastosowania. Czas wchłaniania po maksymalnie 56 dniach.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 4-0 | 75-80 | cm | fioletowy | 17-18 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 72
2. | 4-0 | 75-80 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 72
3. | 3-0 | 75-80 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 72
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 4 - Wchłanialny, samofiksujący, monofilamentowy system do zamykania ran, wykonany z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Szew jest sterylny, niekolagenowy i nieantygenowy. System składający się z igły chirurgicznej na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu oraz jednokierunkowych haczyków. Haczyki są cięte pod dwoma kątami. Czas całkowitego wchłaniania ok 90-110 dni. Wytrzymałość na rozciąganie: po 7 dniach ok 90% pierwotnej wytrzymałości, po 14 dniach 75% pierwotnej wytrzymałości.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 3-0 | 15 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 204
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 5 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych, najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: 4/0 i mniejsze - 67% po 2 tyg., 50% po 4 tyg., 37% po 6 tyg.; 3/0 i większe - 80% po 2 tyg., 80% po 4 tyg., 40% po 6 tyg. Okres wchłaniania: 210 dni
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Cechy charakteryst. |  |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 3/0 | 15 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 240
2. | 2/0 | 23 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA, okrągła stożkowa TAPERPOINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 6 - Antybakteryjny szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z dodatkiem antyseptyku (triklosanu), który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182-238 dni.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Cechy charakteryst. |  |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 4/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
2. | 3/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
3. | 4/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
4. | 3/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
5. | 4/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 31 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
6. | 3/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 31 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 180
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 7 - Syntetyczny wchłanialny szew pleciony wykonany z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem antyseptyku (triklosanu) , który posiada potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE). Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Cechy charakteryst. |  |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 4/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
2. | 3/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 26-27 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła rozwarstwiająca TAPER POINT PLUS posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
3. | 4/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 22-23 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła, TAPER POINT |  | saszetka | 72
4. | 3/0 | 70-75 | cm | fioletowy | 22-23 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągła, TAPER POINT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 8 - Szew syntetyczny, polipropylenowy, niewchłanialny, jednowłóknowy charakteryzujący się kontrolowanym rozciąganiem zapobiegającym nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastycznym odkształceniem węzła zapobiegającym jego rozwiązaniu
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Cechy charakteryst. |  |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 4/0 | 90 | cm | niebieski | 16-17 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna |  | saszetka | 72
2. | 4/0 | 90 | cm | niebieski | 20-21 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągła CC z mikroostrzem podwójna |  | saszetka | 72
3. | 5/0 | 45 | cm | - | 16-17 | mm | 1x | 3/8 | KOŁA konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła |  | saszetka | 72
4. | 4/0 | 45 | cm | - | 16-17 | mm | 1x | 3/8 | KOŁA konwencjonalnie tnąca, kosmetyczna, dwuwklęsła |  | saszetka | 72
5. | 4/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna TAPERCUT |  | saszetka | 72
6. | 3/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
7. | 2/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna, TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
8. | 5/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna TAPERCUT |  | saszetka | 72
9. | 4/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna TAPERCUT |  | saszetka | 72
10. | 3/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
11. | 2/0 | 90 | cm | niebieski | 17-18 | mm | 2x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca podwójna, TAPERCUT posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
12. | 4/0 | 75-80 | cm | niebieski | 22-23 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca TAPERCUT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
13. | 3/0 | 75-80 | cm | niebieski | 22-23 | mm | 1x | 1/2 | KOLA igła okrągło-tnąca TAPERCUT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
14. | 2/0 | 75-80 | cm | niebieski | 22-23 | mm | 1x | 1/2 | KOŁA igła okrągło-tnąca TAPERCUT, posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 9 - Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny wchłanialny szew ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu. Podtrzymywanie tkankowe in vivo: niebarwiony - 50% po 1 tyg., 20% po 2 tyg. Okres wchłaniania: 91 dni. Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny - triklosan, posiadający potwierdzone testami in-vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych najczęściej wywołujących infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus (MRSA), Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis (MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae.
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Cechy charakteryst. |  |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 2/0 | 15 | cm | niebarwiony | 19-20 | mm | 1x | 3/8 | koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła PRIME posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
2. | 2/0 | 30 | cm | niebarwiony | 19-20 | mm | 1x | 3/8 | koła, igła odwrotnie tnąca kosmetyczna, dwuwklęsła PRIME posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
3. | 3/0 | 23 | cm | niebarwiony | 26 | mm | 1x | 1/2 | koła, okrągła, SH posiada wzdłużne rowkowanie w części imadłowej |  | saszetka | 72
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 10 - Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, powlekany
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 1 | 180 | cm | zielony | - | - | - | - | - | podwiązka | saszetka | 48
2. | 1 | 75 | cm | zielony | 36 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 468
3. | 2 | 180 | cm | zielony | - | - | - | - | - | podwiązka | saszetka | 36
4. | 2/0 | 2x70 | cm | zielony | - | - | - | - | - | podwiązka | saszetka | 36
5. | 0 | 180 | cm | zielony | - | - | - | - | - | podwiązka | saszetka | 60
6. | 0 | 75 | cm | zielony | 30-31 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 432
7. | 3/0 | 75 | cm | zielony | 25 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 48
8. | 2 | 75 | cm | zielony | 35-40 | mm | 1x | ▼ | 1/2 | KOŁA | saszetka | 432
9. | 2/0 | 75 | cm | zielony | 20 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 144
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 11 - Szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki ok. 60 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu ok. 180 - 210 dni
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 0 | 150 | cm | fioletowy | 40-41 | mm | 1x |  | 1/2 | PĘTLA | saszetka | 168
2. | 4/0 | 70 | cm | fioletowy | 20-21 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 468
3. | 5/0 | 90 | cm | fioletowy | 16-17 | mm | 2x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 72
4. | 1 | 240 | cm | fioletowy | 40-41 | mm | 1x | > | 1/2 | PĘTLA | saszetka | 456
5. | 1 | 150 | cm | fioletowy | 48-50 | mm | 1x |  | 1/2 | PĘTLA | saszetka | 288
6. | 2/0 | 75 | cm | fioletowy | 16-17 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 36
7. | 3/0 | 75 | cm | fioletowy | 16-17 | mm | 1x |  | 1/2 | KOŁA | saszetka | 324
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 12 - Szew do zabiegów endoskopowych i laparoskopowych I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Rozmiar | Jednostka miary | Ilość saszetek | Cena jednostkowa 1 saszetki | Kod | Kod EAN | Wartość netto | Podatek VAT | % VAT | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* |  | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | Szew pętlowy z aplikatorem, niewchłanialny, do podwiązywania naczyń podczas zabiegów endoskopowychi laparoskopowych. |  |  | 2-0 | saszetka | 216
Razem |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
Pakiet 13 - Szew niewchłanialny syntetyczny, jednowłóknowy
Lp. | Grubość nitki | Długość nitki |  | Kolor | Długość igły |  | Ilość igieł | Przekrój | Cechy charakteryst. |  | Jedn. miary | Ilość saszetek | Cena netto 1 saszetki | KOD | Wartość netto | VAT w zł i % | Wartość brutto | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego (jeżeli dotyczy)
1. | 2/0 | 75 | cm | niebieski | 26 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 2184
2. | 1 | 50 | cm | czarny | 90 | mm | 1x | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 180
3. | 2/0 | 45-75 | cm | niebieski | 40 | mm | 1x | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 792
4. | 3/0 | 45 | cm | niebieski | 26 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 24
5. | 3/0 | 75 | cm | niebieski | 26 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 3360
6. | 2/0 | 100 | cm | niebieski | 55 | mm | 1x | ▼ | - | PROSTA | saszetka | 360
7. | 2 | 100 | cm | niebieski | 90 | mm | 1x | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 192
8. | 4/0 | 45 | cm | niebieski | 20 | mm | 1x | ▲ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 1608
9. | 5/0 | 45 | cm | czarny | 19 | mm | 1x | ▼ | 3/8 | KOŁA | saszetka | 528
Razem |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
UWAGA: Zamawiający wymaga 2 saszetki próbek.
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn