Niepołomice dnia: 2026-03-03

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2026.1

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Droga Królewska z ul. Kusocińskiego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.6.2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Czy dla przejścia dla pieszych i przejazdu rowerowego przez ul. Droga Królewska należy wykonać oświetlenie dedykowane? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Dla projektowanego przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego przez ul. Droga Królewska należy przewidzieć oświetlenie spełniające wymagania obowiązujących przepisów oraz wytycznych w zakresie doświetlania przejść dla pieszych oraz przejazdu rowerowego. Ostateczne rozwiązanie należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz właścicielem infrastruktury oświetleniowej na etapie opracowania dokumentacji projektowej.