Niepołomice dnia: 2026-03-03

GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.6.2026.3

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Droga Królewska z ul. Kusocińskiego. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP.271.6.2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania 1. Z treści PFU wynika że należy poszerzyć pobocze drogi do szerokości 1,5m i osadzić na całym odcinku bariery sprężyste. Czy ciąg ścieżki rowerowej w całym swoim przebiegu ma być zabezpieczony obustronnie np. barierami U12a? 2. W rejonie skrzyżowania z Drogą Królewską zlokalizowane są instalacje wodociągowe wraz z kanałem deszczowym fi400. Czy w ramach zadania przewiduje się przebudowę tego kanału oraz czy należy zapewnić urządzenie do awaryjnego zrzutu wody z instalacji wodno-kanalizacyjnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Ad.1) Zamawiający informuje, że poszerzenie pobocza do szerokości 1,50 m oraz montaż barier sprężystych należy wykonać zgodnie z PFU oraz zatwierdzoną koncepcją projektową. Ciąg drogi dla pieszych i rowerów nie wymaga zabezpieczenia obustronnego barierami typu U-12a na całej długości. Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy przewidzieć w miejscach wymagających zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi oraz analizą projektanta, w szczególności w rejonach skarp, przeszkód terenowych oraz w miejscach występowania różnic wysokości. Ad.2) W rejonie skrzyżowania z Drogą Królewską zlokalizowane są istniejące sieci uzbrojenia terenu, w tym instalacje wodociągowe oraz kanał deszczowy Ø400. Na obecnym etapie nie zakłada się przebudowy kanału deszczowego Ø400, o ile nie wystąpią kolizje z projektowaną infrastrukturą. W przypadku stwierdzenia kolizji na etapie opracowania dokumentacji projektowej, projektant zobowiązany będzie do zaprojektowania niezbędnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci w uzgodnieniu z gestorem sieci. Nie przewiduje się realizacji odrębnego urządzenia do awaryjnego zrzutu wody, poza rozwiązaniami wynikającymi z uzgodnień z gestorem sieci wodno-kanalizacyjnej. Zamawiający dopuszcza pozostawienie kanalizacji deszczowej pod projektowaną drogą dla pieszych i rowerów.