## ZP-10-2026
PAKIET 1 - PASKI DO ZAMYKANIA RAN | [11 empty] | CPV - 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowe paski do zamykania ran 4-6mmx38-40mm, pakowane po nie więcej niż 6 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | nie większe niż 50 kopert po nie więcej niż 6 sztuk | 900 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Jałowe paski do zamykania ran 3mmx75-76mm, pakowane po nie więcej niż 5 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie. |  | nie większe niż 50 kopert po nie więcej niż 5 sztuk | 750 | [9 empty] | 2 szt.
RAZEM |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 2 - ZESTAW DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ | [11 empty] | CPV - 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10 cm x 7,5 cm x 3,3 cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm i wymiarach 8 x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15 cm x 20 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 12 | [9 empty] | X
2 | Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18 cm x 12,5 cm x 3,3cm +/-1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8cm x 8 cm +/-1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 24 | [9 empty] | 1 szt.
3 | Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 3,3 cm +/- 1 cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/-1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 18 | [9 empty] | X
4 | Jałowy zestaw opatrunkowy XL do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 30 cm x 30 cm x 1,5 cm +/- 1cm; samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 3 | [9 empty] | X
5 | Jałowy zestaw opatrunkowy na płytkie rany do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25 cm x 15 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami); samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8cm x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 5 | [9 empty] | 1 szt.
6 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: 1 x folii ochronnej do zabezpieczania organów o średnicy 65 cm +/- 1cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiającymi zakładanie opatrunku; 2 x opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm +/- 1cm (opatrunek piankowy z nacięciami); samoprzylepnej podkładki z portem o wysokości 5 mm o wymiarach 8 cm x 8 cm +/- 1cm połączonej z dwuświatłowym drenem; 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20 cm x 30 cm +/- 1cm. Całość jałowo pakowana. |  |  | 1 | [9 empty] | X
7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 250 - 300 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  |  | 12 | [9 empty] | X
8 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml z filtrami powietrznym i węglowym wbudowanymi w zbiornik, z superabsorbentem, połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm +/- 1cm. |  |  | 36 | [9 empty] | X
9 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem, rozmiar portu 8 x 8 cm +/- 1cm, długość drenu 60 cm +/- 1cm. |  |  | 3 | [9 empty] | X
10 | Jałowe dodatkowe złącze Y, umożliwiające podłączenie dwóch opatrunków do jednego zbiornika na wydzielinę. |  |  | 3 | [9 empty] | X
11 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S) |  |  | 5 | [9 empty] | X
12 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20 x 10 cm +/- 1cm (M) |  |  | 5 | [9 empty] | X
13 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniąca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego o wymiarach 20 x 30 cm +/- 1cm (L) |  |  | 5 | [9 empty] | X
14 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 7,5 x 10 cm +/- 1cm (S) |  |  | 10 | [9 empty] | X
15 | Jałowy opatrunek z białej pianki z polialkoholu winylowego (PVA) nawilżony sterylną wodą o wymiarach 15 x 10 cm +/- 1cm (L) |  |  | 10 | [9 empty] | X
16 | Jałowe paski żelowe do uszczelnienia opatrunku podćiśnieniowego o wymiarach 10 x 7 cm +/- 1cm |  |  | 10 | [9 empty] | X
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
W pakiecie 2 Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran, kompatybilnych do ww asortymentu w ilości 8 szt. oraz wypełnienia tabeli poniżej:
W opisanym przypadku zostanie zawarta umowa według załaczonego do SWZ projektu (Załącznik 4B do SWZ)
| Dzierżawa urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran w ilości 8 szt. | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt - nazwa i typ urządzenia |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 8 sztuki |  | Czynsz dzierżawny za 4 miesiące za 8 sztuk
|  | 4 miesiące | Nazwa i typ urządzenia |  | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto
Producent
Wartość dzierżawionego sprzętu za 1 szt. w zł brutto
Łączna wartość dzierżawionego sprzętu (za 8 szt.) w zł brutto
RAZEM
PAKIET 3 - SONDA ŻOŁADKOWA P/ODLEŻYNOWA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Sonda żołądkowa p/odleżynowa silikonowa do długotrwałego stosowania, dł. 105 cm z nitką radiacyjną, miękka, nr 16, 18, 20, jałowa, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo. | 16 |  | 30 | [9 empty] | 2 szt.
2 |  | 18 |  | 20 | [9 empty] | 2 szt.
3 |  | 20 |  | 10 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 4 - PRZYRZĄD DO ASPIRACJI LEKÓW Z BUTELKI | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Przyrząd do aspiracji leków z butelki, jałowy, pakowany pojedynczo z filtrem antybakteryjnym 0,45µm lub dokładniejszym, z zatyczką zamykającą się zatrzaskowo, zapewniającą szczelne zamykanie, o ergonomicznym kształcie ułatwiającym obsługę przyrządu. Przyrząd musi być zabezpieczony zastawką antyzwrotną przed wyciekaniem leku w pozycji odwróconej po odłączeniu strzykawki. |  |  | 2750 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 5 - PREPARATY HEMOSTATYCZNE | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mająca zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 cm x 5,1 cm. |  |  | 30 | [9 empty] | 1 szt.
2 | Zestaw zawierający miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy i roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej ludzkiej trombiny oraz strzykawkę bez igły z 2 ml sterylnej wody do wstrzyknięć i kaniule z możliwością docięcia lub z pamięcią kształtu. Zestaw przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml ludzkiej trombiny wynosi 8 ml. |  |  | 3 | [9 empty] | x
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 6 - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE NA RANY I | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, złożony z wewnętrznej warstwy hydrokoloidowej oraz z wartstwy zewnętrznej - pianki poliuretanowej. Zapewnia wilgotne środowisko leczenia, pochłania wysięk, wspomaga autolizę tkanek martwiczych. Zastosowanie min: rany z małym lub średnim wysiękiem, owrzodzenia, odleżyny I-IV stopnia, oparzenia I-II stopnia, rany pourazowe, rany pooperacyjne, rany szarpane. Może być stosowany na każdym etapie gojenia rany. Możliwość stosowania w ranach zakażonych. Aplikacja bezpośrednio na ranę lub jako opatrunek wtórny do pokrycia innego opatrunku. |  |  | 50 | [9 empty] | 2 szt.
2 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 7 - APLIKATOR DO POBIERANIA LEKU Z FILTREM 0,5 μm | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Mini Spike z filtrem powietrza 0,45 μm oraz filtrem płynowym 5 μm. Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na niebiesko. Duża powierzchnia, przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwanie się kolca spika w korku. Spike powinien posiadać badania szczelności połączeń z fiolką lub butelką przez minimum 7 dni. |  |  | 300 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 8 - ZESTAW DO KANIULACJI ŻYŁ CENTRALNYCH METODĄ SELDINGERA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera. W skład zestawu wchodzą: cewnik 4-światłowy (16/14/18/18Ga), 8,5Fr, 16cm, nadający się do wstrzyknięć pod ciśnieniem do co najmniej 400 psi, z ochroną przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą zalecaną przez CDC, SHEA /IDSA, INS, Epic3, RCN, ESPEN, KRINKO, opartą na chlorheksydynie i sulfadiazynie srebra, obecną wew. świateł, na zewnątrz wzdłuż korpusu cewnika, w złączkach i przedłużkach; Strzykawka 3 częściowa typu Luer Slip 5ml, igła echogeniczna 18Ga/ 6,35cm, rozszerzadło tkankowe, skalpel bezpieczny, prowadnica „J” nitynolowa 0,032”/60cm ze znacznikami głębokości oraz znacznikiem EKG w pochewce w kształcie koła, pojemnik na ostre odpady, skrzydełka mocujące, opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu, składowe zestawu. |  |  | 40 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 9 - ELASTYCZNA SIATKA OPATRUNKOWA | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m |  |  | 20 | [9 empty] | 1 szt.
2 | Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 10 m |  |  | 10 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 10 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Próbki w szt.
1 | Jałowy preparat hemostatyczny, wchłanialny w 100% w przeciągu 7-14 dni, zbudowany z utlenionej celulozy, wyprodukowany z bawełny klasy alfa, nie zawierający żadnych dodatkowych substancji pochodzenia zwierzęcego lub kolagenu, o wymiarach 10 cm x 20 cm |  |  | 144 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 11 - OPAKOWANIA APTECZNE I | [9 empty] | CPV- 33600000-6, 33792000-8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Oryginalny pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający, przygotowanie leku bezpośrednio w tubie, posiadający ruchome dno, które pozwala na odpowiednie dozowanie leku, wysokość 45mm +/- 5mm, średnica 37mm +/-5mm, pojemność 20/33ml*. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 10szt. |  |  | 10 | [7 empty] | Ocena na podstawie folderów
2 | Oryginalny pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający, przygotowanie leku bezpośrednio w tubie, posiadający ruchome dno, które pozwala na odpowiednie dozowanie leku, wysokość 61mm +/- 5mm, średnica 40mm +/- 5mm, pojemność 50/70ml*. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 10szt. |  |  | 10
3 | Oryginalny pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający, przygotowanie leku bezpośrednio w tubie, posiadający ruchome dno, które pozwala na odpowiednie dozowanie leku, wysokość 75mm +/- 5mm, średnica 60mm +/- 5mm, pojemność 100/140ml*. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 10szt. |  |  | 10
4 | Oryginalny pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający, przygotowanie leku bezpośrednio w tubie, posiadający ruchome dno, które pozwala na odpowiednie dozowanie leku, wysokość 123mm +/- 5mm, średnica 60mm +/-5mm, pojemność 200/280ml*. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 5szt. |  |  | 15
5 | Oryginalny pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający, przygotowanie leku bezpośrednio w tubie, posiadający ruchome dno, które pozwala na odpowiednie dozowanie leku, wysokość 152mm +/- 5mm, średnica 84mm +/-5mm, pojemność 500/600ml*. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 4szt. |  |  | 4
6 | Forma do czopków 2g .Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 25x12=300 otworów. |  |  | 300
7 | Forma do czopków 1g .Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 25x12=300 otworów. |  |  | 300
8 | Forma do globulek 3g .Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 22x12=264 otworów. |  |  | 264
9 | Kapsułka żelatynowa twarda, kolor kremowy, nieprzeźroczysty rozmiar 00 (0,95ml) .** Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 500szt. |  |  | 500
10 | Kapsułka żelatynowa twarda, kolor kremowy, nieprzeźroczysty rozmiar 0 (0,68ml) .** Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 500szt. |  |  | 500
11 | Kapsułka żelatynowa twarda, kolor kremowy, nieprzeźroczysty rozmiar 3 (0,30ml) .** Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 500szt. |  |  | 500
12 | Pojemnik na proszki, opłatki skrobiowe i kapsułki o pojemności 55ml, wykonany z polipropylenu, posiadający wieczko ze zrywką tzw. zamknięcie gwarancyjne, zapewniające zabezpieczenie przed otwarciem, wysokość 56mm +/- 5mm, szerokość 45 mm +/- 5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 25szt. |  |  | 25
13 | Pojemnik na proszki, opłatki skrobiowe i kapsułki o pojemności 65ml, wykonany z polipropylenu, posiadający wieczko ze zrywką tzw. zamknięcie gwarancyjne, zapewniające zabezpieczenie przed otwarciem, wysokość 66mm +/- 5mm, szerokość 45 mm +/- 5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 25szt. |  |  | 25
14 | Pojemnik na proszki, opłatki skrobiowe i kapsułki o pojemności75ml, wykonany z polipropylenu, posiadający wieczko ze zrywką tzw. zamknięcie gwarancyjne, zapewniające zabezpieczenie przed otwarciem, wysokość 72mm +/- 5mm, szerokość 45 mm +/- 5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 25szt. |  |  | 25
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
* Tuby kompatybilne do miksera recepturowego Eprus
** Kapsułki żelatynowe twarde kompatybilne do kapsułkarki ręcznej Capsunorm
PAKIET 12 - OPAKOWANIA APTECZNE II | [9 empty] | CPV- 33600000-6, 33792000-8
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Butelka apteczna szklana 20ml, Ø18. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 30szt. |  |  | 180 | [7 empty] | Ocena na podstawie folderów
2 | Butelka apteczna szklana 30ml, Ø18. Wielkość najmniejszego opakowania 30szt. |  |  | 60
3 | Butelka apteczna szklana 40ml, Ø22. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 20szt. |  |  | 100
4 | Butelka apteczna szklana 100ml, Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 20szt. |  |  | 60
5 | Butelka apteczna szklana 200ml, Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 17szt. |  |  | 68
6 | Butelka apteczna szklana 250ml, Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 17szt. |  |  | 85
7 | Butelka apteczna szklana 500ml, Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 14szt. |  |  | 70
8 | Butelka apteczna szklana 1000ml, Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 8szt. |  |  | 24
9 | Nakrętka na butelkę - Ø18. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 300
10 | Zakraplacz na butelkę - Ø18. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 100
11 | Nakrętka na butelkę – Ø28. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 400
12 | Butelka sterylna 10ml z nakrętka i zakraplaczem. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 1szt. |  |  | 3
13 | Pudełko na maści 20g/25ml zakręcane. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 20 szt. |  |  | 20
14 | Pudełko na maści 50g/60ml zakręcane. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 10 szt. |  |  | 260
15 | Pudełko na maści 100g/125ml zakręcane. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 10 szt. |  |  | 10
16 | Pudełko na czopki z sygnaturą. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 20szt. |  |  | 20
17 | Etykiety opisowe białe "Wewnętrznie", wykonane na papierze samoprzylepnym. |  |  | 200
18 | Etykiety opisowe pomarańczowe "Zewnętrznie", wykonane na papierze samoprzylepnym. |  |  | 200
19 | Etykiety "Zmieszać przed użyciem", wykonane na papierze samoprzylepnym. |  |  | 300
20 | Etykiety "Trucizna", wykonane na papierze samoprzylepnym. |  |  | 200
21 | Torebki recepturowe białe (wewnętrzne) z nadrukiem, 120x170 mm (75g).Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 400
22 | Torebki recepturowe pomarańczowe (zewnętrzne) z nadrukiem, 120x170 mm (75g).Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 100
23 | Zestaw krążków pergaminowych używanych jako podkładka na szalkę wagi rozmiar 100 mm +/-5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100 szt. |  |  | 100
24 | Zestaw krążków pergaminowych używanych jako podkładka na szalkę wagi rozmiar 123 mm +/-5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100 szt. |  |  | 100
25 | Zestaw krążków pergaminowych używanych jako podkładka na szalkę wagi rozmiar 140 mm +/-5mm. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100 szt. |  |  | 100
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
PAKIET 13 – KAPSUŁKI SKROBIOWE* | [11 empty] | CPV - 33600000-6
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa produktu | Próbki w szt.
1 | Kapsułka skrobiowa, kolor biały, rozmiar nr 2. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 100 | [7 empty] | Ocena na podstawie folderów
2 | Kapsułka skrobiowa, kolor biały, rozmiar nr 3. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 100
3 | Kapsułka skrobiowa, kolor biały, rozmiar nr 5. Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego 100szt. |  |  | 100
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X
*W pakiecie nr 13 w pozycji 1-3 Zamawiający wymaga surowca farmaceutycznego przeznaczonego wyłącznie do receptury
PAKIET 14 - PREPARAT HEMOSTATYCZNY | [11 empty] | CPV - 33140000-3
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Roztwór Monsela (20% siarczan żelaza) do stosowania u pacjentów w celu zatrzymania krwawienia podczas procedur hemostatycznych wykonywanych przez lekarza, mający także zastosowanie w procedurach pobrania wycinków tkankowych i po LLEZT/LEEP. Preparat gotowy do użycia. Wielkość opakowania 15 ml. |  |  | 7 | [9 empty] | 1 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 15 - JAŁOWE TUPFERY I SETONY | [11 empty] | CPV - 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość opakowań na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15 cm x 15 cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 100 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 15 cm x 15 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 30 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Tupfery jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, fasolka, 9,5 cm x 9,5 cm z nitką RTG po 10 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwości wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 70 | [9 empty] | 2 szt.
4 | Setony jałowe z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 4 warstwy, 2 m x 5 cm z nitką RTG po 1 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta,z możliwością wklejania do dokumentacji medycznej. Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 130 | [9 empty] | 2 szt.
5 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 5 cm x 1 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 45 | [9 empty] | 2 szt.
6 | Setony uszne jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 5 cm x 1 cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 30 | [9 empty] | 2 szt.
7 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 10 cm x 2 cm z nitką RTG po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 455 | [9 empty] | 2 szt.
8 | Setony nosowe jałowe przeszywane z gazy bielonej, bawełnianej, hydrofilnej, minimum 17 nitek, 8 warstw, 10 cm x 2 cm po 5 szt. Opakowanie papierowo-foliowe umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG, składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, indentyfikacją producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej.Klasa II a. Wyrób nie może być sterylizowany tlenkiem etylenu. |  |  | 100 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
*Dostęp do EMDN można uzyskać pod adresem: webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn
PAKIET 16 - JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYCIA | [11 empty] | CPV - 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Proponowany rozmiar | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość zestawów na 4 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa w oparciu o klasyfikację EMDN (Europejska nomenklatura wyrobów medycznych), która jest wykorzystywana do przypisywania wyrobów medycznych do grup w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 (MDR)* | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm( pad chłonny 50cmx75 cm); 1szt-200cm x 200cm( pad chłonny 50cmx75 cm); 2szt- 75cm x 90cm( pad chłonny 36cmx90 cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140 cm x 190 cm, taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1365 | [9 empty] | 2 szt.
2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100 cm x 200 cm z otworem o średnicy 10 cm, 2 osłony na nogi 75 cm x 120 cm półotwarte, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm, wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 504 | [9 empty] | 2 szt.
3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 150cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x190 cm - 1 szt. 7.ręczniki celulozowe min. 30cm x30cm, 4 szt. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 44 | [9 empty] | 2 szt.
4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej , 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140 cm x 190 cm wzmocniona, 1 serweta 250/260 cm x 300 cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 19 cm x 24 cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 145cm) składana teleskopowo. 1 serweta nieprzylepna 90cmx100cm, 1 szt. taśmy samoprzylepnej 10 cm x 50 cm, 4 ręczniki celulozowe min. 30 cm x 30 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 104 | [9 empty] | 2 szt.
5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150 cm x 200 cm wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1044 | [9 empty] | 2 szt.
6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2 ,. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150 cm x 190 cm wzmocniona, 1 serweta samoprzylepna 170 cm x 300 cm z otworem 15 cm x 20 cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). 2 ręczniki celulozowe min. 30 cm x 30 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 7 | [9 empty] | 2 szt.
7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 145cm z padem chłonnym 60cm x 145cm, składana teleskopowo. |  |  | 175 | [9 empty] | 2 szt.
| RAZEM | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X
Uwaga! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 16
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54g/m2.
Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795-1:2019 potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.