Kraków dnia: 2026-03-10

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak: DZP-271-2/26. 236.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa pomieszczeń I piętra pawilonu A1 dla potrzeb Oddziału Okulistycznego z pododdziałem. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-2/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2 Proszę o informację czy następujące pozycje z zestawienia ślusarki aluminiowej: AU120, AU90, AL140, OW1 należy wycenić jako medyczne. Czy do wymienionych drzwi należy zastosować przycisk do otwierania łokciowego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wszystkie drzwi należy wycenić jako medyczne, drzwi AU90 (wyjście z pom. przygotowania lekarzy)- należy zastosować przycisk otwierania łokciowego, do pozostałych przycisk wielkopowierzchniowy.

Pytanie nr 3 Prosimy o informację, czy należy wycenić wszystkie elementy opisane w pliku "zestawienie wyposażenia" ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie wszystkie elementy podlegają wycenie. Szczegółowe elementy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 4 Prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na pytania : - Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2021 poz. 685, ze zm.), w szczególności w kontekście art. 41 ust. 2a oraz załącznika nr 3 do tej ustawy, preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% może mieć zastosowanie do dostawy i instalacji wyrobów medycznych, w tym gazów medycznych, o ile są one klasyfikowane jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679, ze zm.). W świetle powyższego, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy Zamawiający przewiduje zastosowanie stawki VAT 8% na gazy medyczne oraz wyposażenie medyczne w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, czy też Wykonawca powinien przyjąć inną stawkę VAT w związku z wytycznymi Zamawiającego lub innymi regulacjami obowiązującymi w tym zakresie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przewiduje zastosowanie stawki 8% na gazy medyczne. W związku z tym, modyfikuje formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do pisma. - Jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania obniżonej stawki VAT dla wyrobów medycznych, prosimy o wydzielenie w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) oraz w formularzu cenowym odrębnej pozycji dotyczącej instalacji gazów medycznych i wyposażenia medycznego. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ. - Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie zamówienia dot. wyposażenia są tylko i wyłącznie elementy wyposażenia uwzględnione w udostępnionych przedmiarach robót. Jeśli nie, prosimy o dokładnie wyszczególnienie wyposażenia, które należy uwzględnić w wycenie. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Elementy podlegające wycenie zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 5 - dot. zakresu zamówienia Prosimy o informację czy wyposażenie zawarte w 5.Przedmiary - Technologia - plik “zestawienie wyposażenia” wchodzi w zakres zamówienia. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Elementy podlegające wycenie zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. - dot. ściennej wykładziny PVC W OT PW, pkt. 1.7.3, ściany tiret 3, jako warstwę wykończeniową ścian w łazienkach i WC wymieniono wykładzinę ścienną PVC o gr. 2 mm. W STWiOR, ST 01.17, pkt. 2, w parametrach wykładziny PVC podano grubość całkowitą 1 mm. Prosimy o jednoznaczne określenie, jaką grubość ściennej wykładziny PVC należy zastosować jako warstwę wykończeniową ścian w pomieszczeniach łazienek i WC. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Należy zastosować wykładzinę pvc grubości 2 mm. - dot. zakresu zamówienia Wg. rys. A3 - rzut piętra I projekt, w zakresie opracowania jest klatka schodowa AKL2. Prosimy o podanie zakresu prac oraz ich ilości, oprócz konstrukcyjnych oznaczonych na rys. K1 - rzut piętra I - pozycje i K-2 - rzut piętra II, poddasze -pozycje, przewidzianych do wykonania na ww. klatce schodowej. dot. projektu Prosimy o uzupełnienie projektu o rzut poddasza zawierający planowane wyburzenia i demontaże - analogicznie do rysunku dotyczącego 1 piętra Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający udostępnia dodatkowe rysunki , klatkę schodową AKL2 należy po zakończeniu prac pomalować farbą zmywalną od poziomu piętra I do poddasza. Rysunki stanowią załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 6 - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: suszarki na baseny - Ks2. Podane są tylko wymiary. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: taboret okulistyczny - Bc8. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: stolik okulistyczny - So1. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: fotel okulistyczny pacjenta - Bc1. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: wózek na odpady - Fd1. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: zestaw szafek kuchennych Zsk 1 do Zsk4. Podane jedynie ogólne wymagania i długość. Prosimy o załączenie rysunków poszczególnych zestawów lub uszczegółowienie opisu osobno dla każdego zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: zestaw szafek medycznych Zsm1 do Zsm3. Podane jedynie ogólne wymagania i długość. Prosimy o załączenie rysunków poszczególnych zestawów lub uszczegółowienie opisu osobno dla każdego zestawu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: kozetka lekarska - Gb1. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: zestaw komputerowy - Tb1. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: urządzenie wielofunkcyjne - Tb1 (duplikacja oznaczenia). Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: zestaw przy umywalce - ZU. Brak podanych wymagań (oprócz kosza metalowego). Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: pojemnik na papier toaletowy - Z01a. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: kuchenka mikrofalowa - Km. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - dot. wyposażenia W dokumencie “Zestawienie wyposażenia” dla niektórych pozycji brak jest uszczegółowienia wymagań. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących: czajnik bezprzewodowy - Czb. Brak podanych wymagań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 7 1. Proszę o przedstawienie szczegółowej specyfikacji wymaganych zestawów komputerowych: - komputer - wersja systemu operacyjnego, rodzaj procesora, wielkość RAM, pojemność i rodzaj dysku - monitor - wielkość, czy wymagana funkcja pivot, kolor obudowy (biały, czarny) - drukarka - mono czy kolor, druk jednostronny czy dwustronny Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. 2. W związku z chęcią przedstawienia rzetelnej oferty i związanej z tym koniecznością dokładnej analizy opisu zamówienia, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 27.03.2026r Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie zmiany terminów: termin składania o otwarcia ofert: 18.03.2026 r.

Pytanie nr 8 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego, mobilnego, z napędem elektrohydraulicznym bez napędu awaryjnego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego, mobilnego, w którym cecha „demontowalny blat” dotyczy wyłącznie możliwości demontażu sekcji podgłówka i sekcji nóg oraz odejmowania materacy z wszystkich sekcji? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego, mobilnego, w którym całkowite wymiary zewnętrzne blatu to 2000 x 520 mm liczone bez szyn akcesoryjnych (2000 x 572 mm liczone z szynami)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu operacyjnego ogólnochirurgicznego, mobilnego, w którym całkowite wymiary zewnętrzne blatu to 2000 x 500 mm liczone bez szyn akcesoryjnych (2000 x 560 mm liczone z szynami)? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumny anestezjologicznej o następujących parametrach zbliżonych do opisu przedmiotu zamówienia?: Anestezjologiczna kolumna sufitowa wyposażona w jedno podwójne ramię o całkowitym zasięgu w osiach łożysk 1800 mm; udźwig ramienia 180 kg, waga głowicy z wyposażeniem zawieszonej na ramieniu to ok. 82 kg, pozostała nośność netto kolumny ok. 98 kg; wysokość kolumny 1200 mm; wyposażenie: 2x połka o wymiarach: półka górna z szynami 460x440 mm; półka dolna 460 x 440 mm z szynami i jedną szufladą o głębokości 85 mm; udźwig każdej półki 40 kg; 1x wysięgnik na płyny infuzyjne; 3xAIR; 3xVAC; 1x N2O; 1x AGSS; 4x podwójne gniazdo RJ45; 4x przygotowanie do instalacji niskoprądowej; 12x gniazdo elektryczne 230V; 12x bolec wyrównania potencjałów; 1x szyna sprzętowa dookólna; system blokowania przegubów (blokowane dwa przeguby) pneumatyczny, zwalnianie blokady przegubów za klawiszy membranowych umieszczonych na rączkach zamontowanych na froncie jednej z półek. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej o parametrach – w naszym odczuciu – przewyższających parametry wymagane opisem przedmiotu zamówienia?: Dwuczaszowa lampa sufitowa operacyjna. Parametry wspólne dla dwóch czasz: regulacja wielkości plamy świetlnej 18-32 cm; regulacja natężenia światła w zakresie 6,25 - 100%; regulacja temperatury barwowej w sześciu krokach 3500-3800-4100-4400-4700-5000K; współczynnik odwzorowania barw Ra 95%; maksymalne natężenie światła 160 000lx; tryb światła endoskopowego regulowanego w zakresie 1500 do 7000 lx; możliwość rozbudowy lampy o kamerę FHD. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w możliwość rozbudowy o kamerę FHD ale wyłącznie przewodową? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania. - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łózka o wymiarach: całkowita długość łóżka 2180 mm, całkowita szerokość łóżka 960 mm, wysokość leża od podłogi (bez materaca) 500 mm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

Pytanie nr 9 Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie dodatkowego terminu wizji lokalnej. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia ponownej wizji lokalnej. Zwracamy się również z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z 13.03.2026 r. na 27.03.2026 r. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w zakresie zmiany terminów: termin składania o otwarcia ofert: 18.03.2026 r.

Pytanie nr 10 - W związku z analizą wymagań technicznych określonych w projekcie wykonawczym zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie możliwości zaoferowania rozwiązania o poniższych parametrach, odbiegających od wskazanych w specyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności użytkowej oraz klinicznej: - Zasięg ramienia Wymagane: - Kolumna z ramieniem o całkowitym zasięgu ramienia wyznaczonym w osi łożysk: 1800 mm Oferowane: - Kolumna z ramieniem o całkowitym zasięgu ramienia wyznaczonym w osi łożysk: 900+900 mm - Nośność netto kolumny Wymagane: - Nośność netto kolumny min. 100 kg Oferowane: - Nośność netto kolumny 160 kg - Wymiary i udźwig półki Wymagane: - Półka o wymiarach 50x45 cm o nośności min 50 kg Oferowane: - Półka o wymiarach 530x440 cm o nośności 40 kg - Łączny zasięg wysięgnika Wymagane: - Wysięgnik łamany o zasiegu łącznym min 60 cm Oferowane: - Wysiegnik łamany o zasięgu łącznym 46 cm (23 cm+ 23 cm) - Wymiary kosza: - Kosz o wymiarach ok 30x15x10 cm Oferowane: - Kosz o wymiarach 30x20x10 cm Oferowane rozwiązanie spełnia wymagania norm właściwych dla kolum anestezjologicznych oraz zapewnia pełną funkcjonalność kliniczną i bezpieczeństwo użytkowania. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie dopuszczenia wskazanych parametrów jako równoważnych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Szczegółowe elementy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 11 1. Dot. warunków gwarancji Prosimy o informację, czy w okresie gwarancji Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia czasu naprawy do 14 dni w sytuacji konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia czasu naprawy do 7 dni roboczych. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 13 – warunki gwarancji i serwisu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma. - Dot. zapisów umownych Prosimy o zmianę zapisu umownego § 19 ust. 3: z: “Strony przyjmują, że uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 3 lat od daty odbioru ostatecznego” na: “(...) odbioru końcowego”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę sformułowania na: “(...) odbioru końcowego”. Wykreślając sformułowanie „odbioru ostatecznego”. - Dot. zapisów umownych Istnieje niezgodność w warunkach gwarancji pomiędzy Projektem umowy a Załącznikiem nr 13. Zgodnie z § 19 ust. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający zmodyfikował załącznik nr 13 do SWZ – warunki gwarancji i serwisu, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma. - Projektu umowy: W przypadku wystąpienia awarii, wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (telefonicznie, faksem, pisemnie, e-mailem) a Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego usunięcia w terminie 2 dni na koszt Wykonawcy”. Natomiast Załącznik nr 13 zakłada kolejne etapy przyjęcia i realizacji serwisu z odpowiadającymi im terminami. Prosimy o zmianę w zapisie § 19 ust. 4 na z uwzględnieniem terminów zgodnych z tabelą w załączniku nr 13. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje zapis § 19 ust. 4 projektu umowy w następujący sposób: „(…) 4. W przypadku wystąpienia awarii, wad lub usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (faksem, pisemnie, e-mailem) a Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego usunięcia w terminie 7 dni roboczych na koszt Wykonawcy” zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy ”, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma. - Dot. zapisów umownych Zgodnie z § 19 ust. 4 Zamawiający dopuszcza możliwość zawiadomienia Wykonawcę o wynikłych usterkach drogą telefoniczną. Zaznaczamy, że taki sposób zawiadamiania nie utrwala zgłoszenia, przez co niemożliwym jest udowodnienie, że wykonana rozmowa telefoniczna pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dotyczyła zgłoszenia nieprawidłowości. Prosimy o usunięcie słowa “telefonicznie” z zapisu przytoczonego ustępu projektu umowy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla słowo „telefonicznie” , pozostałe zapisy pozostają bez zmian. - Dot. Załącznika nr 13 Prosimy o wyjaśnienie, co oznacza gwiazdka przy tytule tabeli: “Warunki gwarancji i serwisu*”. Brak odniesienia gwiazdki do żadnego przypisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wykreśla gwiazdkę. - Dot. wykończenia wnętrz Na karcie projektu nr A10 brak wyjaśnienia symbolu S3. Prosimy o potwierdzenie, że symbol S3 oznacza wykończenie ścian farbą lateksową. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający potwierdza oznaczenie S3 to farba lateksowa. - Dot. projektu W przedmiarze robót “Je-Krak-Okulist-Bu-031125-prz”, dz. 3 znajdują się pozycje dotyczące renowacji konstrukcji stalowej - podjazdu dla karetek. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i rysunki i opis planowanych prac dla ww. konstrukcji celem weryfikacji pozycji przedmiaru. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: projektowana konstrukcja stalową należy odtłuścić (pomyła pisarska dot. podjazdu karetek) - Dot. okresu gwarancji Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych, które ponosi Wykonawca w okresie gwarancji dotyczy wyłącznie klimatyzatorów oraz central wentylacyjnych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku nr 13 do SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający potwierdza. - Dot. wyposażenia Wskazujemy, że dokumentacja dotycząca wyposażenia zawiera nieścisłości ilościowe oraz oznaczeń. Prosimy o informację, którym dokumentem należy się kierować do wykonania wyceny? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: odp. należy posługiwać się kartami pomieszczeń. - Dot. wyposażenia Na rysunku T1 w pomieszczeniu 1.06 jedno z wyposażenia oznaczono symbolem Szs4. Niestety w spisie wyposażenia, ani w przedmiarach oraz “Zestawienia wyposażenia” nie ujęto tego symbolu. Prosimy o informację, jakie wyposażenie kryje się pod symbolem Szs4? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: SZS1 Szafa z szufladami, 80x45x90cm, płyta meblowa (omyłkowo nazwana na rysunku SZS4)

Pytanie nr 12 Dotyczy wzmocnienia stropu pod salą operacyjną (pomieszczenie 1.32). Zgodnie z rysunkiem K7 wzmocnienie stropu wiąże się z wykuciem bruzd co powoduje ingerencję w pomieszczenia parteru pod pomieszczeniem 1.32. Proszę o specyfikację prac jakich Państwo wymagacie w pomieszczeniach parteru pod pomieszczeniem 1.32. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wzmocnienie stropu pod sala operacyjną należy realizować w ten sposób: - wyprowadzenie wyposażenia i pacjentów z pomieszczeń poniżej Sali na czas realizacji wzmocnień , zabezpieczenie posadzki itp. (starannie rozkuwać górną płaszczyznę pustaka, gdyby uszkodzono dolną warstwę pustaka wówczas należy ten fragment poddeskować), - po wykonaniu wzmocnienia należy dokonać ewentualnych napraw na suficie i pomalować pomieszczenia. 2. Dotyczy wzmocnienia stropu nad salą operacyjną (pomieszczenie 1.32). Zgodnie z rysunkiem K7 wzmocnienie stropu wiąże się z wykuciem bruzd co powoduje ingerencję w pomieszczenia II piętra nad pomieszczeniem 1.32. Proszę o specyfikację prac jakich Państwo wymagacie w pomieszczeniach II piętra nad pomieszczeniem 1.32. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Wzmocnienie stropu nad sala operacyjną należy realizować w ten sposób: - wyprowadzenie wyposażenia i pacjentów z pomieszczeń powyżej Sali na czas realizacji wzmocnień , zerwanie wykładzin itp. - wzmocnienie fragmentu stropu nad salą operacyjną prawdopodobnie będzie wymagać wykonania czterech bruzd w pustakach (zależy od wielkości podstaw mocujących lampę i kolumnę), włożenia zbrojenia i zalania betonem, - po wykonaniu wzmocnienia należy uzupełnić fragmentu podkładów posadzkowych oraz ponowne naklejenie wykładziny i pomalowanie pomieszczenia. - Dotyczy nadproży w ścianach II piętra zgodnie z rysunkiem K5. Projektowane prace wiążą się z wykuciem bruzd co powoduje ingerencję w pomieszczenia II piętra. Proszę o specyfikację prac jakich Państwo wymagacie w pomieszczeniach II piętra związanych z wykonaniem z wyżej wymienionych prac. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: prace budowlane na piętrze II we fragmencie korytarza należy realizować: - wydzielenie fragmentu korytarza, tak aby wydzielić przejście dla personelu, - prace budowlane (osadzenie belek stalowych, wykucie otworów w stropie) wiąże się z demontażem sufitów podwieszonych w części korytarza, ewentualnych przemieszczeń instalacji rurowych biegnących powyżej sufitu, - po wykonaniu powyższych należy wykonać prace odtworzeniowe (montaż nowego sufitu, zdemontowanego oświetlenia i pomalowanie fragmentu korytarza). - Dotyczy rysunku K8. Projekt przewiduje pod centralą wentylacyjną wymianę wełny na styropian co wiąże się ze skuciem i wykonaniem nowej posadzki. Proszę o informację gdzie w przedmiarze są uwzględnione te prace. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: należy przyjąć zerwanie około 10m2 posadzki na poddaszu łącznie z wybraniem wełny mineralnej uzupełnienie warstwy tłumiąco- ocieplającej na styropian EPS100 gr. 10cm i ponowne wylanie nowej posadzki i jej pomalowanie. - Dotyczy żaluzji zaprojektowanych do montażu w czerpniach wyrzutniach przewidzianych w lukarnach oraz w kominie. Przedmiar branży sanitarnej „KŻ_sanit – przedmiar” w poz. 266 podaje jedną sztukę. Proszę o informację gdzie są uwzględnione pozostałe żaluzje. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: należy przyjąć dwie żaluzje w kształcie łuku (lukarny- mocowanie do konstrukcji drewnianej) każda o pow. 0,6m2 oraz dwie żaluzje prostokątne (projektowany komin ceglany) każda o pow. 0,7m2. 6. Dotyczy wentylacji – nawiewniki. Opis techniczny branży sanitarnej str. 46 „- podczas produkcji stolarki okiennej należy wykonać frezy pod nawiewniki okienne, ilość i miejsce wg projektu;”, rys. PW_RYS_V-01 oraz przedmiar „KŻ_sanit – przedmiar” poz. 262 przewidują montaż nawiewników. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza ingerencję w istniejącą stolarkę. Proszę o potwierdzenie, że dostawa nowej stolarki okiennej jest poza zakresem oferty. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: tak, Zamawiający dopuszcza montaż nawiewników w istn. oknach.

Pytanie nr 13 Prosimy o informację jakiego producenta urządzenia aktywne sieci LAN są obecnie stosowane na obiekcie. Informacja ta niezbędna jest do wyceny urządzeń kompatybilnych z aktualnie zainstalowanymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: W zakresie infrastruktury IT (sieć komputerowa) stosowane są rozwiązania firmy Dell.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Pkt. 16.2 -  Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2026-03-18 do godz. 09:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 98).

Pkt. 16.3 - Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 2026-04-16.

Pkt. 17.1 - Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2026-04-16.

Pkt. 19- Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 2026-03-18 do godz. 09:00.

Pkt 20.1- Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2026-03-18 o godz. 09:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający

Załączniki do pisma:

      - załącznik nr 1  – zestawienie wyposażenia

      - załącznik nr 2- modyfikacja_ formularz ofertowy

      - załącznik nr 3 – rysunki x 2

      - załącznik nr 4 – warunki gwarancji i serwisu

      - załącznik nr 5 -  projekt umowy