Kraków dnia: 2026-03-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup urządzeń i wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki 
i leczenia kardiologicznego w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza 
w Krakowie” – znak sprawy ZP/4/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

dotyczy: Pakiet 5 - Zadanie nr 4 - Kamień milowy nr 4 - Zakup systemu holterowskiego EKG 
i ciśnienia krwi

1.Dot. załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy § 12: Czy Zamawiający potwierdza, że wykazanie spełnienia zasady "Do No Significant Harm (DNSH)" nastąpi na podstawie dokumentów i informacji wskazanych w SWZ, w szczególności dokumentacji producenta, kart technicznych, deklaracji zgodności oraz oświadczeń producenta lub Wykonawcy, bez obowiązku przedkładania certyfikatów lub analiz środowiskowych niewskazanych w SWZ? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 2.Dot. załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy § 12: Czy Zamawiający potwierdza, że obowiązki Wykonawcy w zakresie spełnienia zasady DNSH mają charakter obowiązków należytej staranności oraz obowiązków dokumentacyjnych, a nie gwarancji osiągnięcia określonego rezultatu środowiskowego? Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 3.Czy Zamawiający posiada w swoich zasobach możliwe do wykorzystania licencje Windows Server 2019/2022/2025, SQL Server 2019/2022 i Device CAL, niezbędne do instalacji i funkcjonowania sieciowego oprogramowania Systemu Holterowskiego? Odpowiedź: Zamawiający posiada i udostępni je na potrzeby instalacji oprogramowania Systemu Holterowskiego. 4.Dot. załącznik 1.5 OPZ system holterowskiego EKG i ciśnienia krwi, pkt 6: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia 5 szt. jednoczęściowego, jednorazowego plastra elektrodowego tzw. patch, czy też miał na myśli opcjonalną funkcjonalność rejestratora EKG? Odpowiedź: Parametr opisany w punkcie 6 załącznika 1.5 jest opcjonalny i niewymagany. Zamawiający modyfikuje zapis punktu 6 na następujący: "Rejestracja z jednoczęściowego, jednorazowego plastra elektrodowego tzw. patch, co najmniej 3 kanały EKG. W zestawie łącznie min. 5 szt. plastra elektrodowego typu patch". Zatem jeśli Wykonawca zadeklaruje, że oferowany rejestrator posiada możliwość rejestracji za pomocą plastra "patch" to jest zobowiązany do dostarczenia wraz z zamówieniem min. 5 szt. plastrów. 5.Dot. załącznik 1.5 OPZ system holterowskiego EKG i ciśnienia krwi, pkt 101 i 102: Czy Zamawiający dopuści doprecyzowanie poprzez rozgraniczenie czasu przyjęcia zgłoszenia 48h i czasu podjęcia naprawy 5 dni roboczych z wyłączeniem dni wolnych od pracy? Diagnostyka i naprawa oferowanego przedmiotu zamówienia, wymaga specjalistycznej aparatury którą posiadamy w naszej siedzibie i wykonanie czynności serwisowych wymaga dostarczenia urządzenia/urządzeń do naszej siedziby. Mając to na względzie, reakcja serwisu i podjęcie naprawy w ciągu 24h są niemożliwe do spełnienia. W związku z tym, wnosimy również o zmianę w punkcie 102 poprzez wydłużenie czasu naprawy do 10 dni roboczych i doprecyzowanie, że w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, czas na naprawę wynosi 15 dni roboczych. Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na rozgraniczenie czasu przyjęcia zgłoszenia i czasu podjęcia naprawy. Jednocześnie Zamawiający informuję, że za podjęcie naprawy uzna zlecenie przez Wykonawcę odbioru sprzętu, np. przez kuriera albo przyjazd serwisu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48 godzin z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz na wydłużenie czasu naprawy do 5-ciu dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 10 dni roboczych. 6.Dot. załącznik 1.5 OPZ system holterowskiego EKG i ciśnienia krwi, pkt 102: Czy Zamawiający dopuści doprecyzowanie, że obowiązek dostarczenia urządzenia lub podzespołu zastępczego będzie realizowany wyłącznie, gdy jest to obiektywnie możliwe i przyjęte w praktyce, w szczególności z uwzględnieniem gabarytów urządzeń, sposobu montażu oraz wpływu awarii na ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych? Odpowiedź: Zamawiający przyjmuje, że pytanie Wykonawcy dotyczy punktu 103 załącznika 1.5. W związku ze zmianą dopuszczalnego czasu naprawy w punkcie 102, Zamawiający wydłuża czas na dostarczenie sprzętu zastępczego do 5 dni roboczych. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowych obostrzeń w zakresie dostawy sprzętu zastępczego. 7.Dot. załącznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Wnosimy o doprecyzowanie § 10 ust. 1 a-d wzoru umowy poprzez wskazanie, że kary umowne będą naliczane od wartości brutto tej części zamówienia lub tego urządzenia, którego dotyczy opóźnienie, a nie od całkowitej wartości umowy, oraz że nie będą naliczane w przypadku opóźnień wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że kary umowne określone w § 10 ust. 1 lit. a oraz d projektowanych postanowień umowy będą naliczane od wartości brutto niezrealizowanej w terminie części zamówienia (pakietu), którego dotyczy zwłoka. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że kary umowne mogą być naliczane wyłącznie w przypadku opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę. W przypadku opóźnień nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kary umowne nie będą naliczane.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski